HPLC REPORT

| Sample: | GHRP-6 | Analyzed date: | 2017-6-13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyst: | XHH | Reconstitution: | 100%H2O |
| Lot. No.: | P170303-LR472186 |
| Column: | Diamonsil C18,4.6*250mm,5um |
| Solvent A | A: 0.1% Trifluoroacetic Acid in 100% Acetonitrile |
| Solvent B | B: 0.1% Trifluoroacetic Acid in 100% Water |
| Gradient: |  | A | B |  |
|  | 0.0min | 25% | 75% |  |
|  | 25.0min | 50% | 50% |  |
|  | 25.1min | 100% | 0% |  |
|  | 30.0min | Stop |  |
| Volume: | 20μl |  |
| Wavelength: | 220nm |  |
| Flow rate: | 1.0ml/min |  |
| ──────────────────────── Rank Time Quantity Area Height ──────────────────────── 1 6.013 0.2858 27581 2201 2 8.307 0.283 27310 2514 3 8.803 0.5182 50014 14845 4 9.027 98.91 9546087 604639 ──────────────────────── Total 100 9650992 624199 |