Сравнительная оценка лечебных свойств

гало-   и  спелеокамер.

| Характеристика спелеокамер | Характеристика галокамер |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Назначение: Спелеоклиматотерапия – лечение пребыванием больных в условиях микроклимата максимально приближенного к микроклимату естественных и искусственных пещер (соляных копей, рудников, шахтах и т.д.). Спелеокамера – специальное лечебное помещение, стены, пол и потолок которого облицованы экологически чистыми природными калийными солями Верхнекамского месторождения. Воздушная среда спелеокамеры воспроизводит практически все микроклиматические особенности лечебной среды подземной спелеолечебницы в калийном руднике. | 1. Назначение: Галотерапия – это лечебное использование аэрозоля поваренной соли (хлорид натрия). Галокамера – представляет собой помещение, стены и пол которого, путем напы- ления, покрываются тонким слоем пищевой соли. Эта соль носит деко- ративный характер. Для получения медицинского эффекта в помещениях устанавливают распылители сухого аэрозоля – галогенераторы. |  |
| Вывод: Гало- и спелеоклиматические камеры принадлежат к одному разделу медицинского лечения – климатотерапии. И в том и в другом случае используется соль, но природа формирования лечебной среды и возможности этих методов различны. Главным преимуществом спелеокамеры является многокомпонентный состав соляного аэрозоля. |  |  |
| 2. Состав соляной породы: Соляная порода Верхнекамского пласта представлена минералами: галитом (поваренная соль, природный минерал NaCl), сильвином (природный минерал KCl) и карналлитом (природный минерал хлорида калия и магния KCl* MgCl2*6H2O), при этом суммарное содержание галита и сильвина составляет 97-98%. Таким образом, основными породообразующими минералами являются хлориды натрия (порядка 62%), калия (около 32%) и магния (около 1%). | 2. Состав соляной породы: Единственным компонентом лечебного аэрозоля является хлорид натрия NaCl. |  |
| Вывод: Многокомпонентный состав соляной породы спелеокамер позволяет проводить исследования и получать положительные результаты по лечению больных не только в области пульмонологии, но и кардиореспираторной системы. Наличие хлорида калия в составе соляной породы способствует повышению сократительной функции сердца, способствует восстановлению и укреплению защитных свойств организма. |  |  |
| 3. Лечебные факторы: Основными действующими факторами является: - многокомпонентный мелкодисперсный аэрозоль NaCl, KCl, MgCl2, концентрация частиц которого в воздухе составляет 5000 ед/л, а линейные размеры большинства частиц (80-90%) не превышают 5 мкм и легко проникает в бронхиолы и далее в кровь, не давая побочных эффектов. Всего в состав сильвинита входит 32 микроэлемента; - ионный состав воздушной среды в спелеокамере характеризуется повышенным содержанием легких аэроинов с преобладанием отрицательных. В среднем по данным специальных исследований в 1см3 воздуха содержится 760-960 легких отрицательных аэроинов (при коэффициенте униполярности 0,5-0,7). Для сравнения: в атмосферном воздухе 115-160 аэроинов при коэффициенте униполярности 1,2-1,3) - важным фактором, определяющим терапевтические свойства спелеокамеры, является практически полное отсутствие в воздухе аллергенов, включая аллергены микробного происхождения, а также чрезвычайно низкая обсемененность микроорганизмами. В частности, в камерах в зависимости от времени года общее микробное число в 1 м3 воздуха составляет 130-700, в то время как воздух считается чистым в жилых помещениях, если этот показатель составляет ниже 1500 /м3 - психоэмоциональное воздействие. Полная тишина, отсутствие шума работающего галогенератора и необычная обстановка спелеокамеры восстанавливает процессы торможения в коре головного мозга. Создаваемый присутствием аэроинов запах свежего и насыщенного воздуха положительно действует на больных, создавая ощущение свежести, легкости дыхания и эмоционального комфорта. |  | 3. Лечебные факторы: Действующим фактором галотерапии является: - сухой высокодисперсный аэрозоль хлорида натрия (поваренная пищевая соль), свыше 80% частиц которого имеют размеры менее 5 мкм. Счетная концентрация хлорида натрия произвольно изменяется от 0,5 до 10 мг/м3, а отрицательный объемный заряд их частиц составляет 6-10 нКл/м3. Лечебные процедуры проводят в специально приспособленных помещениях – галокамерах, рассчитанных на одновременное лечение 4-10 больных. Стены и потолок таких камер напылены хлоридом натрия. Насыщение воздуха соляным аэрозолем происходит только лишь с помощью специального прибора – распылителя – галогенератора. |
| Вывод: Исследования, выполненные РНЦВМиК в 1998-2002 гг. по оценке микроклимата гало- и спелеокамер выявили, что «наиболее высокими и стабильными лечебными показателями микроклимата …отличаются спелеокамеры, облицованные блоками из натуральных природных солей. В галокамерах, покрытых солевым напылением, лечебные качества значительно ниже. Ряд наблюдений показал превышение размеров соляных частиц в воздухе, при которых создавался режим аэроинной недостаточности: отрицательные аэроины отсутствовали совсем, в то время как положительных аэроинов возрастало до 1500 ион/см3». |  |  |
| 4. Оборудование: Спелеоклиматические камеры оснащаются системой вентиляции и кондиционирования. Марка и тип приборов рассчитываются исходя из площади спелеокамеры согласно СНиП. При движении воздуха вдоль рабочей поверхности стен, облицованных природной солью и сквозь сменные объемы сильвинитовой породы солефильтра, образуется мелкодисперсный аэрозоль (БЕЗ РАСПЫЛИТЕЛЯ!!!), при вдыхании которого нормализуются обменные процессы, снижается давление, увеличивается количество эритроцитов и улучшается течение многих биохимических реакций. | 4. Оборудование: Галокамера оснащена специальными распылителями соляного аэрозоля – недолговечными галогенераторами. Воздух в камеру проходит через галогенератор, в блоке которого поток воздуха проходит через стеклянный стакан с хлоридом натрия, создавая «кипящий слой» - хаотическое движение кристаллов в воздушном потоке. |  |
| Вывод: В отличие от галокамеры, спелеокамера работает без каких либо распылителей (галогенераторов, требующих капитального ремонта каждые 3 года). Установленный срок службы спелеоклиматической камеры (без капитального ремонта) 15 лет и более. Первая спелеокамера была построена в 1989 году в г. Соликамске и действует поныне. Существенным достоинством спелеокамеры, в отличии от галокамеры, является работа всей облицованной поверхности стен помещения, в то время как напыление стен галокамеры поваренной солью является лишь частью интерьера. . |  |  |

Используемая литература:
1. Л.М. Клячкин, Г.Н. Пономоренко и др. 
«Физические методы лечения в пульмонологии» Санкт-Петербург 1997г
2. С.А. Смирнова «Оценка лечебных свойств микроклимата в искусственных галокамерах различного типа». (Из материалов всероссийского форума Здравница-2002 посвященного актуальным проблемам восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии). Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии, Москва, 2002г 
3. А.Н. Разумов, А.В. Туев, Г.З. Файнбург и др. « Спелеоклиматотерапия: методики и эффективность применения» (Материалы Российской научно-практической школы – семинара, посвященного 20-летию спелеоклиматотерапии и 25-летию Российской спелеотерапии). Пермь 24-25 апреля 2002 г.