Тестовая работа № 1 МДК 04.01. (ЭПТ)

|  | Выбрать правильный ответ. Какой режим преобразования используется при следующей схеме: → ? Выпрямитель. Инвертор. Преобразователь частоты. Регулятор постоянного напряжения. Регулятор переменного напряжения. |
| --- | --- |
|  | Выбрать правильный ответ. Какой режим преобразования используется при следующей схеме: → ? Выпрямитель. Инвертор. Преобразователь частоты. Регулятор постоянного напряжения. Регулятор переменного напряжения. |
|  | Выбрать правильный ответ. Какой режим преобразования используется при следующей схеме: → ? Выпрямитель. Инвертор. Преобразователь частоты. Регулятор постоянного напряжения. Регулятор переменного напряжения. |
|  | Выбрать правильный ответ. Какой режим преобразования используется при следующей схеме: → ? Выпрямитель. Инвертор. Преобразователь частоты. Регулятор постоянного напряжения. Регулятор переменного напряжения. |
|  | Выбрать правильный ответ. Какой режим преобразования используется при следующей схеме: → ? Выпрямитель. Инвертор. Преобразователь частоты. Регулятор постоянного напряжения. Регулятор переменного напряжения. |
|  | Выбрать правильный ответ. Какой режим преобразования используется при следующей схеме: → ? Выпрямитель. Инвертор. Преобразователь частоты. Регулятор постоянного напряжения. Регулятор переменного напряжения. |
|  | Установить соответствие элементов в структурной схеме преобразователя (написать соответствующий номер элемента). Устройства обработки информации ____. Система охлаждения ____. Вспомогательный источник питания ____. Кожух или каркас ____. |  |
|  | Установить соответствие элементов в структурной схеме преобразователя (написать соответствующий номер элемента). Вентильная группа ____. Вспомогательный блок питания ____. Система пуска, защиты и отключения преобразователя ____. Система управления вентилями ____. |  |
|  | Установить соответствие элементов в структурной схеме преобразователя (написать соответствующий номер элемента). Измерительные устройства ____. Фильтры ____. Коммутационная аппаратура ____. Трансформаторы ____. |  |
|  | Установить соответствие элементов в структурной схеме преобразователя (написать соответствующий номер элемента). Фильтры ____. Трансформаторы ____. Вспомогательный источник питания ____. Кожух или каркас ____. |  |
|  | Установить соответствие элементов в структурной схеме преобразователя (написать соответствующий номер элемента). Устройство защиты вентилей ____. Система пуска, защиты и отключения ____. Система охлаждения ____. Коммутационная аппаратура ____. |  |
|  | Установить соответствие элементов в структурной схеме преобразователя (написать соответствующий номер элемента). Измерительная аппаратура ____. Устройство защиты вентилей ____. Вспомогательный блок питания ____. Система управления вентилями ____. |  |
|  | К силовым полупроводниковым приборам относятся приборы с максимально допустимым током: Свыше 1 А Свыше 3 А Свыше 5 А Свыше 10 А |
|  | К силовым полупроводниковым приборам относятся приборы с максимально допустимым импульсным током: Свыше 10 А Свыше 25 А Свыше 50 А Свыше 100 А |
|  | К силовым полупроводниковым приборам относятся приборы с максимально допустимым током: Свыше 1 А Свыше 3 А Свыше 5 А Свыше 10 А |
|  | К силовым полупроводниковым приборам относятся приборы с максимально допустимым импульсным током: Свыше 10 А Свыше 25 А Свыше 50 А Свыше 100 А |
|  | К силовым полупроводниковым приборам относятся приборы с максимально допустимым током: Свыше 1 А Свыше 3 А Свыше 5 А Свыше 10 А |
|  | К силовым полупроводниковым приборам относятся приборы с максимально допустимым импульсным током: Свыше 10 А Свыше 25 А Свыше 50 А Свыше 100 А |
|  | Если источником коммутирующего напряжения является первичная или вторичная сеть переменного тока, коммутацию называют: (выбрать правильные варианты) Сетевой. Естественной. Принудительной. Искусственной. |
|  | Если источником коммутирующего напряжения является вспомогательное напряжение, коммутацию называют: (выбрать правильные варианты) Сетевой. Естественной. Принудительной. Искусственной. |
|  | Если источником коммутирующего напряжения является первичная или вторичная сеть переменного тока, коммутацию называют: (выбрать правильные варианты) Сетевой. Естественной. Принудительной. Искусственной. |
|  | Если источником коммутирующего напряжения является вспомогательное напряжение, коммутацию называют: (выбрать правильные варианты) Сетевой. Естественной. Принудительной. Искусственной. |
|  | Если источником коммутирующего напряжения является первичная или вторичная сеть переменного тока, коммутацию называют: (выбрать правильные варианты) Сетевой. Естественной. Принудительной. Искусственной. |
|  | Если источником коммутирующего напряжения является вспомогательное напряжение, коммутацию называют: (выбрать правильные варианты) Сетевой. Естественной. Принудительной. Искусственной. |
|  | Емкость/Индуктивность в цепи нагрузки замедляет нарастание тока при включении и уменьшает значение мгновенной мощности, выделенной на ключе (записать нужное). |
|  | Включение/Выключение индуктивной нагрузки приводит к появлению перенапряжения на ключе и увеличению потерь мощности (записать нужное). |
|  | Индуктивность в цепи нагрузки замедляет нарастание тока при включении/выключении и уменьшает значение мгновенной мощности, выделенной на ключе (записать нужное). |
|  | Выключение индуктивной нагрузки приводит к нарастанию тока/появлению перенапряжения на ключе и увеличению потерь мощности (записать нужное). |
|  | Индуктивность в цепи нагрузки замедляет нарастание тока/ приводит к перенапряжению при включении и уменьшает значение мгновенной мощности, выделенной на ключе (записать нужное). |
|  | Выключение индуктивной/ёмкостной нагрузки приводит к появлению перенапряжения на ключе и увеличению потерь мощности (записать нужное). |
|  | При включении/выключении ключа с ёмкостной нагрузкой возникает всплеск тока, т.е. увеличение мгновенной мощности, выделяемой на ключе (записать нужное). |
|  | При выключении ключа с индуктивной/ёмкостной нагрузкой происходит замедление нарастания тока, т.е. уменьшается мгновенная мощность, выделяемая на ключе (записать нужное). |
|  | При включение ключа с индуктивной/ёмкостной нагрузкой возникает всплеск тока, т.е. увеличение мгновенной мощности, выделяемой на ключе (записать нужное). |
|  | При включении/выключении ключа с ёмкостной нагрузкой происходит замедление нарастание тока, т.е. уменьшается мгновенная мощность, выделяемая на ключе (записать нужное). |
|  | При включении ключа с ёмкостной нагрузкой возникает всплеск тока, т.е. уменьшении/увеличении мгновенной мощности, выделяемой на ключе (записать нужное). |
|  | При выключении ключа с ёмкостной нагрузкой происходит всплеск тока/замедление нарастания тока, т.е. уменьшается мгновенная мощность, выделяемая на ключе (записать нужное). |
|  | Проставить знаки неравенства: |  |
|  | Проставить знаки неравенства: |  |
|  | Проставить знаки неравенства: |  |
|  | Проставить знаки неравенства: |  |
|  | Проставить знаки неравенства: |  |
|  | Проставить знаки неравенства: |  |
|  | Какие характеристики соответствуют характеристикам диодов общего назначения? , , , f ≤ 1 кГц. , , , f ≤ 10 кГц. , , , f ≥ 10 кГц. |
|  | Какие характеристики соответствуют характеристикам быстровосстанавливающихся диодов? , , , f ≤ 1 кГц. , , , f ≤ 10 кГц. , , , f ≥ 10 кГц. |
|  | Какие характеристики соответствуют характеристикам диодов Шоттки? , , , f ≤ 1 кГц. , , , f ≤ 10 кГц. , , , f ≥ 10 кГц. |
|  | Какие характеристики соответствуют характеристикам диодов общего назначения? , , , f ≤ 1 кГц. , , , f ≤ 10 кГц. , , , f ≥ 10 кГц. |
|  | Какие характеристики соответствуют характеристикам быстровосстанавливающихся диодов? , , , f ≤ 1 кГц. , , , f ≤ 10 кГц. , , , f ≥ 10 кГц. |
|  | Какие характеристики соответствуют характеристикам диодов Шоттки? , , , f ≤ 1 кГц. , , , f ≤ 10 кГц. , , , f ≥ 10 кГц. |