Тестовая работа № 1 МДК 04.01. (ЭПТ)

|  | Выбрать правильный ответ. Какой режим преобразования используется при следующей схеме: f1≠0 → f2=0 ? - Выпрямитель. - Инвертор. - Преобразователь частоты. - Регулятор постоянного напряжения. - Регулятор переменного напряжения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выбрать правильный ответ. Какой режим преобразования используется при следующей схеме: f1=0 → f2≠0 ? - Выпрямитель. - Инвертор. - Преобразователь частоты. - Регулятор постоянного напряжения. - Регулятор переменного напряжения. |  |  |
|  | Выбрать правильный ответ. Какой режим преобразования используется при следующей схеме: U1f1=0 → U2 f2=0 ? - Выпрямитель. - Инвертор. - Преобразователь частоты. - Регулятор постоянного напряжения. - Регулятор переменного напряжения. |  |  |
|  | Выбрать правильный ответ. Какой режим преобразования используется при следующей схеме: f1≠0 → f2≠0 ? - Выпрямитель. - Инвертор. - Преобразователь частоты. - Регулятор постоянного напряжения. - Регулятор переменного напряжения. |  |  |
|  | Выбрать правильный ответ. Какой режим преобразования используется при следующей схеме: U1f1≠0 → U2 f2=f1? - Выпрямитель. - Инвертор. - Преобразователь частоты. - Регулятор постоянного напряжения. - Регулятор переменного напряжения. |  |  |
|  | Выбрать правильный ответ. Какой режим преобразования используется при следующей схеме: U1f1=0 → U2 f2=0 ? - Выпрямитель. - Инвертор. - Преобразователь частоты. - Регулятор постоянного напряжения. - Регулятор переменного напряжения. |  |  |
|  | Установить соответствие элементов в структурной схеме преобразователя (написать соответствующий номер элемента). - Устройства обработки информации ____. - Система охлаждения ____. - Вспомогательный источник питания ____. - Кожух или каркас ____. |  |  |
|  | Установить соответствие элементов в структурной схеме преобразователя (написать соответствующий номер элемента). - Вентильная группа ____. - Вспомогательный блок питания ____. - Система пуска, защиты и отключения преобразователя ____. - Система управления вентилями ____. |  |  |
|  | Установить соответствие элементов в структурной схеме преобразователя (написать соответствующий номер элемента). - Измерительные устройства ____. - Фильтры ____. - Коммутационная аппаратура ____. - Трансформаторы ____. |  |  |
|  | Установить соответствие элементов в структурной схеме преобразователя (написать соответствующий номер элемента). - Фильтры ____. - Трансформаторы ____. - Вспомогательный источник питания ____. - Кожух или каркас ____. |  |  |
|  | Установить соответствие элементов в структурной схеме преобразователя (написать соответствующий номер элемента). - Устройство защиты вентилей ____. - Система пуска, защиты и отключения ____. - Система охлаждения ____. - Коммутационная аппаратура ____. |  |  |
|  | Установить соответствие элементов в структурной схеме преобразователя (написать соответствующий номер элемента). - Измерительная аппаратура ____. - Устройство защиты вентилей ____. - Вспомогательный блок питания ____. - Система управления вентилями ____. |  |  |
|  | К силовым полупроводниковым приборам относятся приборы с максимально допустимым током: - Свыше 1 А - Свыше 3 А - Свыше 5 А - Свыше 10 А |  |  |
|  | К силовым полупроводниковым приборам относятся приборы с максимально допустимым импульсным током: - Свыше 10 А - Свыше 25 А - Свыше 50 А - Свыше 100 А |  |  |
|  | К силовым полупроводниковым приборам относятся приборы с максимально допустимым током: - Свыше 1 А - Свыше 3 А - Свыше 5 А - Свыше 10 А |  |  |
|  | К силовым полупроводниковым приборам относятся приборы с максимально допустимым импульсным током: - Свыше 10 А - Свыше 25 А - Свыше 50 А - Свыше 100 А |  |  |
|  | К силовым полупроводниковым приборам относятся приборы с максимально допустимым током: - Свыше 1 А - Свыше 3 А - Свыше 5 А - Свыше 10 А |  |  |
|  | К силовым полупроводниковым приборам относятся приборы с максимально допустимым импульсным током: - Свыше 10 А - Свыше 25 А - Свыше 50 А - Свыше 100 А |  |  |
|  | Если источником коммутирующего напряжения является первичная или вторичная сеть переменного тока, коммутацию называют: (выбрать правильные варианты) - Сетевой. - Естественной. - Принудительной. - Искусственной. |  |  |
|  | Если источником коммутирующего напряжения является вспомогательное напряжение, коммутацию называют: (выбрать правильные варианты) - Сетевой. - Естественной. - Принудительной. - Искусственной. |  |  |
|  | Если источником коммутирующего напряжения является первичная или вторичная сеть переменного тока, коммутацию называют: (выбрать правильные варианты) - Сетевой. - Естественной. - Принудительной. - Искусственной. |  |  |
|  | Если источником коммутирующего напряжения является вспомогательное напряжение, коммутацию называют: (выбрать правильные варианты) - Сетевой. - Естественной. - Принудительной. - Искусственной. |  |  |
|  | Если источником коммутирующего напряжения является первичная или вторичная сеть переменного тока, коммутацию называют: (выбрать правильные варианты) - Сетевой. - Естественной. - Принудительной. - Искусственной. |  |  |
|  | Если источником коммутирующего напряжения является вспомогательное напряжение, коммутацию называют: (выбрать правильные варианты) - Сетевой. - Естественной. - Принудительной. - Искусственной. |  |  |
|  | Емкость/Индуктивность в цепи нагрузки замедляет нарастание тока при включении и уменьшает значение мгновенной мощности, выделенной на ключе (записать нужное). |  |  |
|  | Включение/Выключение индуктивной нагрузки приводит к появлению перенапряжения на ключе и увеличению потерь мощности (записать нужное). |  |  |
|  | Индуктивность в цепи нагрузки замедляет нарастание тока при включении/выключении и уменьшает значение мгновенной мощности, выделенной на ключе (записать нужное). |  |  |
|  | Выключение индуктивной нагрузки приводит к нарастанию тока/появлению перенапряжения на ключе и увеличению потерь мощности (записать нужное). |  |  |
|  | Индуктивность в цепи нагрузки замедляет нарастание тока/ приводит к перенапряжению при включении и уменьшает значение мгновенной мощности, выделенной на ключе (записать нужное). |  |  |
|  | Выключение индуктивной/ёмкостной нагрузки приводит к появлению перенапряжения на ключе и увеличению потерь мощности (записать нужное). |  |  |
|  | При включении/выключении ключа с ёмкостной нагрузкой возникает всплеск тока, т.е. увеличение мгновенной мощности, выделяемой на ключе (записать нужное). |  |  |
|  | При выключении ключа с индуктивной/ёмкостной нагрузкой происходит замедление нарастания тока, т.е. уменьшается мгновенная мощность, выделяемая на ключе (записать нужное). |  |  |
|  | При включение ключа с индуктивной/ёмкостной нагрузкой возникает всплеск тока, т.е. увеличение мгновенной мощности, выделяемой на ключе (записать нужное). |  |  |
|  | При включении/выключении ключа с ёмкостной нагрузкой происходит замедление нарастание тока, т.е. уменьшается мгновенная мощность, выделяемая на ключе (записать нужное). |  |  |
|  | При включении ключа с ёмкостной нагрузкой возникает всплеск тока, т.е. уменьшении/увеличении мгновенной мощности, выделяемой на ключе (записать нужное). |  |  |
|  | При выключении ключа с ёмкостной нагрузкой происходит всплеск тока/замедление нарастания тока, т.е. уменьшается мгновенная мощность, выделяемая на ключе (записать нужное). |  |  |
|  | Проставить знаки неравенства: U∆U;U0;0U∆U |  |  |
|  | Проставить знаки неравенства: U∆U;U0;0U∆U |  |  |
|  | Проставить знаки неравенства: U∆U;U0;0U∆U |  |  |
|  | Проставить знаки неравенства: U∆U;U0;0U∆U |  |  |
|  | Проставить знаки неравенства: U∆U;U0;0U∆U |  |  |
|  | Проставить знаки неравенства: U∆U;U0;0U∆U |  |  |
|  | Какие характеристики соответствуют характеристикам диодов общего назначения? - Uобр−от50Вдо5кВ, Iпр−от10Адо5кА, tвост−25−100мкс, f ≤ 1 кГц. - Uобр−от50Вдо3кВ, Iпр−от10Адо1кА, tвост−0,3−0,5мкс, f ≤ 10 кГц. - Uобр−до100В, Iпр−от10Адо1кА, tвостнеболее0,3мкс, f ≥ 10 кГц. |  |  |
|  | Какие характеристики соответствуют характеристикам быстровосстанавливающихся диодов? - Uобр−от50Вдо5кВ, Iпр−от10Адо5кА, tвост−25−100мкс, f ≤ 1 кГц. - Uобр−от50Вдо3кВ, Iпр−от10Адо1кА, tвост−0,3−0,5мкс, f ≤ 10 кГц. - Uобр−до100В, Iпр−от10Адо1кА, tвостнеболее0,3мкс, f ≥ 10 кГц. |  |  |
|  | Какие характеристики соответствуют характеристикам диодов Шоттки? - Uобр−от50Вдо5кВ, Iпр−от10Адо5кА, tвост−25−100мкс, f ≤ 1 кГц. - Uобр−от50Вдо3кВ, Iпр−от10Адо1кА, tвост−0,3−0,5мкс, f ≤ 10 кГц. - Uобр−до100В, Iпр−от10Адо1кА, tвостнеболее0,3мкс, f ≥ 10 кГц. |  |  |
|  | Какие характеристики соответствуют характеристикам диодов общего назначения? - Uобр−от50Вдо5кВ, Iпр−от10Адо5кА, tвост−25−100мкс, f ≤ 1 кГц. - Uобр−от50Вдо3кВ, Iпр−от10Адо1кА, tвост−0,3−0,5мкс, f ≤ 10 кГц. - Uобр−до100В, Iпр−от10Адо1кА, tвостнеболее0,3мкс, f ≥ 10 кГц. |  |  |
|  | Какие характеристики соответствуют характеристикам быстровосстанавливающихся диодов? - Uобр−от50Вдо5кВ, Iпр−от10Адо5кА, tвост−25−100мкс, f ≤ 1 кГц. - Uобр−от50Вдо3кВ, Iпр−от10Адо1кА, tвост−0,3−0,5мкс, f ≤ 10 кГц. - Uобр−до100В, Iпр−от10Адо1кА, tвостнеболее0,3мкс, f ≥ 10 кГц. |  |  |
|  | Какие характеристики соответствуют характеристикам диодов Шоттки? - Uобр−от50Вдо5кВ, Iпр−от10Адо5кА, tвост−25−100мкс, f ≤ 1 кГц. - Uобр−от50Вдо3кВ, Iпр−от10Адо1кА, tвост−0,3−0,5мкс, f ≤ 10 кГц. - Uобр−до100В, Iпр−от10Адо1кА, tвостнеболее0,3мкс, f ≥ 10 кГц. |  |  |