| Письмо оформляется на бланке организации (с реквизитами: полное/краткое наименование, ИНН, КПП, адрес с индексом, почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальнику ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Удмуртской Республике В.И. Романову |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На № |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О проведении испытаний огнезащиты текстильных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просим Вас провести испытательные работы по оценке качества огнезащитной обработки текстильных материалов в административном здании ОАО «Аксион», по адресу: _________________________________________________ ________________________________________________________________________ (субъект, район, населенный пункт, улица, дом, литер, корпус, строение) Организация, проводившая работы по огнезащите: ____________________________ Лицензия МЧС России: ___________________________________________________ Дата обработки: _________________________________________________________ Огнезащитное средство, паспорт, сертификат соответствия: ____________________ ________________________________________________________________________ Наименование ткани (каждого вида): _______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение: |  |  | 1. Заверенная копия лицензии МЧС России на ___ л. в 1 экз. 2. Акт отбора образцов на ___ л. в 1 экз. 3. Заверенная копия паспорта на огнезащитное средство на ___ л. в 1 экз. 4. Заверенная копия сертификата соответствия на огнезащитное средство на __ л. в 1 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФИО |

А К Т

отбора образцов

Дата отбора: 01.09.2020.

Наименование и адрес объекта: административное здание ОАО «Аксион», по адресу: __

________________________________________________________________________________

(субъект, район, населенный пункт, улица, дом, литер, корпус, строение)

Цель контроля: контроль качества огнезащитной обработки текстильных материалов (экспресс-метод).

Наименование (марка) огнезащитного состава, паспорт, сертификат соответствия: Биопирен «НОРТЕКС-С» ТУ 2499-007-24505934-01, паспорт № 12 от 01.08.2020, №С-RU.ПБ31.В.00048 от 20.01.2010 г..

Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ООО «Столица», лицензии МЧС России №, 2/07788.

Тип защищенных конструкций: текстильные занавески сцены и актового зала и т.д.

Условия эксплуатации огнезащитных конструкций: закрытое, отапливаемое помещение.

Площадь обработки: мебельная - 70 м2; велюр – 15 м2; полиэстер – 30 м2

Отбор образцов:

| Наименование ткани, его цвет | Место отбора образцов |
| --- | --- |
| Мебельная, темно-красного оттенка | Обшивка стульев в актовом зале |
| Велюр, красного цвета | Занавеска сцены |
| Полиэстер, белого цвета | Штора сцены |
| и т.д. | Декорация сцены |

Примечание:

Для испытаний необходимо отобрать образцы тканей размером 50×200 мм с огнезащитной обработкой, три в направлении основы (по длине) и три в направлении утка (по ширине) (п. 5.6, Приложение 3 Руководство ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты текстильных материалов».).

Место испытания отобранных контрольных образцов: СЭУ ФПС ИПЛ по Удмуртской Республике

Акт составлен на 1 л. в 2-х экз.

Состав комиссии:

Представитель заказчика		п/п		  П.П. Петров

должность	подпись	Ф.И.О

Представитель подрядчика			п/п		  С.С. Сидоров

должность	подпись	Ф.И.О

должность	подпись	Ф.И.О