УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ

по Удмуртской Республике

М.В. Кривоногов

«____» _____________ 2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, предоставляемых Заявителем при проведении комплексного опробования технических средств автоматической противопожарной защиты

(при вводе в эксплуатацию)

- Письмо на фирменном бланке организации (Приложение 1).

- Копия лицензии МЧС России на право проведения работ по обеспечению средств пожарной безопасности зданий и сооружений юридического лица (индивидуального предпринимателя), проводившего монтаж (обслуживание) автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ № 99-ФЗ, постановление Правительства РФ № 1225, письмо от 22.04.2013 г. № 43-1744-19).

- Проектная документация на системы противопожарной защиты здания, утвержденная в установленном порядке.

- Программа комплексных испытаний систем противопожарной защиты (при ее наличии).

Приложение 1

Письмо оформляется  на  бланке организации

(с реквизитами: полное/краткое наименование,

ИНН, КПП, адрес с индексом)

Начальнику

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ

по Удмуртской Республике

майору внутренней службы

В.И. Романову

От  __________ №________

Прошу Вас произвести комплексное опробование технических средств автоматической противопожарной защиты

по адресу:_____________________________________________________________________

Организация, проводившая монтаж: ________________________________________

Обслуживающая организация: _____________________________________________

Защищаемая площадь здания: _______

Руководитель                                                    Подпись                                     ФИО

Исполнитель

Тел.____________

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ

по Удмуртской Республике

М.В. Кривоногов

«____» _____________ 2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, предоставляемых Заявителем при проведении проверки

работоспособности пожарной сигнализации

(на стадии эксплуатации)

- Письмо на фирменном бланке организации (Приложение 1).

- Копия лицензии МЧС России на право проведения работ по обеспечению средств пожарной безопасности зданий и сооружений юридического лица (индивидуального предпринимателя), проводившего монтаж (обслуживание) автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ФЗ № 99-ФЗ, постановление Правительства РФ № 1225, письмо от 22.04.2013г. № 43-744-19).

- Проектная документация, на пожарную сигнализацию утвержденная в установленном порядке (при наличии).

- Программа комплексных испытаний систем противопожарной защиты (при ее наличии).

Приложение 1

Письмо оформляется  на  бланке организации

(с реквизитами: полное/краткое наименование,

ИНН, КПП, адрес с индексом)

Начальнику

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ

по Удмуртской Республике

майору внутренней службы

В.И. Романову

От  __________ №________

Прошу Вас произвести проверку работоспособности пожарной сигнализации

по адресу:_____________________________________________________________________

Организация, проводившая монтаж: ________________________________________

Обслуживающая организация: _____________________________________________

Защищаемая площадь здания: _______

Руководитель                                                    Подпись                                     ФИО

Исполнитель

Тел.____________

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ

по Удмуртской Республике

М.В. Кривоногов

«____» _____________ 2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, предоставляемых Заявителем при проведении испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

(при сдаче в эксплуатацию)

- Письмо на фирменном бланке организации (Приложение 1).

- Копия лицензии МЧС России на право проведения работ по обеспечению средств пожарной безопасности зданий и сооружений юридического лица (индивидуального предпринимателя), проводившего монтаж (обслуживание) внутреннего противопожарного водопровода (ФЗ № 99-ФЗ, постановление Правительства РФ № 1225, письмо от 22.04.2013г. № 43-1744-19).

- Проектная документация, на внутренний противопожарный водопровод утвержденная в установленном порядке.

Приложение 1

Письмо оформляется  на  бланке организации

(с реквизитами: полное/краткое наименование,

ИНН, КПП, адрес с индексом)

Начальнику

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ

по Удмуртской Республике

майору внутренней службы

В.И. Романову

От  __________ №________

Прошу Вас произвести испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу и клапанов пожарных кранов на исправность

по адресу:_____________________________________________________________________

Организация, проводившая монтаж: ________________________________________

Обслуживающая организация: _____________________________________________

Количество пожарных кранов: _______

Руководитель                                                    Подпись                                     ФИО

Исполнитель

Тел.____________

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ

по Удмуртской Республике

М.В. Кривоногов

«____» _____________ 2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, предоставляемых Заявителем при проведении испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

(при периодических испытания)

- Письмо на фирменном бланке организации (Приложение 1).

- Копия лицензии МЧС России на право проведения работ по обеспечению средств пожарной безопасности зданий и сооружений юридического лица (индивидуального предпринимателя), проводившего монтаж (обслуживание) внутреннего противопожарного водопровода (ФЗ № 99-ФЗ, постановление Правительства РФ № 1225, письмо от 22.04.2013г. № 43-1744-19).

- Проектная документация, на внутренний противопожарный водопровод утвержденная в установленном порядке (при наличии).

Приложение 1

Письмо оформляется  на  бланке организации

(с реквизитами: полное/краткое наименование,

ИНН, КПП, адрес с индексом)

Начальнику

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ

по Удмуртской Республике

майору внутренней службы

В.И. Романову

От  __________ №________

Прошу Вас произвести испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу и клапанов пожарных кранов на исправность

по адресу:_____________________________________________________________________

Организация, проводившая монтаж: ________________________________________

Обслуживающая организация: _____________________________________________

Количество пожарных кранов: _______

Руководитель                                                    Подпись                                     ФИО

Исполнитель

Тел.____________