| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |
| «Мироновское ЖКХ» |  |  |  |
| Директор – 34363) 43-3-23 |  |  | 623780 Свердловская область, |
| Бухгалтер – 34363) 43-3-23 |  |  | Артемовский район, с. Мироново ул. Молодежная 7 |
|  |  |  | Р/сч 40702810500000042865 |
| Приемная – (34363) 43-3-23 |  |  | ПАО «СКБ-Банк г. Екатеринбург |
| E-mail: mironovo2012@yandex.ru |  |  | ИНН 6602011280, КПП 667701001 |
| Сайт: mironovo-jkh.nethouse.ru |  |  | БИК 046577756 ОКПО 82110445, |

Технические условия на присоединение к тепловым сетям

Действительны по ___________________________________________________

ОЭТС _______________________________________________________________

Заказчик ___________________________________________________________

(название, адрес)

1. Присоединение   возможно   от   существующего    (проектируемого)теплопровода ________ магистриали N _______

2. Точка присоединения _____________________________________________

(улица, проезд, номер камеры, неподвижной опоры и т.п.)

3. Располагаемый   напор,   давление   в   паропроводе,   в    точкеприсоединения __ м

4. Полный напор в обратном трубопроводе __________________________ м

5. Отметка линии статического напора ______________________ м

6. Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования:

а) отопления t_н.о.    ____°С;

б) вентиляции t_н.в.    _____°С

7. Расчетный температурный график тепловой сети:

а) на отопление _____°С,

б) на вентиляцию _____°С,

в) на горячее водоснабжение _____°С

8. Точка   излома   температурного   графика   при   _____°С,    что

соответствует _____°С наружного воздуха

9. Разрешенный максимум теплопотребления ___________________________

__________ ГДж/ч (Гкал/ч), (для пара _____________ т/ч)

10. Стояки  и  теплопотребляющие  приборы  должны  быть  оборудованы

запорно-регулировочной арматурой ______

11. Выбор  схемы  присоединения  систем  отопления и вентиляции и их

гидравлическое сопротивление должны быть увязаны с заданными  статическим

и рабочим напорами в тепловой сети (пп.3 - 5)

12. Система  горячего  водоснабжения  должна  быть  присоединена   ктепловой сети по ______ схеме

13. Отопительные  узлы  и   узлы   присоединения   систем   горячеговодоснабжения должны быть оборудованы авторегуляторами, приборами учета иконтроля в следующем объеме ______________

14. Проект  присоединения  должен  быть  разработан в соответствии сдействующими строительными нормами и правилами (СНиП) и согласован с ОЭТС

и органом госэнергонадзора

15. Строительство и монтаж должны вестись под  техническим  надзором

эксплуатационного района N ____ ОЭТС

16. Прочие условия присоединения* _____________

Главный инженер ОЭТС _____________________

Начальник службы ______________________

* Указать возможные причины повышения давления и температуры сетевой воды в нестационарных режимах для осуществления заказчиком технических мер и средств предупреждения повреждений тепловой сети и теплопотребляющих установок.