Опросный лист на подбор

Модульной автоматической насосной станции (МАНС) для нужд водоснабжения

| Контактная информация*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (организация): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О.(контактное лицо): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел./Факс, e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение: хоз.-пит. водоснабжение; отопление; другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры для подбора станции:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекачиваемая среда ,температура от до (ºС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во насосов: рабочих - ; резервных - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип подключения насосной установки (подвод воды для определения защиты от «сухого хода»): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От городской сети водоснабжения От резервуара Другое (указать в ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление на входе | Нвак (высота всасывания при режиме «без подпора») |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |
|  | H1 min (минимальное давление от сети) |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |
|  | H1 max (максимальное давление от сети) |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |
| Давление на выходе | H2 (потребное [min давление от сети + напор насоса]) |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |
| Подача | Qmin (Минимальная) |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |
|  | Qmax (Максимальная) |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |
| Конструктивные особенности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельно допустимое давление в сети: * 10 бар 16 бар (влияет на выбор запорно-регулирующей арматуры для станции) |  |  |  |  |  | - Укажите точки подключения трубопроводов (мелкие квадраты) - Укажите необходимость компенсаторов ДА НЕТ - Укажите место расположения шкафа управления (крупные квадраты) |  |  |  |
| Способ регулирования:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф управления с одним частотным преобразователем (базовая комплектация) |  |  | Шкаф управления с частотным преобразователем на каждый насос Преобразователь частоты встроен в насос Шкаф управления без частотного преобразователя |  |  |  |  |  |  |
| Параметры регулирования:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержание постоянного давления По перепаду давления (укажите перепад): м.в.ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача данных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сухие контакты (указать в ТЗ необходимые сигналы) |  |  |  | Связь с ПК |  |  |  | Согласно приложенному ТЗ |  |
| Дополнительные опции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф управления отдельно от насосной установки (настенное/напольное исполнение, расстояние до станции м) |  |  |  |  | Автоматический ввод резерва электропитания (АВР,2 ввода, 1 секция) |  |  |  |  |
| Комплект соединительных фланцев под приварку (кол-во ) |  | Дополнительные требования к упаковке (наличие обрешётки) |  |  |  |  |  | Нестандартное расположение коллекторов (согласно ТЗ) |  |

Другие требования (или приложите ТЗ)

Подпись:	__/_____________________/; дата заполнения:      ____

* - разделы, обязательные к заполнению

Поля, выделенные серым, обозначают базовую комплектацию насосной станции

Примечание: при наличии незаполненных полей опросного листа оборудование подбирается в базовой комплектации

197375, Санкт-Петербург, улица Репищева., д.20, лит.А, тел./факс  8(812) 777-79-75, 8(800) 333-79-75

e-mail office@prg.spb.ru            www.promenergo.spb.ru            www.манс.рф