197375, СанктПетербург,  ул. Репищева, д. 20, литер А, помещение 8-Н-82

тел./факс  (812) 777-79-75, (800) 333-79-75

e-mail: office@prg.spb.ru

www.promenergo.spb.ru,  www.манс.рф

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМИ АГРЕГАТАМИ

Контактная информация

Заказчик (организация):

Проектировщик  (организация)

Наименование объекта:

Адрес объекта:

| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение и наименование | (хоз.-пит., пожаротушение, отопление, и т.п) (производитель, тип, артикул и т.д .) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество агрегатов | шт (рабочих) |  |  |  |  |  |  |  | группа и класс взрывозащиты (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шт (резервных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры сети и тип питания щита: | 1 фаза, 220В |  |  | 3 фазы, 380В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматическое переключение вводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вывод на 1 общую секцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручное переключение вводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вывод на 2 независимые секции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры насоса: | Мощность, P= кВт |  |  |  | Номинал I= А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фаз, |  |  |  |  | Ном. частота, об/мин |  |  |  |  |  |
| СПОСОБЫ ПУСКА, РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ АГРЕГАТОВ (ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ пуска | Прямой пуск |  |  | Y-Δ (звезда-треугольник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плавный пуск |  |  |  |  |
|  | Преобразователь частоты на 1 агрегат |  |  |  |  |  |  |  |  | Преобразователь частоты на каждый агрегат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ защиты и контроля агрегатов | Индивидуальная защита на каждый агрегат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая защита всех агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дискретн. датчик (Поплавок, реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Датчик 4-20мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иное |  |  |  |
| АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер (ПЛК) | Schneider Electric |  |  |  | Иное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчеризация | «Сухой контакт» |  |  |  | ModBus |  |  |  |  |  |  | BacNet |  |  |  |  | Иное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канал связи | Сотовая связь GSM |  |  |  | Проводная связь (компьютерная сеть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иное |
| Индикация и управление | Кнопки и индикаторы |  |  |  | ЖК-панель (не сенсорн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сенсорная панель дюймов |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление дополнительным оборудованием | Дренажным насосом Мощность, P= кВт |  |  |  | Жокей-насосом Мощность, P= кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отоплением помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водяным |  |  |  |  |  |  | Электрическим |  |
|  | Электрифицированными задвижками (кол-во/мощность/напряжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещением (кол-во/мощность/напряжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иное |  |  |  |  |  |  |
| Сигнал об аварии | Световой | Звуковой |  |  |  |  | свето-звуковой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иное |  |  |  |  |  |  |
| ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА ЩИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельные вводы и габариты шкафа | Ввод кабелей: сверху / снизу |  |  |  |  |  |  |  |  | Габариты, не более (ШхВхГ) х х tº,C (диапазон эксплуатации) от - до + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывод кабелей: сверху / снизу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение щита | Внутреннее |  | Уличное |  |  |  |  | IP |  |  |  |  | Утепленное |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С электрообогревом |  |  |
|  | Навесное |  |  |  |  | Напольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На раме |  |  |  |  |

Дополнительные данные (ТЗ, ТУ и прочее)        __________________________________________________	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О.      	; контактный телефон:

подпись:	; м.п; дата заполнения:

Результат подбора (заполняет менеджер):