УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации Рамешковского района _____________ Л.Г. Кирикова 24 июля 2015г.

АКТ

обследования объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N 1

МО «Рамешковский район» Тверской области

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МДОУ детский сад № 2 «Светлячок»;

1.2. Адрес объекта 171400, Тверская область, п.Рамешки, ул.Заводская, д.5;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, двухэтажное, 1149 кв. м

-наличие прилегающего земельного участка: да

1.4. Год постройки здания – 1988г., последнего капитального ремонта – не производилось

1.5.  Дата  предстоящих  плановых  ремонтных  работ: текущего 2016г.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  -

согласно Устава, краткое наименование) - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Светлячок»;, МДОУ детский сад №2 «Светлячок»;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 171400, Российская Федерация, Тверская область, п.Рамешки, ул. Заводская, д.5

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное  управление аренда, собственность) -  оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Рамешковский районный отдел  образования

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 171400, Тверская  область, Рамешковский район, поселок Рамешки, улица Советская, дом 20

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование,  социальная  защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое - образование

___________________________________________________________________________

2.2. Виды оказываемых услуг – образовательные

2.3.  Форма  оказания  услуг: на объекте,  на дому.

2.4.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с

использованием пассажирского транспорта) МДОУ детский сад №2 «Светлячок» расположено в районном центре, от остановки с  транспортным  сообщением «Тверь-Рамешки»  до детского сада 400 м.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)-нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть неровности

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с  учетом

СП 35-101-2001

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В | - | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О,Г,У) | - | - |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У) | - | - |
| 4 | Зона целевого назначения здания (жилые помещения) | ДЧ-И (О,Г,У) | - | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) | - | - |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О,Г,У) | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ОСИ признан ДЧ-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ТР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ТР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное техническое решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТР |
| 8 | Все зоны и участки | ТР |

*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ: до 2020 года в рамках исполнения Региональной программы «Доступная среда» на 2014 – 2015 годы в Тверской области.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: пути движения внутри здания будут ДП-В

Оценка результата исполнения программы (по состоянию доступности)_______________

4.4.Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.согласование на Комиссии по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН МСЗН Тверской области

4.4.2.согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) – в сфере проектирования и строительства, архитектуры

4.4.3.техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое___________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается___________________________________________________________________

4.7.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации - да

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту           на __2_____ л.

2. Входа (входов) в здание                                 на __2_____ л.

3. Путей движения в здании                              на __2_____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта                на __2_____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений           на __2_____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте     на ___2____ л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на ____9______ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения  к  объекту)

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник территориального

Отдела социальной защиты населения                                                                  Юхарева Е.В.

Рамешковского района Тверской

области

Заведующий Рамешковским

районным отделом образования                                                                            Попова Е.В.

Архитектуры, строительства и ЖКХ

администрации района                                                                                         Белоусова Н.А.

Председатель  Тверского регионального

Отделения ООО инвалидов «Всероссийское                                                 Ибрагимова С.Ю.

общество глухих»

Председатель Тверской  Общероссийской

организации инвалидов «Всероссийского

ордена  Трудового Красного Знамени                                                                Трегуб А.Б.

общество слепых»

Председатель Тверской областной организации

Общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»                                                            Шкутков А.Ф.

представители организации,

расположенной на объекте

Заведующий МДОУ детский сад№2«Светлячок»                                         Лисичкина О.А.

Управленческое решение согласовано "28" _____июля___ 2015 года, протокол N 2 Рабочей группой  для  разработки  плана  мероприятия, направленного на  реализацию  программы Тверской области «Доступная  среда»  на  2016-2020 годы в МО «Рамешковский район» Тверской области