И Н С Т Р У К Ц И Я

на станины (стенды) монтажные для                  поверочных плит.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Станины (стенды) монтажные предназначены для установки и регулировки чугунных, гранитных и других поверочных плит.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Станины (стенды) монтажные изготовлены по технологии цельной сварной конструкции с антикоррозийным покрытием. Вертикальные стойки изготовлены из квадратного металлического профиля 60х60мм.

Размеры стендов приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Размеры устанавливаемых плит, (мм) | Габаритные размеры ДхШхВ, (мм) | Количество опор для плит, (шт) | Максимальная нагрузка на одну опору, (кг) | Количество регулировочных опор, (шт) | Вес, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600х600 | 480х480х505 | 5 | 200 | 2 | 12.3 |
| 600х600 | 480х480х505 | 6 |  | 3 | 13.9 |
| 800х600 | 640х395х505 | 5 |  | 2 | 12.7 |
| 800х600 | 640х480х505 | 6 |  | 3 | 14.6 |
| 1000х630 | 800х500х505 | 5 |  | 2 | 14.1 |
| 1000х630 | 800х500х505 | 6 |  | 3 | 15.5 |
| 1000х1000 | 800х800х505 | 5 |  | 2 | 15.8 |
| 1000х1000 | 800х800х505 | 6 |  | 3 | 17.1 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

1. Станина (стенд);   2. Опора для плит (5шт. или 6шт.) в зависимости от количества посадочных мест на станине.

Регулировочные опоры установлены на станине.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем), при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________         Представитель покупателя:   __________________

(подпись)                                                                                (подпись)