- Помещения, подлежащие категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности (на 23.03.2017 год)

| Назначение помещения | Обоснование |
| --- | --- |
| Производственные и технические помещения |  |
| Тип: Производственные помещения |  |
| Производственные | часть 1,2 статьи 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
| Цеха | пункт 5.1.2 СП 4.13130.2013 |
| Мастерские (столярные слесарные и другие) | пункт 5.1.2, 5.4.2 СП 4.13130.2013 |
| Лаборатории | пункт 5.1.2 СП 4.13130.2013 |
| Помещения для стерелизации медицинских инструментов | пункт 5.1.2 СП 4.13130.2013 |
| Помещения для ремонта автотранспорта | пункт 5.1.2 СП 4.13130.2013 |
| Машинные отделения лифтов | пункт 5.1.2 СП 4.13130.2013 |
| Вентиляционные камеры | пункты 6.6, 6.7 СП 7.13130.2013 |
| Прачечные | пункт 5.1.2 СП 4.13130.2013 |
| Кухни | пункты 5.4.2, 5.5.2 СП 4.13130.2013 |
| Пекарни | пункт 5.5.2 СП 4.13130.2013 |
| Доготовочные | пункт 5.5.2 СП 4.13130.2013 |
| Разделочные | пункт 5.5.2 СП 4.13130.2013 |
| Реставрационные | пункт 5.4.2 СП 4.13130.2013 |
| Электрощитовые | пункт 5.4.2 СП 4.13130.2013 |
| Помещения технологического обслуживания демонстрационного комплекса | пункт 5.4.2 СП 4.13130.2013 |
| Бойлерные | письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 28 июля 2014 года № 3410эп-13-5-02 |
| Насосные | письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 28 июля 2014 года № 3410эп-13-5-02 |
| Котельные/помещения для размещения дизельгенераторных установок (ДГУ) | пункт 6.9.17 СП 4.13130.2013 письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 28 июля 2014 года № 3410эп-13-5-02 |
| Электрощитовые | пункт 5.4.2 СП 4.13130.2013, письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 28 июля 2014 года № 3410эп-13-5-02 |
| Подсобные помещения, используемые как технические или производственные | Официальные термины и определения в строительстве, архитектуре и жилищно-коммунальном комплексе. - Москва: ФГУП "ВНИИНТПИ", 3-е изд. (с изменениями и дополнениями, 2006 |
| Тип: Складские помещения |  |
| Склады | часть 1,2 статьи 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
| Автостоянки | пункт 5.1.2 СП 4.13130.2013 |
| Кладовые, в том числе подсобные помещения | пункты 5.1.2, 5.4.2, 5.5.2 СП 4.13130.2013, Официальные термины и определения в строительстве, архитектуре и жилищно-коммунальном комплексе. - Москва: ФГУП "ВНИИНТПИ", 3-е изд. (с изменениями и дополнениями, 2006 |
| Книгохранилища | пункт 5.4.2 СП 4.13130.2013 |
| Помещения для хранения (в том числе медикаментов) | пункт 5.1.2 СП 4.13130.2013 |
| Архивы | пункт 5.1.2 СП 4.13130.2013 |
| Библиотеки | пункт 5.1.2 СП 4.13130.2013 |
| Помещения для предпродажной подготовки товара | пункт 5.1.2 СП 4.13130.2013 |

Тем не менее, исходя из всего объема представленной выше информации можно выделить перечень помещений, которые подлежат категорированию в настоящее время:

1.            Производственные и технические помещения

1.1.        Цеха

1.2.        Мастерские (столярные слесарные)

1.3.        Лаборатории

1.4.        Помещения для стерелизации медицинских инструментов

1.5.        Помещения для ремонта автотранспорта

1.6.        Машинные отделения лифтов

1.7.        Вентиляционные камеры

1.8.        Прачечные

1.9.        Бойлерные

1.10.      Насосные

1.11.      Котельные

1.12.      Электрощитовые

2.            Складские помещения

1.1.        Склады

1.2.        Автостоянки

1.3.        Кладовые

1.4.        Помещения для хранения (в том числе медикаментов)

1.5.        Архивы

1.6.        Библиотеки

1.7.        Помещения для предпродажной подготовки товара

-------------------------------------------------

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

С уважением, Учебный Центр "Пожарный Эксперт" г.Мурманск

Адрес: г.Мурманск , ул.Челюскинцев , д.30

Конт. телефоны (город.) :  8 (8152) 75-25-82 , 8 (902) 281 25 82 , 8 (8152) 78-02-84

Конт. телефоны (мобил.):  8 (902) 281 25 82

Факс : 8 (8152) 00-00-00  (по запросу)

Сайт :   www.murmanplan.ru

E-mail:   semen511@yandex.ru