Инструкция по эксплуатации термочехлов «Termo/Zont Экстра»

Усиленные термочехлы «ЭКСТРА» предназначены для комфортной эксплуатации фильтров воды и гидробаков даже в плохо проветриваемых помещениях (но при условии принудительного движения воздуха (вентилятор).

Перед установкой термочехлов необходимо максимально выровнять температуры поверхности оборудования и окружающей среды. Для этого:

Вариант 1

- Слить воду из системы;

- Подождать около 30 мин;

- Насухо вытереть поверхность оборудования;

- Установить термочехлы на оборудование;

- Заполнить систему водой.

Вариант 2

- Не сливая воду из системы, прекратить водоразбор (не пользоваться водой) минимум на 2 часа.

- Насухо вытереть поверхность оборудования;

- Установить термочехлы на оборудование.

УХОД:

Следует регулярно удалять, скопившуюся на поверхности термочехлов пыль, при помощи пылесоса или щетки с мягким ворсом. При сильных загрязнениях термочехлов рекомендуется воспользоваться услугами химчистки. Стирка в домашних условиях также допускается. При стирке в стиральной машине следует выбрать режим деликатной стирки и стирать в два этапа: сначала наружную поверхность, а затем, вывернув их наизнанку, следует повторить процесс стирки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РУЧНОЙ СТИРКЕ:

- В чистый таз или в ванну набрать воду температурой до 30 градусов.

- Добавить нейтральное моющее средство. Лучше использовать специальные составы для неопрена.

- Изделие уложить в таз и держите покрытым моющим раствором 10-15 минут.

- Слить грязную воду.

- Ополаскивать изделие с помощью душа.

- Термочехлы не отжимать и не скручивать.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ:

Залейте в машину нейтральное моющее средство. Лучше использовать специальные составы для неопрена. Выберите режим деликатной стирки. Термочехлы не отжимать.

СУШКА:

- В сухих, проветриваемых помещениях, защищенных от солнечного света, прямых солнечных лучей лучше избегать.

- Сушить нужно с обеих сторон, периодически выворачивая наизнанку и обратно.

- Нельзя гладить утюгом (и в этом нет необходимости).

_______________________________________________________________________________

ВАЖНО! Использование термочехлов может быть неэффективно:

- в замкнутых помещениях (без вентиляции и воздухообмена);

- на фильтрах и гидробаках, установленных в помещениях с повышенной температурой и/или влажностью, таких как: ванная комната, баня и т.д.