1. НАЗНАЧЕНИЕ

Повысительные насосы серии PM (Booster Pump) предназначены для создания необходимого давления в системах обратного осмоса АР-580Р, АР-600Р, АР-800,  ARO-150,  ARO-200. ARO-300.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Модель насоса | Напряжение, В | Блок питания в комплекте | Максимальная производитель-ность, GPD | Подсоединение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMAP 6689 | 24 В | TR-24 | 100 GPD (15 л/час) | внутр 3/8” |
| PM6689 | 24 В | Насос не комплектуется блоком питания | 100 GPD (15 л/час) | внутр 3/8” |
| PMAP 6690 | 36 В | TR-36 | 100 GPD (15 л/час) | внутр 3/8” |
| PM6690 | 36 В | Насос не комплектуется блоком питания | 100 GPD (15 л/час) | внутр 3/8” |
| PMAP 6691 | 48 В | TR-48 | 100 GPD (15 л/час) | внутр 3/8” |
| PM6691 | 48 В | Насос не комплектуется блоком питания | 100 GPD (15 л/час) | внутр 3/8” |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки согласно таблице № 1.

4. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Основными зап. частями являются головка насоса (*-H) и диафрагма (*-D). В случае возникновения необходимости, можно заказать зап. части согласно схеме 1:

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок   -  1 год со дня продажи (при условии соблюдения потребителем требований к монтажу и эксплуатации установок обратного осмоса, в комплект которых они входят).

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

- Заявление в произвольной форме, в котором указывает:

      - наименование организации или покупателя

      - фактический адрес покупателя и телефон для контакта

      - краткое описание параметров системы, где использовалось изделие

      - краткое описание дефекта

- Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная)

ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ PM*

## ПАСПОРТ

AquaPro