Паспорт доступности

объекта социальной структуры (ОСИ)

- Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей

  - Адрес объекта г. Нерюнгри, пос. Серебряный Бор, дом 159

  - Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее  здание: основной корпус и пристрой (спальный корпус), соединены тёплым переходом,

2 этажа, площадь 3362,0 + 1697,4 = 5059,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка  (да, нет),S= 7119 кв.м

  - Год постройки основного здания 1985 г. пристроя – 2011г.

- последний капитальный ремонт 1997г, реконструкция- 2012 г.

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2019 г. (ремонт кровли),

капитального – не предусмотрено

  - Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей», ГКУ РС(Я) «РДДИ УОД»

  - Юридический адрес организации (учреждения): 678995 РС (Я) г. Нерюнгри,

пос. Серебряный Бор, дом 159

  - Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

- оперативное управление

  - Форма собственности (государственная, негосударственная)

- государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

- региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

- Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

- г. Якутск, ул. Петра Алексеева, дом 6/1

- Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населении)

  - Сфера деятельности (здравоохранение,  образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура , связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) социальная защита

  - Виды оказываемых услуг предоставление социальных услуг гражданам, признанных нуждающимися

  - Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием,

в т.ч. с проживанием

  - Категория обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети-инвалиды от 4-х до 18 лет

с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР)

  - Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, передвигающиеся на коляске,

дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушением умственного развития

  - 2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 175 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да,нет) да, осуществляет деятельность по исполнению ИПР (индивидуальная программа реабилитации)

- Состояние доступности объекта

  - Путь следования к объекту пассажирским транспортом  (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- Автобус №101, 107 от автовокзала г. Нерюнгри или из аэропорта п. Чульман до остановки Серебряный Бор.

  - Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

    - расстояние до объекта от остановки транспорта 900 м

    - время движения пешком 15 минут

    - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

    - Перекрёстки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

- нерегулируемые

    - Информация по пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная

- нет

    - Перепады высоты на пути следования нет

Их обустройство для инвалидов на коляска не требуется

  - Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | В том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ-пп |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ-пп |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ-пп |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ-пп |
| 6. | С нарушениями умственного развития (ТМНР) | А |

  - Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К, У,Г,С) |
| 2. | Вход в здание | ДУпп (К,О,С) ДП (Г,У) |
| 3. | Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (У,К,С,Г,О) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (К, У) |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7. | Пути движения к объекту от остановки транспорта | ВНД |

ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

  - Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Помещения 1,2 этажей  доступны полностью всем. Между первым и вторым этажами установлена подъемная платформа, куда можно заехать на кресле-коляске и остается место для сопровождающего. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Система связи на всех зонах частично установлена. Прилегающая территория достаточно освещена.

Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения; имеется пандус, оборудованный поручнями, покрыт нескользящей плиткой, лестница широкая,(высота ступеней 150 мм, ширина 2,2 м, ширина пандуса -1,2 м) лестница оборудована поручнями. Имеется навес с водоотводом. Диаметр поворотной зоны наружной входной площадки соответствует нормам

(8 кв.м.)

Пороги на входе и внутри здания практически отсутствуют, а там где они есть – закрыты двухсторонним мини пандусом, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

Детские площадки не имеют надлежащего покрытия. Разметка парковки для автомобилей отсутствует, не обозначено место для инвалидов, асфальтобетонное покрытие нуждается в ремонте.

Внутри здания предусмотрен и реализован комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструктивных и организационных мероприятий, отвечающих нормативным требованиям обеспечения доступности и безопасности для МГН.                  Коридоры основного здания не соответствуют нормативу (ширина 1,26 м), в спальном корпусе коридоры соответствуют нормам (ширина 1,95 м),  пол выложен метлахской плиткой.  Внутренние лестничные марши  оборудованы поручнями со стороны стены.

Аварийные выходы  оборудованы поручнями.

Санитарно-гигиенические помещения  соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп населения.

- Управленческое решение

  - Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Уложить специальное покрытие на игровые площадки |
| 2. | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации | Текущий ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения невозможны |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий ремонт |

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны

4.2. Период проведения работ в рамках переходного периода, с учётом подготовки ПСД и финансирования _Разработка ПСД, согласование с надзорными органами в сфере проектирования - срок 3 года

(указывается наименование документа: программы, плана)

  - Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнении я работ по адаптации ДП-В

  - Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

______________________________________________________________________________

  - Для принятия решения требуется Согласование_с  МТ И СР РС(Я)

______________________________________________________________________________

  - Информация размещена на Карте доступности субъекта РФ дата___________________

______________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

- Особые отметки:

Паспорт сформирован на основании:

- Анкеты (информации об объекте)    от 08.10.2018 г.

- Акта обследования объекта (Акт № 1) от 08.10 2018 г.

Члены комиссии:

Заместитель директора по   МСР         ______________________               Лескова И.А.

Ведущий специалист по ОТ и ПБ         ______________________                Депутович Г.И.

Главная медсестра                                  ______________________                 Нагличева