УТВЕРЖДАЮ

Зав.ОУ:__________ Е.Г. Орлова

Приказ №____ от  «___»   ____________   2017г.

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности

в муниципальном общеобразовательном учреждении

«Алексеевская начальная общеобразовательная школа»

по адресу: Тверская область, Рамешковский район,

с. Алексеевское,  д.95

- Общие положения

Настоящая инструкция разработана  в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113
"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации"

и устанавливает нормы поведения людей и содержания помещений школы,    прилегающих территорий в целях обеспечения пожарной безопасности, и  является    обязательной для исполнения всеми работниками ОУ.

Ответственный за пожарную безопасность проходит обучение один раз в три года в специализированной организации. Обслуживающий персонал школы  обучается               пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых             актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в  школе, позволяющих                  выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или               уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Характеристики  школы и специфика пожарной опасности

Ведутся производственные процессы на пищеблоке. Имеются  3 классных кабинета, служебные и административные помещения, хозяйственная постройка. Использование в школе электрооборудования (, теплового электрооборудования для приготовления пищи).

Особо важным фактором в ОУ является пребывание детей различного возраста.

- Ответственные за пожарную безопасность, эвакуацию и оказание первой помощи в случае пожара в школе

Ответственным за пожарную безопасность в ОУ назначен заведующий МОУ Е.Г.Орлова.

Ответственный за пожарную безопасность обязан:

- Следить за соблюдением правил пожарной безопасности    работниками школы;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности здания и  помещений школы;

- проводить профилактическую работу по пожарной безопасности  с коллективом школы,    противопожарную пропаганду среди обслуживающего персонала, а также обучать персонал мерам пожарной безопасности по программам противопожарного   инструктажа;

- проводить тренировки по эвакуации из помещений  школы 2 раза в год;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по                назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в                       нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории и в помещениях школы;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственного пожарного               надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в школе;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.

Ответственный за пожарную безопасность в ОУ обеспечивает:

- проведение инструктажей с работниками и обучение по пожарной безопасности                работников школы.

- соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных                 мероприятий в школе.

- наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях школы;

- исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих               пути эвакуации и эвакуационные выходы.

- исправное состояние систем и средств  противопожарной защиты  школы.

Ответственные за эвакуацию детей из школы обеспечивают:

- Своевременную эвакуацию детей из школы в безопасное место.

- Контроль за состоянием здоровья и психологическим состоянием детей.

- В случае эвакуации в холодное время года одевание детей или обеспечение    одеялами для укутывания.

- Вызов скорой медицинской помощи в случае необходимости после эвакуации.

- Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в школе

В школе единовременно может находиться не более 25 воспитанников и 5 сотрудников.

- Обслуживающий персонал  ОУ в части соблюдения правил пожарной безопасности обязан:

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- выполнять требования пожарной безопасности применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку своих рабочих мест от горючих материалов, сгораемого    мусора.

- при обнаружении нарушений в работе электрической техники,  электроприборов     немедленно уведомлять об этом заведующего  или ответственного за    пожарную безопасность;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия               пожарной охраны принимать посильные меры по спасению детей;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности.

- Пожарная безопасность в школе на пищеблоке при использовании теплового электрооборудования для приготовления пищи

Сотрудники школы, работающие с электронагревательным оборудованием на

пищеблоке допускаются к работе  только после проведения инструктажа и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на оборудовании.

При эксплуатации такого оборудования, как  электроплиты, для приготовления продуктов необходимо:

- Заливать жир в жарочную ванну, сковороды до включения нагрева.

- Загружать (и выгружать) обжариваемый продукт в нагретый жир в металлической сетке (корзине), соблюдая осторожность во избежание разбрызгивания жира и попадания его капель на рабочие тены и горячие поверхности оборудования.

- Своевременно выключать электроплиты или переводить их на меньшую мощность при перегреве.

- Немедленно отключать жарочные аппараты при чадении жира, так как может                   последовать воспламенение продукта.

При работе не допускается:

- хранить и складывать рядом и на электрооборудование для приготовления пищи            посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр.

- включать нагрев при отсутствии жира в жарочной ванне фритюрницы (чаше сковороды).

- использовать оборудование с неисправным датчиком реле температуры и др.;

- оставлять включенными электроплиты и т.д. после окончания процесса приготовления;

- сливать из жарочных ванн и сковород жир в горячем состоянии;

- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

По окончании рабочего дня перед закрытием помещения проверить отключение электронагревательных приборов от сети.

Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях пищеблока средств и материалов

В пищеблоке на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и

материалов.

Количество продуктов и материалов, в пищеблоке, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.

Количество продуктов в подсобных помещениях и кладовых не должно превышать

вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

- Порядок содержания прилегающей территории, здания, помещений и эвакуационных путей в школе

Заведующий ОУ и ответственный за пожарную безопасность в школе своими полномочиями обеспечивают своевременную очистку  служебных, складских помещений школы от горючих отходов.

Территория школы должна периодически очищаться от опавших листьев, сухой травы, тополиного пуха.

На территории  школы запрещается: разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать листья и мусор.

В классах, служебных, складских помещениях  школы  запрещается:

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох,                     взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в             аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

Двери на путях эвакуации должны открываться наружу, по направлению к выходу.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их                 свободного открывания изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации из школы, загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями,   мебелью, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных    выходов.

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание               которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

- Пожарная безопасность в  ОУ  при эксплуатации     электрооборудования

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении                       электропитания рабочего освещения.

Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети,                       применяемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

При эксплуатации электрооборудования в помещениях  ОУ запрещается:

- в служебных помещениях складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и пр., эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами,                     размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция                       (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем.

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими  электроустановочными  изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими               материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками                                    (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими   электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за                                         исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в                                       круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и                      материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных      работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

- Порядок осмотра и закрытия по окончании работы ОУ

Перед закрытием помещения школы проверяются внешним визуальным                       осмотром.

Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые                 могут повлечь за собой нагрев или возгорание, запрещено.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными                         электрооборудование, бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует               дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной                     защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это                    обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями                  инструкции по эксплуатации.

- Порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ

В помещениях школы запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

На проведение огневых работ необходимом текущем или аварийном  ремонте (газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и                                  керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным                       инструментом) лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной нормативными актами.

При проведении огневых работ необходимо:

Прекратить работу в помещениях, где проводятся огневые работы, и смежных с ними;

Обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;

Плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые     работы, с другими помещениями;

Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения,                  соседние все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные,                  монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в                   радиусе очистки территории от горючих материалов по правилам противопожарного               режима в РФ.

Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из                  горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим          экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими                        материалами и при необходимости политы водой.

Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях               которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из                     негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а                зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего                      материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены, сварочную аппаратуру                   необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать.

Запрещается проводить пожароопасные работы в помещениях, где находятся дети и персонал, а также в смежных с ними помещениях.

- Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к    школе территории

Заведующий ОУ в пределах своих полномочий обеспечивает исправное   содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию.

Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения

Запрещается использовать для стоянки автомобилей, в том числе автомобилей                    персонала и служебных автомобилей, разворотные и специальные площадки,                                предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные                  разрывы между зданиями и сооружениями.

- Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов,  порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли

Рабочие места в административных помещениях, помещениях для приготовления пищи,  складских помещениях (кладовых) должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

Мусорные корзины в административных, служебных помещениях должны                           освобождаться не реже одного раза в день или по мере их наполнения.

Собранный из помещений сгораемый мусор вывозится ежедневно.

- Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях

материалов

Хранение в помещениях горючих веществ, материалов, запрещено.

- Обязанности и действия обслуживающего персонала школы при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации из школы

При срабатывании АПС и при обнаружении  пожара или признаков горения                                  (задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) любой работник школы обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в школе людей  при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.

- немедленно  вызвать пожарную охрану по телефону  01 или (48244) 2-11-58,                      с мобильного телефона – 101.

- Сообщить диспетчеру:

- Свою фамилию и имя

- Адрес школы: с.Алексеевское, д.95

- Кратко описать, где загорание или что горит

- Сколько людей находится в школе.

- Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.

Пути эвакуации детей и эвакуационные выходы из школы:

В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки.

Правила эвакуации детей учителями:

Подготовить детей к эвакуации: прекратить занятия, прием пищи.

С учетом сложившейся обстановки определить  наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации детей в безопасную зону в кратчайший срок.

Исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя               оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.               Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность детей в Ваших руках.

Учителям необходимо быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, эвакуировать из школы.

Эвакуировать  детей необходимо не менее, чем двум взрослым. Один - впереди  группы, второй замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости        помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы.

При задымлении помещения попросите детей пригнуться и выводите их в таком                положении.

При выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения                         распространения дыма и огня.

После эвакуации из школы:

В теплое время года дети  размещаются на площадке на месте,  указанном на плане эвакуации.

После того, как дети эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку, все ли дети на месте. Если у кого-то из детей ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота                немедленно покажите ребенка медицинскому персоналу ФАП с.Алексеевское,  вызовите            скорую помощь. Доложите Заведующей о том, что все дети  находятся с вами в                       безопасности и под вашим наблюдением.

- Обязанности заведующего ОУпри пожаре

При возникновении пожара Заведующий обязан:

- распорядиться о прекращении любой деятельности в школе,  кроме работ,  связанных  с мероприятиями по спасению детей и тушению пожара;

- до прибытия  подразделений пожарной охраны осуществлять общее  руководство и координацию действий персонала  по  эвакуации детей и тушению пожара.

- Контролировать, все ли дети и персонал школы выведены   за  пределы    опасной  зоны.

- в   случае,  если  не  все дети и персонал  смогли   покинуть помещения, если                      позволяет обстановка, немедленно организовать спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- обеспечить  соблюдение  техники  безопасности  персоналом,  принимающим                участие в спасательных работах;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для  подъезда  к  зданию,  где произошел   пожар,  кратко                         охарактеризовать сложившуюся ситуацию,  обратив  особое  внимание на   предполагаемые   места возможного нахождения детей и персонала, нуждающихся в эвакуации, указать окна этих помещений;

- по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения           пожара о конструктивных и технологических особенностях школы, прилегающих строений и сооружений, сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

- Отключение электроэнергии в школе  при пожаре

Отключение электроэнергии в школе проводят:

1. Пищеблок –повар;

2. Общее обесточивание здания – заведующий, в  случае его отсутствия – учитель начальных классов.

Отключать электроэнергию только по указанию заведующего, ответственного за               пожарную безопасность или руководителя тушения пожара.

- Порядок размещения  и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать                безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и обеспечено                           необходимое их количество.

Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией             загораний.

Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте,  должен иметь паспорт и                      порядковый номер.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть                       опломбировано одноразовой пломбой

Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не                        обозначенные номерами.

Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное                             воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять  имеющиеся  порошковые и углекислотные огнетушители.

Правила применения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания);

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку за кольцо;

- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом                             необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение начинать с передней кромки,                    направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;

- горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх;

- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;

- после применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к        применению;

- использованный огнетушитель необходимо сдать руководителю для                         последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения;

- использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.