Приложение к договору управления

многоквартирным домом №      от           20      г.

#### ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| N | Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  |
|  | Уборка территории домовладения в том числе |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка крупногабаритного мусора | ежедневно |  |  |  |  |
|  | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов | ежедневно |  |  |  |  |
| . | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | ежедневно |  |  |  |  |
|  | Летняя уборка |  |  |  |  |  |
|  | Подметание и уборка придомовой территории | - I класс - 1 раз в 3 суток; - II класс - 1 раз в 2 суток; |  |  |  |  |
|  | Уборка газонов | при высоте травостоя 10-15 см через каждые 10-15 дней |  |  |  |  |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | Зимняя уборка |  |  |  |  |  |
|  | Подметание свежевыпавшего снега со сдвиганием в валы и кучи | при наличии снегопада: - I класс - при температуре ниже минус 2 град.С- каждые 3 часа, при температуре ниже минус 2 град. С - каждые 1,5 часа, - II класс - при температуре ниже минус 2 град.С- каждые 2 часа, при температуре ниже минус 2 град. С - каждый 1 час; - III класс - при температуре ниже минус 2 град.С- каждый 1 час, при температуре ниже минус 2 град. С - каждые 0,5 часа. в отсутствие снегопада: I класс - 1 раз в 3 суток; II класс - 1 раз в 2 суток; III класс - 1 раз в 1 сутки |  |  |  |  |
|  | Посыпка наледи песком или смесью | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда | при толщине слоя снега и льда свыше 5 см |  |  |  |  |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | при наличии слоя снега свыше 5 см и колейности свыше 5 см |  |  |  |  |
| 2. | Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
|  | Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |  |  |  |  |
|  | Устранение засоров | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Мойка мусоросборных емкостей | - чистка, промывка клапанов - 1 раз в неделю; - дезинфекция - 1 раз в месяц; - уборка мусоросборной камеры и ее оборудования - ежедневно |  |  |  |  |
|  | Влажное подметание пола мусорных камер | 2 раза в неделю |  |  |  |  |
|  | Организация и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов | ежедневно |  |  |  |  |
|  | Организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, | ежедневно |  |  |  |  |
| 3. | Уборка лестничных клеток | - подметание до 3-го этажа - 7раз в неделю; - подметание выше 3-го этажа; - при отсутствии лифта - 3 раза в неделю; - при наличии лифта и отсутствии мусоропровода - 1 раз в неделю, - при наличии лифта и мусоропровода - 2 раза в неделю); - мытье этажа - 1 раз в месяц |  |  |  |  |
|  | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в 5 дней |  |  |  |  |
|  | Мытье окон | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 4. | Содержание системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр системы центрального отопления | ежедневно |  |  |  |  |
|  | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Консервация, промывка и опрессовка системы отопления | - испытания: 2 раза в год - промывка - 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | Проверка и содержание устройств в чердачных и подвальных помещениях (регулирующие краны и вентили, задвижки, запорная арматура). | еженедельно |  |  |  |  |
|  | Проверка креплений, подвесок и прокладок-подставок магистрального трубопровода | еженедельно |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | ежедневно |  |  |  |  |
|  | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 5. | Содержание системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения. | еженедельно |  |  |  |  |
|  | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т. п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Устранение засоров | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Очистка стальной щеткой чугунных труб и фасонных частей от нароста | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | Временная заделка свищей, трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Набивка сальников патрубков на стояках внутренних водостоков | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | ежемесячно |  |  |  |  |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | ежедневно |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
|  | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т. п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Очистка и промывка водонапорных баков | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 6. | Содержание системы электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Смена сгоревших лампочек | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Подмотка изоляции проводов | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Очистка этажных щитков от пыли и грязи | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
|  | Ревизия электощитовых | 1 раз в 6 месяцев |  |  |  |  |
|  | Осмотр электроплит | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации | согласно инструкции |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) |  |  |  |  |  |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно |  |  |  |  |
|  | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов | по плану |  |  |  |  |
|  | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 8. | Работы по содержанию систем внутридомового газового оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | реализуется путем заключения договора со специализированной организацией |  |  |  |  |
|  | Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений | реализуется путем заключения договора со специализированной организацией |  |  |  |  |
|  | Организация проведения работ по устранению неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях | по мере необходимости с привлечением специализированной организации |  |  |  |  |
| 9. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение устранения аварий | круглосуточно |  |  |  |  |
| 11. | Содержание оборудования, для обеспечения доступности для инвалидов помещений многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 12. | Текущий ремонт мест общего пользования |  |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по содержанию фундамента многоквартирного дома | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по содержанию подвала многоквартирного дома | ежемесячно |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по содержанию стен многоквартирного дома | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по содержанию перекрытий многоквартирного дома | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по содержанию колонн и столбов многоквартирного дома | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Работы по содержанию балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по содержанию кровли многоквартирного дома | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Работы по содержанию лестниц многоквартирного дома | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Работы по содержанию фасадов многоквартирного дома | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Работы по содержанию перегородок в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Работы по содержанию внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Работы по содержанию полов помещений, относящихся к общему имуществу | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Работы, по содержанию оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 13. | Дератизация | по мере необходимости. Профилактические осмотры: -места общего пользования -1 раз в месяц; - другое - 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 14. | Дезинсекция | по мере необходимости. Профилактические осмотры: -места общего пользования -1 раз в месяц; - другое - 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 15. | Дезинфекция |  |  |  |  |  |
|  | Дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории | ежедневно |  |  |  |  |
| 16. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления | 1 раз в месяц |  |  |  |  |
|  | Сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 1 раз в 3 года |  |  |  |  |
| * Класс тротуара определяется исходя из среднего количества пешеходов в час, полученного в результате подсчета пешеходов с 8 до 18 ч в полосе движения шириной 0,75 м (п.3.6.6 Правил, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170): - при движении до 50 чел.-ч. - I класс; - при движении от 51 до 100 чел.-ч.- II класс; - при движении - от 101 и более чел.-ч.- III класс. |  |  |  |  |  |  |