| Регистрационный № от «____»_______________ 20 г. | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект: |  |
| срок действия свидетельства: до «_____»____________ 20 г. | Адрес: |  |
|  | Дата: |  |

# Протокол №

# испытания силового кабеля      кВ

Температура окружающей среды           °С. Влажность           %. Атмосферное давление         мм.рт.ст.

- Основные данные.

| Марка | Число жил и сечение (мм) | Длина (м) | Номинальное напряжение (кВ) | Рабочее напряжение (кВ) | Кол-во соединительных муфт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Состояние по результатам внешнего осмотра: удовлетворительное

- Результаты испытаний.

- Целостность жил и фазировка кабеля проверены.

- Испытание изоляции кабеля.

| № п/п | Обозначение по схеме | Фаза | Сопротивление изоляции (МОм) |  | Испыта тельное напряж (кВ) | Время приложе ния Uисп (мин) | Ток утечки (мкА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до исп повышен. U | после исп повышен. U |  |  |  |

- Исправность заземления воронок и оболочек кабеля проверена.

- Проведена оценка измерений с учетом погрешностей, погрешность измерения составила   3

- Дополнительные испытания и проверки – НЕТ

- Измерительные приборы и испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Нормативно-технические документы: гл. 1.8.37, п.18.40 – п.п.3; табл.1.8.39 ПУЭ-7, ПТЭЭП-03 главы.2.4; приложения 3 п.6 – п.п.6.3; приложения 3.1 табл.10; 11.

- Заключение: Данные измерений и испытаний соответствуют требованиям НТД. Электрооборудование годно к эксплуатации

| Испытания провели: | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| Проверил: | Начальник ЭТЛ | ______________________ (подпись) |  |

Дата: «      »               20     г.					М.П.