Технические характеристики

| Теплопроводность по ГОСТ 7076-99 Термическое сопротивление (на ,1 мм. толщины) Температура применения Группа горючести Дымообразующая способность Группа воспламеняемости Водопоглощение за 24 часа по объему Паропроницаемость Удельная теплоемкость Индекс изоляции ударного щума Коэффициент оптического отражения поверхности Отражающий эффект излучающей энергии Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 кПа) | < 0,035 Вт/(мOС) >0,031 м2 0С/Вт от -60 С до +95 С Г1 по Гост 30244-94 Д2 по ГосТ 12.1.044-89 В1 по ГосТ 30402-96 2% 0 мг/м ч Па 1,95 кДж/кгOС 22-24 Бд не менее 97% не менее 90% 1,08-2,54 кПа |
| --- | --- |