РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «СИБТЭК»

Почтовый адрес: 625049, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Амурская, д.39, кв.21

генеральный директор: тел: 89829083587; зам. директора по сбыту: 89220428586;

сайт https://техно-лаб.рф/; e-mail:17ao@mail.ru

ИНН/КПП  7203538559 / 720301001

«02» марта 2026 г. Исх№ М-002

Прайс-лист

| Наименование | Краткое Описание | Цена с НДС 22% |
| --- | --- | --- |
| Системы очистки воды, Оборудование ULAB |  |  |
| Система очистки воды, II и I тип, TOC<10ppb, 10л/ч Ulab UP-2010 | Соответствие: ASTM D1193-06 Тип воды: I и II. Производительность: 10 л/час Сопротивление при 25°С: 18,2 МОм·см Эндотоксины: - TOC: <10 ppb | 235 486,00 |
| Система очистки воды, II и I тип, TOC<3ppb, 10л/ч Ulab UP-3010 | Соответствие: ASTM D1193-06 Тип воды: I и II. Производительность: 10 л/час Сопротивление при 25°С: 18,2 МОм·см Эндотоксины: - TOC: <3 ppb | 251 096,00 |
| Аксессуары для Системы очистки воды, Оборудование ULAB |  |  |
| UP-F001 Фильтр грубой очистки для UP-2010/3010, ULAB | Рекомендуемый срок эксплуатации до замены: 6 месяцев | 990,00 |
| UP-F002 Фильтр дополнительной очистки для UP-2010/3010, ULAB | Рекомендуемый срок эксплуатации до замены: 8 месяцев | 1 977,00 |
| UP-F003 Ингибитор жесткости воды для UP-2010/3010, ULAB | Рекомендуемый срок эксплуатации до замены: 8 месяцев | 1 977,00 |
| UP-F004 Фильтр тонкой очистки для UP-2010/3010, ULAB | Рекомендуемый срок эксплуатации до замены: 24 месяцев | 1 977,00 |
| UP-F005 Фильтр обратного осмоса для UP-2010/3010, ULAB | Рекомендуемый срок эксплуатации до замены: 24 месяцев | 19 752,00 |
| UP-F006 Ионообменный фильтр для воды II типа для UP-2010/3010, ULAB | Рекомендуемый срок эксплуатации до замены: 4000 литров воды типов II и I | 26 192,00 |
| UP-F007 Ионообменный фильтр для воды I типа для UP-2010/3010, ULAB | Рекомендуемый срок эксплуатации до замены: 7000 литров воды I типа | 37 531,00 |
| UP-F008 Окончательный фильтр 0,22 мкм для UP-2010/3010, ULAB | Рекомендуемый срок эксплуатации до замены: 24 месяцев | 12 099,00 |
| УФ-Лампа для UP-2010 |  | 4 235,00 |
| УФ-Лампа для UP-3010 |  | 4 235,00 |
| Термоблоки, Оборудование ULAB |  |  |
| UT-4053 Термоблок (реактор) для виал ХПК, ULAB® | Температура нагрева, °С: до 150 Точность поддержания, °С: ± 0,5 Шаг установки, °С: 0,1 Скорость нагрева, °С/мин: ≈ 5 Контроллер: цифровой Таймер: 99 часов 59 мин | 72 946,00 |
| Термоблок с шейкером, нагревом и охлаждением Ulab UM-1000D | Диапазон температуры: Комн. -15… +100 оС Скорость: 200-1500 об/ мин. Движение: орбитальное Амплитуда: 3 мм Контроллер: программируемый Дисплей: сенсорный Таймер 99 ч 30 мин. | 149 157,00 |
| Термостат твердотельный Ulab UM-100M | Функции: Нагрев, охлаждение Равномерность температуры °C: ±0,5°С Температурный диапазон °С: от 0 до 100 Дисплей: ЖК-дисплей Интерфейс: USB-порт Вес: 1 кг Таймер: 0 - 999 мин Вермя нагрева (мин): ≤20мин (25℃→100℃) Время охлаждения (мин): 3°С/мин Мощность, Вт: 60 Вт Блок для термостата - по доп. заказу | 39 169,00 |
| Сменные блоки для Термоблоков, Оборудование ULAB |  |  |
| UM-B005 Сменный блок для термоблока, 0,5 мл*24, ULAB | Совместимость: UM-1000D Для пробирок: 0,5 мл Количество мест: 24 шт | 17 100,00 |
| UM-B015 Сменный блок для термоблока, 1,5 мл*24, ULAB | Совместимость: UM-1000D Для пробирок: 1,5 мл Количество мест: 24 шт | 15 492,00 |
| UM-B020 Сменный блок для термоблока, 2,0 мл*24, ULAB | Совместимость: UM-1000D Для пробирок: 2,5 мл Количество мест: 24 шт | 15 492,00 |
| UM-B050 Сменный блок для термоблока, 5,0 мл*8, ULAB | Совместимость: UM-1000D Для пробирок: 5 мл (круглое дно) Количество мест: 8 шт | 19 218,00 |
| UM-B051 Сменный блок для термоблока, 5,0 мл*8, ULAB | Совместимость: UM-1000D Для пробирок: 5 мл (коническое дно) Количество мест: 8 шт | 25 138,00 |
| UM-B150 Сменный блок для термоблока, 15,0 мл*8, ULAB | Совместимость: UM-1000D Для пробирок: 15 мл Количество мест: 8 шт | 33 760,00 |
| UM-B500 Сменный блок для термоблока, 50,0 мл*4, ULAB | Совместимость: UM-1000D Для пробирок: 50 мл Количество мест: 4 шт | 28 937,00 |
| UM-B096 Сменный блок для термоблока, планшет 96 лунок, ULAB | Совместимость: UM-1000D Количество мест: 96 лунок | 16 953,00 |
| UM-B423 Сменный блок для термоблока, микропланшет, ULAB | Совместимость: UM-1000D Количество мест: микропланшет | 16 953,00 |
| 18900415 Блок для термоблока MiniHC100 0,5 мл*24 места | Совместимость: UM-100M | 9 529,00 |
| 18900416 Блок для термоблока MiniHC100 1,5 мл*15 мест | Совместимость: UM-100M | 9 529,00 |
| 18900417 Блок для термоблока MiniHC100 5 мл*6 мест | Совместимость: UM-100M | 9 529,00 |
| 18900426 Блок для термоблока MiniHC100 15 мл*4 мест | Совместимость: UM-100M | 10 058,00 |
| 18900427 Блок для термоблока MiniHC100 50 мл*2 мест | Совместимость: UM-100M | 10 058,00 |
| 18900428 Блок для термоблока MiniHC100 2 мл*15 мест | Совместимость: UM-100M | 9 529,00 |
| Посудомоечная машина, Оборудование ULAB |  |  |
| Посудомоечная машина лабораторная Ulab UG-1200E | Объем камеры: 200 л Количество уровней загрузки: 2 Количество режимов: 40 (стандартных) Настраиваемые режимы: до 200 Тип управления: Сенсорный экран Температура мойки: До 93 °C | 905 342,00 |
| Аксессуары для посудомоечная машины, Оборудование ULAB |  |  |
| UG-R01A Корзина для посудомоечных машин UG-1200E без форсунок | Корзина без форсунок | 110 338,00 |
| UG-R20A Корзина для посудомоечных машин UG-1200E на 20 форсунок | Корзина на 20 форсунок для мойки колб до 500 мл, пробирок, мензурок. | 116 598,00 |
| UG-R210A Корзина для посудомоечных машин UG-1200E на 210 форсунок для виал | Корзина на 210 форсунок мойки виал. | 205 340,00 |
| UG-R36A Корзина для посудомоечных машин UG-1200E на 36 форсунок | Корзина на 36 форсунок для мойки колб до 250 мл, пробирок и мерной посуды. | 124 155,00 |
| UG-R56A Корзина для мойки лабораторных пипеток для UG-1200E | Корзина для мойки лабораторных пипеток. До 56 мест. Установка пипеток возможна только в один ярус | 110 700,00 |
| UG-R8018A Комбинированная корзина для посудомоечных машин UG-1200E | Комбинированная корзина: 80 форсунок для виал и 18 форсунок для колб Эрленмейера. | 160 606,00 |
| UG-R9044LA Корзина для чашек Петри Ø 90 мм для UG-1200E (нижний уровень) | Корзина для мойки чашек Петри диаметром 90 мм. Вместимость — до 44 чашек за один цикл. Используется как нижний уровень установки. | 116 598,00 |
| UG-R9044UA Корзина для чашек Петри Ø 90 мм для UG-1200E (верхний уровень) | Корзина для мойки чашек Петри диаметром 90 мм. Вместимость — до 44 чашек за один цикл. Используется как верхний уровень установки. | 113 422,00 |
| UG-L010 Моющее средство с гидроксидом калия, 18 л | Канистра 18 литров | 4 609,00 |
| UG-L011 Ополаскиватель с неионными ПАВ, 18 л | Канистра 18 литров | 4 609,00 |
| Ванна ультразвуковая, Оборудование ULAB |  |  |
| UG-2018 Ванна ультразвуковая, 1,8 л, ULAB | Объем, л: 1,8 Частота ультразвука, кГц: 40 Температура нагрева, °С: 65 (фиксированная) Мощность нагрева, Вт: 86 Контроллер: Аналоговый Таймер: Механический 0-30 мин | 47 901,00 |
| UG-2060 Ванна ультразвуковая, 6,0 л, ULAB | Объем, л: 6,0 Частота ультразвука, кГц: 40 Температура нагрева, °С: До 80 Мощность нагрева, Вт: 172 Контроллер: Аналоговый Таймер: Механический 0-40 мин | 134 505,00 |
| Аксессуары для ванн ультразвуковых, Оборудование ULAB |  |  |
| UG-B018 Корзина для ультразвуковой ванны 1,8 л, ULAB | Материал крышки: нержавеющая сталь Материал ручки: пластик | 9 608,00 |
| UG-B060 Корзина для ультразвуковой ванны 6,0 л, ULAB | Материал крышки: нержавеющая сталь Материал ручки: пластик | 13 451,00 |
| Вакуумная аспирационная система, Оборудование ULAB |  |  |
| SAFEVAC Вакуумная аспирационная система | Диапазон вакуума, мбар: 0-600 Скорость аспирации мл/сек: 1-15 Гидрофобный фильтр: 0,45мкм, Ø6 мм Объем емкости для сбора, л: 4 Автоклавируемые элементы: трубка, емкость, ручка управления | 80 531,00 |
| Ротаторы, Оборудование ULAB |  |  |
| Ротатор Ulab US-1070 | Скорость вращения, об/мин: 0-80 Тип движения — По кругу, угловой Объем пробирок, мл: от 1,5 до 50 Внешние размеры, мм: 210х300х300 Контроллер: Аналоговый Таймер: Нет | 19 371,00 |
| Ротатор Ulab US-1071 | Скорость вращения, об/мин: 0-80 Тип движения — По кругу Объем пробирок, мл : от 1,5 до 50 Внешние размеры, мм: 510х150х190 Контроллер: Аналоговый Таймер: Нет | 17 928,00 |
| Ротатор Ulab US-1080 | Скорость вращения, об/мин: 0-80 Тип движения — По кругу, угловой Объем пробирок, мл: от 1,5 до 50 Внешние размеры, мм: 280х210х300 Контроллер: Цифровой Таймер: Да | 56 590,00 |
| Ротатор Ulab US-1081 | Скорость вращения, об/мин: 10-70 Тип движения — По кругу Объем пробирок, мл : от 1,5 до 50 Внешние размеры, мм: 220х510х260 Контроллер: Цифровой Таймер: Да | 66 019,00 |
| Роллер Ulab US-1075 | Скорость вращения, об/мин: 0-70 Амплитуда качания, мм: 24 Точность установки, об/мин: Ручная плавная Тип движения: качание и вращение Объем пробирок, мл: от 1,5 до 50 Внешние размеры, мм: 480х250х100 Контроллер: Аналоговый | 20 134,00 |
| Роллер Ulab US-1085 | Скорость вращения, об/мин: 0-70 Амплитуда качания, мм: 24 Точность установки, об/мин: Ручная плавная Тип движения: качание и вращение Объем пробирок, мл: от 1,5 до 50 Внешние размеры, мм: 480х250х100 Контроллер: Цифровой | 33 948,00 |
| Аксессуары для ротаторов, Оборудование ULAB |  |  |
| US-H015 Держатель пробирок 1,5 мл для ротаторов US, ULAB® |  | 192,00 |
| US-H150 Держатель пробирок 1,5 мл для ротаторов US, ULAB® |  | 287,00 |
| US-H500 Держатель пробирок 1,5 мл для ротаторов US, ULAB® |  | 287,00 |
| Цифровая бюретка, диспенсеры Оборудование ULAB |  |  |
| UT-0110 Цифровая бюретка, ULAB, без поверки | Объем дозирования: 0,01-99,99 мл Приращение: 10 мкл СКО: ± 0,07% Точность: ±0,2% Скорость: 16 ступеней Магнитная мешалка в комплекте | 68 656,00 |
| UT-0120 Цифровой диспенсер, ULAB, без поверки | Объем дозирования: 0,1-99,9 мл Приращение: 100 мкл Объем дозирования: 10 мл: СКО: ± 10мкл Точность: ±30 мкл Объем дозирования: 1 мл: СКО: ± 9мкл Точность: ±6 мкл | 50 500,00 |
| Дозатор бутылочный (флакон-диспенсер) 0,5-5 мл, без поверки | Объем дозирования: 0,5-5,0 мл Градуировка: 0,1 мл Воспроизводимость: ± 0,5% Точность: ±0,2% Автоклавирование: при 121˚C , 2 бар, 20 минут | 12 464,00 |
| Дозатор бутылочный (флакон-диспенсер) 1-10 мл, без поверки | Объем дозирования: 1-10 мл Градуировка: 0,2 мл Воспроизводимость: ± 0,5% Точность: ±0,2% Автоклавирование: при 121˚C , 2 бар, 20 минут | 12 464,00 |
| Дозатор бутылочный (флакон-диспенсер) 2,5-25 мл, без поверки | Объем дозирования: 2,5-25 мл Градуировка: 0,5 мл Воспроизводимость: ± 0,5% Точность: ±0,2% Автоклавирование: при 121˚C , 2 бар, 20 минут | 14 959,00 |
| Дозатор бутылочный (флакон-диспенсер) 5-50 мл, без поверки | Объем дозирования: 5-50 мл Градуировка: 1,0 мл Воспроизводимость: ± 0,5% Точность: ±0,2% Автоклавирование: при 121˚C , 2 бар, 20 минут | 14 959,00 |
| Дозатор бутылочный (флакон-диспенсер) 10-100 мл, без поверки | Объем дозирования: 10-100 мл Градуировка: 0,2 мл Воспроизводимость: ± 0,5% Точность: ±0,2% Автоклавирование: при 121˚C , 2 бар, 20 минут | 24 303,00 |
| Центрифуги лабораторные, Оборудование ULAB |  |  |
| Центрифуга лабораторная Ulab UC-1412A | Максимальная скорость вращения, об/мин: 4000 Точность установки, об/мин: Ручная- плавная Вместимость ротора: 12х20 мл Внешние размеры, мм: 280х310х260 Контроллер: аналоговый | 14 989,00 |
| Центрифуга лабораторная Ulab UC-1412D | Максимальная скорость вращения, об/мин: 100-4000 Шаг установки скорости вращения, об/мин: 10 Вместимость ротора: 12х20 мл Внешние размеры, мм: 280х310х260 Контроллер: цифровой | 38 764,00 |
| Центрифуга для пробирок Эппендорф Ulab UC-1512 | Скорость вращения, об/мин: 500-15000 Точность установки, об/мин: 100 Вместимость ротора: 12х1,5 мл Внешние размеры, мм: 255х245х140 Контроллер: цифровой Тип ротора: угловой | 75 518,00 |
| Центрифуга лабораторная низкоскоростная, с ротором Ulab UC-1612 | Скорость вращения: 300-5000 об/мин Точность скорости: ±20 об/мин Макс. RCF: 2600×g Тип ротора: угловой Вместимость: 6×15 мл / 10 мл / 7 мл | 20 000,00 |
| Центрифуга лабораторная с охлаждением Ulab UC-2040R | Скорость, об/мин: 200-15 000 Дискретность установки, об/мин: 100 Фактор разделения (RCF): 21 380 × g Дискретность установки: 10 × g Тип ротора: Угловой | 293 385,00 |
| Центрифуга лабораторная Ulab UC-1536E | Скорость вращения, об/мин: 500-5000 Шаг установки скорости вращения, об/мин: 50 Вместимость ротора: 4х250 мл; 8х50 мл; 24х10мл Внешние размеры, мм: 540х430х370 Контроллер: цифровой Тип ротора: бакет-ротор | 191 051,00 |
| Центрифуга лабораторная Ulab UC-4000E | Вместимость ротора: 100 мл*4; 50 мл*8; 15мл*32 Тип ротора: бакет-ротор Контроллер: цифровой Скорость: 100 - 5000 об/мин при загрузке 100мл*4 Скорость: 100 - 4000 об/мин при загрузке 50мл*8 и 15мл*32 | 129 528,00 |
| Центрифуга лабораторная Ulab UC-6000E | Скорость вращения, об/мин: 100-6000 Шаг установки скорости вращения, об/мин: 10 Вместимость ротора: 6х50 мл Внешние размеры, мм: 430х350х285 Контроллер: цифровой Тип ротора: угловой | 74 570,00 |
| Аксессуары для центрифуг, Оборудование ULAB |  |  |
| UC-141 Пластиковый вкладыш для UC-1412A/D |  | 608,00 |
| UC-212 Адаптер резиновый для UC-1512 и UC-2040R пробирки 0,2 мл |  | 176,00 |
| UC-215 Адаптер резиновый для UC-1512 и UC-2040R пробирки 0,5 мл |  | 176,00 |
| UC-213 Адаптер резиновый для UC-2040R (ротор UC-223) пробирки 0,2 мл |  | 176,00 |
| UC-221 Ротор для UC-2040R пробирки 2/1,5мл х 24 шт |  | 20 344,00 |
| UC-222 Ротор для UC-2040R пробирки (конусное дно) 5мл х 12 шт |  | 20 344,00 |
| UC-223 Ротор для UC-2040R пробирки 0,5 мл х 36 шт |  | 20 344,00 |
| UC-224 Ротор для UC-2040R пробирки ПЦР 0,2 мл, 8 х 4 шт |  | 53 782,00 |
| UC-225 Ротор для UC-2040R пробирки (круглое дно) 5мл х 18шт |  | 20 344,00 |
| Пластиковый вкладыш 2х50 ml UC-1536E |  | 1 243,00 |
| Пластиковый вкладыш 6х10 ml UC-1536E |  | 1 243,00 |
| Держатель пробирок 2х50 ml UC-4000E |  | 823,00 |
| Держатель пробирок 100 мл UC-4000E |  | 495,00 |
| Держатель пробирок 8х15 ml UC-4000E |  | 1 050,00 |
| Стакан для пробирок 15 ml UC-4000E |  | 243,00 |
| Стакан для пробирок 50 ml UC-4000E |  | 412,00 |
| Стакан для пробирок 100 ml UC-4000E |  | 495,00 |
| Колбонагреватели, Оборудование ULAB |  |  |
| Колбонагреватель трехместный 500 мл Ulab UT-4100-3 | Макс объем колбы, л: 0,5 Контроллер: аналоговый Макс. температура нагрева: +450°С | 16 852,00 |
| Колбонагреватель трехместный 1000 мл Ulab UT-4110-3 | Макс объем колбы, л: 1,0 Макс. температура нагрева: +450°С Регулировка мощности нагрева: Ручная, плавная | 20 201,00 |
| Колбонагреватель 250 мл, Ulab UT-4120D | Объем, л: 0.25 Мощность, Вт: 180 Нагрев, °С: до350 Контроллер: Цифровой | 8 143,00 |
| Колбонагреватель 500 мл Ulab UT-4100D | Объем, л: 0.5 Мощность, Вт: 250 Нагрев, °С: до: +400 Контроллер: Цифровой | 8 571,00 |
| Колбонагреватель 1000 мл, Ulab UT-4110D | Объем, л: 1.0 Мощность, Вт: 350 Нагрев, °С до: +400 Контроллер: Цифровой | 8 995,00 |
| Колбонагреватель 2000 мл, Ulab UT-4102D | Объем, л: 2.0 Мощность, Вт: 450 Нагрев, °С до: +400 Контроллер: Цифровой | 9 183,00 |
| Колбонагреватель 500 мл c перемешиванием Ulab UT-4100S | Объем, л: 0.5 Мощность, Вт: 300 Нагрев, °С: до +450 Контроллер: Аналоговый | 7 859,00 |
| Колбонагреватель 1000 мл c перемешиванием Ulab UT-4110S | Объем, л: 1.0 Мощность, Вт: 350 Нагрев, °С: до +450 Контроллер: Аналоговый | 8 995,00 |
| Колбонагреватель 500 мл c перемешиванием и термодатчиком Ulab UT-4100DS | Объем, л: 0.5 Мощность, Вт: 250 Нагрев, °С: до +380 Контроллер температуры: цифровой Выносной термодатчик: в комплекте | 15 021,00 |
| Колбонагреватель 1000 мл c перемешиванием и термодатчиком, Ulab UT-4110DS | Объем, л: 1 Мощность, Вт: 350 Нагрев, °С: до +380 Контроллер температуры: цифровой Выносной термодатчик: в комплекте | 17 014,00 |
| Колбонагреватель 100 мл, Ulab UT-4101E | Объем, л: 0.1 Мощность, Вт: 100 Нагрев, °С: до +450 Контроллер: Аналоговый Штатив сборный | 4 115,00 |
| Колбонагреватель 250 мл Ulab UT-4120E | Объем, л: 0.25 Мощность, Вт: 150 Нагрев, °С: до +450 Контроллер: Аналоговый Штатив сборный | 4 115,00 |
| Колбонагреватель 500 мл, Ulab UT-4100E | Объем, л: 0.5 Мощность, Вт: 250 Нагрев, °С: до +450 Контроллер: Аналоговый Штатив сборный | 4 593,00 |
| Колбонагреватель 1000 мл, Ulab UT-4110E | Объем, л: 1,0 Мощность, Вт: 350 Нагрев, °С: до +450 Контроллер: Аналоговый Штатив сборный | 4 921,00 |
| Колбонагреватель 2000 мл, Ulab UT-4102E | Объем, л: 2.0 Мощность, Вт: 450 Нагрев, °С: до +450 Контроллер: Аналоговый Штатив сборный | 5 726,00 |
| Колбонагреватель 3000 мл, Ulab UT-4103E | Объем, л: 3.0 Мощность, Вт: 600 Нагрев, °С: до +450 Контроллер: Аналоговый Штатив сборный | 6 618,00 |
| UT-4200 Электронагревательный кожух (верхний) с регулятором, 1000 мл, ULAB | Объем колбы: 1000 мл Температура нагрева: до +450 °С Зона нагрева: 1 (верх) | 81 842,00 |
| UT-4210 Электронагревательный кожух (нижний) с регулятором, 1000 мл, ULAB | Объем колбы: 1000 мл Температура нагрева: до +450 °С Зона нагрева: 1 (низ) | 51 444,00 |
| UT-4410К Комплект электронагревательных кожухов (верх, низ, регуляторы), ULAB | Объем колбы: 1000 мл Температура нагрева: до +450 °С Зона нагрева: 2 (верх и низ) | 132 116,00 |
| UT-4400А Регулятор для электронагревательного кожуха, ULAB | Регулировка номинального напряжения: 5-100% Сила тока: 10А | 37 414,00 |
| Аксессуары для колбонагревателей, Оборудование ULAB |  |  |
| UT-S41S Термодатчик для колбонагревателя UT-41ххD, нерж. сталь, ULAB |  | 2 421,00 |
| UT-S41F Термодатчик для колбонагревателя UT-41ххD, фторопласт, ULAB |  | 7 395,00 |
| UT-S41G Термодатчик для колбонагревателя UT-41ххD, стекло, ULAB |  | 7 532,00 |
| Бани лабораторные, Оборудование ULAB |  |  |
| Баня водяная c шейкером Ulab UT-4331S | Нагрев, °С: От (комнатная +5) до +100 Контроллер: программируемый PID-Контроллер, 10 шагов Объем, л: 31 | 103 700,00 |
| Баня водяная глубокая Ulab UT-4334 | Объем, л: 36 Внешние размеры, ДхШхВ, мм: 770х345х260 / 340 с односкатной крышкой | 24 684,00 |
| Баня водяная двухместная Ulab UT-4302 | Кол-во мест: 2 Расположение колб: один ряд Объем, л: 6,5 | 12 916,00 |
| Баня водяная четырёхместная Ulab UT-4304 | Кол-во мест: 4 Расположение колб: два ряда Объем, л: 12,5 | 15 044,00 |
| Баня водяная шестиместная Ulab UT-4300 | Кол-во мест: 6 Расположение колб: два ряда Объем, л: 19 | 16 825,00 |
| Баня водяная одноместная Ulab UT-4301E | Кол-во мест: 1 Объем, л: 3,5 | 6 887,00 |
| UT-4301E Баня водяная одноместная со штативной стойкой, ULAB | Кол-во мест: 1 Объем, л: 3,5 | по запросу |
| Баня водяная двухместная Ulab UT-4302E | Кол-во мест: 2 Объем, л: 6,5 | 8 642,00 |
| UT-4302E Баня водяная двухместная со штативными стойками, ULAB | Кол-во мест: 2 Объем, л: 6,5 | по запросу |
| Крышка куполообразная для UT-4302E | Материал крышки: нержавеющая сталь Материал ручки: пластик | 5 110,00 |
| Баня водяная четырёхместная Ulab UT-4304E | Кол-во мест: 4 Объем, л: 12 | 10 939,00 |
| UT-4304EН Баня водяная четырёхместная со штативными стойками, ULAB | Кол-во мест: 4 Объем, л: 12 | по запросу |
| Крышка куполообразная для UT-4304E | Материал крышки: нержавеющая сталь Материал ручки: пластик | 6 655,00 |
| Баня водяная шестиместная Ulab UT-4300E | Кол-во мест: 6 Объем, л: 17 | 12 694,00 |
| UT-4300E Баня водяная шестиместная со штативными стойками, ULAB | Кол-во мест: 6 Объем, л: 17 | по запросу |
| Баня водяная восьмиместная Ulab UT-4308E | Кол-во мест: 8 Объем, л: 22 | 13 585,00 |
| Баня водяная двухместная Ulab UT-4302E + куполообразная крышка | Кол-во мест: 2 Объем, л: 6,5 С куполообразной крышкой (UT-4302E+6-4302) | 13 752,00 |
| Баня водяная четырёхместная Ulab UT-4304E + куполообразная крышка | Кол-во мест: 4 Объем, л: 12 С куполообразной крышкой (UT-4304E+6-4304) | 17 594,00 |
| UT-4011 Баня масляная, 11 л, ULAB | Объем, л: 11 Температура нагрева, °С: Комн.. +5 … +250 Точность поддержания, °С: ±1,5 Неоднородность по объему, °С: ±3,0 Тип термодатчика: PT100 Мощность нагрева, кВт: 2,0 | 122 234,00 |
| Плиты нагревательные, Оборудование ULAB |  |  |
| Плита нагревательная Ulab UH-0150A | Размер платформы, мм: Ø150 Материал корпуса : сталь, покрытая порошковой краской Материал нагревательной поверхности: чугун Контроллер: аналоговый | 4 629,00 |
| UH-2125D Плита нагревательная, ULAB® | Диаметр зоны нагрева, мм: 150 Материал корпуса : пластик Материал нагревательной поверхности: термостойкое стекло Контроллер: цифровой | 14 761,00 |
| Плита нагревательная Ulab UH-2840A | Размер платформы, мм: 400х280 Материал корпуса: сталь, покрытая порошковой краской Материал нагревательной поверхности: чугун Контроллер: Аналоговый | 14 056,00 |
| Плита нагревательная Ulab UH-3545A | Размер платформы, мм: 450х350 Материал корпуса: сталь, покрытая порошковой краской Материал нагревательной поверхности: чугун Контроллер: Аналоговый | 16 611,00 |
| Плита нагревательная Ulab UH-4060A | Размер платформы, мм: 600х400 Материал корпуса: сталь, покрытая порошковой краской Материал нагревательной поверхности: чугун Контроллер: Аналоговый | 20 388,00 |
| Плита нагревательная Ulab UH-3030D | Размер платформы, мм: 300х300 Нагрев, оС: +350 Материал корпуса: сталь, покрытая порошковой краской Материал нагревательной поверхности: алюминиевый сплав с керамическим покрытием Контроллер: цифровой | 32 534,00 |
| Плита нагревательная с лотком для песчаной бани Ulab UH-3030D | Размер платформы, мм: 300х300 Нагрев, °С: +350 Размер лотка для песчаной бани: 300х300хh50 мм Материал корпуса: сталь, покрытая порошковой краской Материал нагревательной поверхности: алюминиевый сплав с керамическим покрытием Контроллер: цифровой | 54 051,00 |
| Плита нагревательная Ulab UH-3040D | Размер платформы, мм: 300х400 Нагрев, °С: +350 Материал корпуса: сталь, покрытая порошковой краской Материал нагревательной поверхности: алюминиевый сплав с керамическим покрытием Контроллер: цифровой | 38 618,00 |
| Плита нагревательная с лотком для песчаной бани Ulab UH-3040D | Размер платформы, мм: 300х400 Нагрев, °С: +350 Размер лотка для песчаной бани: 300х400хh50 мм Материал корпуса: сталь, покрытая порошковой краской Материал нагревательной поверхности: алюминиевый сплав с керамическим покрытием Контроллер: цифровой | 61 382,00 |
| Плита нагревательная Ulab UH-4060D | Размер платформы, мм: 400х600 Материал корпуса: нержавеющая сталь Материал рабочей поверхности: алюминиевый сплав с керам покр Температура нагрева и, °С: от комнатной +10 до +400 Контроллер: цифровой | 60 923,00 |
| UH-4400A Плита нагревательная, ULAB | Размер платформы, мм: 180х180 Материал : алюминий, покрытый порошковой краской Материал нагревательной поверхности: алюминий с керамическим покрытием Дисплей: нет Контроллер: аналоговый | 23 683,00 |
| UH-4400D Плита нагревательная, ULAB | Размер платформы, мм: 180х180 Материал : алюминий, покрытый порошковой краской Материал нагревательной поверхности: алюминий с керамическим покрытием Дисплей: LCD Контроллер: цифровой | 38 150,00 |
| UH-5400D Плита нагревательная, ULAB | Размер платформы, мм: 180х180 Материал : алюминий, покрытый порошковой краской Материал нагревательной поверхности: алюминий с керамическим покрытием Дисплей: LCD Контроллер: цифровой Выносной термодатчик | 46 079,00 |
| Плита нагревательная Ulab UH-4550 | Рабочий размер платформы, мм: 180х180 Материал корпуса : сталь, покрытая порошковой краской Материал нагревательной поверхности: стеклокерамика Дисплей: LED Контроллер: цифровой | 33 890,00 |
| Плита нагревательная Ulab UH-4510 | Размер платформы, мм : 254х254 Нагрев, °С: до +500 Шаг установки, °С: 1 Мощность нагрева, Вт: 1350 Контроллер: цифровой | 49 748,00 |
| Магнитные мешалки, Оборудование ULAB |  |  |
| Магнитная мешалка без подогрева со штативом Ulab EcoStir | Скорость, об/мин: до 2000 Установка скорости: ручная-плавная Макс объем перемешиваемого образца (Н2О), л: 1,5 Диаметр платформы, мм: 120 | 5 042,00 |
| Магнитная мешалка без подогрева с квадратной поверхностью Ulab EcoStir-E | Скорость, об/мин: до 2000 Установка скорости: ручная-плавная Макс объем перемешиваемого образца (Н2О), л: 1,5 Диаметр платформы, мм: 120 | 4 221,00 |
| Магнитная мешалка без подогрева Ulab US-6100А | Скорость, об/мин: до 1500 Точность установки, об/мин: ручная-плавная Макс объем перемешиваемого образца (Н2О), л: 3 Размер платформы, мм: Ø 135 | 9 399,00 |
| Магнитная мешалка без подогрева Ulab US-6150А | Скорость, об/мин: до 1500 Точность установки, об/мин: ручная-плавная Мак объем перемешиваемого образца, л: 20 Размер платформы, мм: Ø135 | 23 968,00 |
| US-6150D Магнитная мешалка без подогрева, ULAB | Скорость, об/мин: 80-1500 Точность установки, об/мин: 5 Объем, л: 20 Размер платформы, мм: 180х180 | 48 536,00 |
| Магнитная мешалка без подогрева Ulab US-6000 | Скорость, об/мин: 0-2200 Объем, л: 2 Размер платформы, мм: 109х109 | скоро в продаже ориентир цена: 1 946 руб. |
| Магнитная мешалка с подогревом Ulab US-6120 | Скорость, об/мин: до 2000 Точность установки, об/мин: ручная плавная Макс объем перемешиваемого образца (Н2О), л: 2 Размер платформы, мм: 120х120 Максимальный нагрев рабочей поверхности, °С: до +280 Контроллер: аналоговый | 7 746,00 |
| Магнитная мешалка с подогревом Ulab US-1500D | Скорость, об/мин: 100-1500 Макс объем образца (Н2О) ,л: 20 Размер платформы, мм: Ø135 Макс нагрев рабочей поверхности, °С: до +340 Контроллер: цифровой Внешний термодатчик | 40 011,00 |
| Магнитная мешалка с подогревом Ulab US-1500S | Скорость, об/мин: 200-1500 Макс объем перемешиваемого образца (Н2О), л: 3 Размер платформы, мм: Ø135 Макс температура нагрева р/п, °С: до +280 Контроллер: цифровой Внешний термодатчик | 23 264,00 |
| Магнитная мешалка с подогревом Ulab US-1500А | Скорость, об/мин: до 1500 Макс объем перемешиваемого образца (Н2О), л: 20 Размер платформы, мм: Ø135 Нагрев рабочей поверхности, °С: до +340 Контроллер: аналоговый | 25 308,00 |
| Магнитная мешалка с подогревом Ulab US-1530S | Скорость, об/мин: 0-2000 Макс объем перемешиваемого образца (Н2О), л: 2 Размер платформы, мм: 120х120 Нагрев, °С: до +380 Со штативом Контроллер: аналоговый | скоро в продаже ориентир цена: 14 668 руб. |
| Магнитная мешалка с подогревом Ulab US-1550A | Скорость, об/мин: 0-1500 Макс объем перемешиваемого образца (Н2О), л: 20 Размер платформы, мм: 184х184 Нагрев, °С: до +550 Шаг установки температуры, °С: 5 Контроллер: аналоговый | 46 124,00 |
| Магнитная мешалка с подогревом Ulab US-1550D | Скорость, об/мин: 100-1500 Макс объем перемешиваемого образца (H2O), л: 20 Размер платформы, мм: 184х184 Нагрев, °С: до +550 Контроллер: цифровой Внешний термодатчик | 50 811,00 |
| Магнитная мешалка с подогревом Ulab US-1510D | Скорость, об/мин: 100-1500 Макс объем перемешиваемого образца (H₂O), л: 30 Размер платформы, мм: 254х254 Нагрев, °С: до +500 Контроллер: цифровой | 67 110,00 |
| Магнитная мешалка 4-х секционная с подогревом Ulab US-4150D | Количество рабочих мест: 4 Скорость перемешивания, об/мин: 200-1500 Максимальный объем жидкости (H2O), л: 10 х 4 Температура нагрева, ℃: от комн.+5 до +340 Диаметр рабочего места, мм: 135 х 4 Дисплей: LCD | 120 484,00 |
| Магнитная мешалка 10-ти местная с подогревом Ulab US-0135H | Кол-во рабочих мест: 10 Скорость, об/мин: 0-1100 Объем, л: 0,4 х 10 мест Макс нагрев рабочей поверхности, °С: до +120 Контроллер: аналоговый | 119 837,00 |
| Аксессуары для магнитных мешалок и плит, Оборудование ULAB |  |  |
| F101 Защитный чехол |  | 1 520,00 |
| MSPS01 Штатив с держателем для выносного термодатчика |  | 3 256,00 |
| MSPS02 Штатив с держателем для выносного термодатчика |  | 3 256,00 |
| PT1000-A Выносной термодатчик |  | 7 282,00 |
| PT1000-B Выносной термодатчик |  | 9 010,00 |
| RB-050 Подставка под круглодонную колбу |  | 8 157,00 |
| RB-100 Подставка под круглодонную колбу |  | 8 534,00 |
| RB-250 Подставка под круглодонную колбу |  | 9 399,00 |
| RB-500 Подставка под круглодонную колбу |  | 9 588,00 |
| Ванна нагревательная с шариками |  | 52 540,00 |
| Верхнеприводные мешалки, Оборудование ULAB |  |  |
| Верхнеприводная мешалка редукторная Ulab US-2000A | Объем образца (H 2 O),л: до 20 Скорость, об/мин: I: 60-500; II: 240-2000 Дисплей: Нет | 30 733,00 |
| Верхнеприводная мешалка редукторная Ulab US-2000D | Объем образца (H 2 O),л: до 20 Скорость, об/мин: I: 60-500; II: 240-2000 Контроллер: цифровой Дисплей: LED | 46 069,00 |
| Верхнеприводная мешалка Ulab US-2200A | Объем образца (H 2 O),л: до 20 Скорость, об/мин: 50-2200 Дисплей: LED | 46 615,00 |
| Верхнеприводная мешалка Ulab US-2200D | Объем образца (H 2 O),л: до 20 Скорость, об/мин: 50-2200 Дисплей: LCD | 63 275,00 |
| US-1240A Верхнеприводная мешалка, ULAB | Максимальный объем образца (Н2О): 40 л Скорость вращения вала: 80-1200 об/мин Дисплей: нет | 70 077,00 |
| US-1240D Верхнеприводная мешалка с контролем вязкости, ULAB | Объем, л: до 40 Скорость об/мин: 80-1200 Дисплей: высококонтрастный LCD дисплей с подсветкой | 199 575,00 |
| Верхнеприводная мешалка Ulab US-1170D | Максимальный объем образца H2O, л: 70 Скорость перемешивания, об/мин: 50-1100 Дисплей: LCD | 112 167,00 |
| US-8100 Верхнеприводная мешалка (штатив с одной стойкой), ULAB | Максимальный объем образца (Н2О): 25 л Скорость вращения вала: 100-3000 об/мин Дисплей: высококонтрастный LCD дисплей с подсветкой | 81 345,00 |
| US-8300 Верхнеприводная мешалка (без штатива), ULAB | Максимальный объем образца (Н2О): 25 л Скорость вращения вала: 100-3000 об/мин Дисплей: высококонтрастный LCD дисплей с подсветкой | 75 306,00 |
| US-8310 Верхнеприводная мешалка (штатив с тремя стойками), ULAB | Максимальный объем образца (Н2О): 25 л Скорость вращения вала: 100-3000 об/мин Дисплей: высококонтрастный LCD дисплей с подсветкой | 98 152,00 |
| US-8800 Верхнеприводная мешалка для вязких растворов | Макс. вязкость раствора: 70 000 мПа/с Максю объем образца: 3 л Диапазон скоростей: 500 – 13 000 об/мин Дисплей: Сенсорный ЖК-экран 3,5" Таймер: 99 ч 59 мин Безопасность: Защита от перегрузки, перегрева, отображение ошибок | 464 344,00 |
| US-V011 Дополнительная насадка для US-8800 |  | 111 929,00 |
| Экстракторы, Оборудование ULAB |  |  |
| US-8000 Экстрактор для нефтепродуктов в воде, ULAB | Максимальный объем образца (Н2О): 25 л Скорость вращения вала: 100-3000 об/мин Максимальная вязкость раствора: 70 000 мПа/с Дисплей: высококонтрастный LCD дисплей с подсветкой | 94 118,00 |
| US-8000E Экстрактор для нефтепродуктов в воде, ULAB | Объем перемешиваемой пробы, л: 0,25 - 20 Скорость, об/мин: I: 60-500; II: 240-2000 Максимальная вязкость образца, м*Пас: I: 50000; II:10000 Контроллер: аналоговый | 60 505,00 |
| US-8110 Экстрактор для извлечения хлористых солей, ULAB | Максимальный объем образца (Н2О): 25 л Скорость вращения вала: 100-3000 об/мин Максимальная вязкость раствора: 70 000 мПа/с Дисплей: высококонтрастный LCD дисплей с подсветкой | 95 463,00 |
| US-8110-2 Экстрактор для извлечения хлористых солей двухпозиционный, ULAB | Максимальный объем образца (Н2О): 25 л Скорость вращения вала: 100-3000 об/мин Максимальная вязкость раствора: 70 000 мПа/с Дисплей: высококонтрастный LCD дисплей с подсветкой | 189 581,00 |
| Экстрактор для извлечения хлористых солей Ulab US-8110E | Объем перемешиваемой пробы, л: 0,25 - 20 Скорость, об/мин: I: 60-500; II: 240-2000 Максимальная вязкость образца, м*Пас: I: 50000; II:10000 Контроллер: аналоговый | 56 471,00 |
| Флокуляторы, Оборудование ULAB |  |  |
| US-0244 Флокулятор, ULAB | Количество мест: 6 мест для мензурок до 1 литра Скорость вращения, об/мин.: 20- 300 Функция программирования: 6 программ по 10 шагов Дисплей: Высококонтрастный LCD дисплей | 340 862,00 |
| Гомогенизаторы, Оборудование ULAB |  |  |
| US-4018A Гомогенизатор | Скорость вращения, об/мин: до 27 000 (без нагрузки); Объем образца (макс), мл: до 2 500; Вязкость образца, mPas: до 5 000; Тип контроллера: аналоговый; | 82 690,00 |
| US-4018D Гомогенизатор | Скорость, об/мин: 4000-27 000 (без нагрузки) Дисплей: LED Объем образца (Н₂О), мл: 10-1000 Вязкость образца, м*Пас: до 5000 | 102 186,00 |
| US-4025A Гомогенизатор | Скорость, об/мин:4000-27 000 (без нагрузки) Дисплей: нет Объем образца (Н₂О), мл: 50-2500 Вязкость образца, м*Пас: до 5000 | 82 690,00 |
| US-4025D Гомогенизатор | Скорость, об/мин: 4000-27 000 (без нагрузки) Установка скорости: плавная, с индикацией на Дисплее Объем образца (Н2О), мл: 50-2500 Вязкость образца, м*Пас: до 5000 | 102 186,00 |
| Гомогенизатор Ulab US-4102 | Скорость вращения, об/мин: 8 000-30 000; Объем образца (макс), мл: до 250; Вязкость образца, mPas: до 5 000; Тип контроллера: аналоговый; Дисплей: нет; | 93 534,00 |
| US-5004 Гомогенизатор лопаточный (стомахер), 400 мл | Объем измельчаемого образца, мл: до 400 Скорость гомогенизации: 10 уровней (1-8 ударов/сек.) Расстояние до лопаток: регулируемое 0-45 мм Дисплей: LCD с подсветкой | 398 025,00 |
| Аксессуары для гомогенизаторов, Оборудование ULAB |  |  |
| US-G008 Насадка гомогенизирующая для US-40XX ULAB® | Материал: Нержавеющая сталь Материал втулок: Тефлон Ротор: Ø 6,1 мм Статор: Ø 8 мм Обрабатываемый объем: 1-50 мл | по запросу |
| US-G010 Насадка гомогенизирующая для US-40XX ULAB® | Материал: Нержавеющая сталь Материал втулок: Тефлон Ротор: Ø 7,5 мм Статор: Ø 10 мм Обрабатываемый объем: 1-100 мл | 46 656,00 |
| US-G018 Насадка гомогенизирующая для US-40XX ULAB® | Материал: Нержавеющая сталь Материал втулок: Тефлон Ротор: Ø 17 мм Статор: Ø 25 мм Обрабатываемый объем: 50-2500 мл | 23 384,00 |
| US-G025 Насадка гомогенизирующая для US-40XX ULAB® | Материал: Нержавеющая сталь Материал втулок: Тефлон Ротор: Ø 12,8 мм Статор: Ø 18 мм Обрабатываемый объем: 1-1000 мл | 23 284,00 |
| Шейкеры лабораторные, Оборудование ULAB |  |  |
| Шейкер лабораторный возвратно-поступательный Ulab US-1350L | Амплитуда колебаний, мм: 10 Максимальный вес перемешивания (с платформой), кг: 7,5 Диапазон скорости, об/мин: 100 – 350 Контроллер: цифровой | 64 267,00 |
| Шейкер лабораторный орбитальный Ulab US-1350O | Амплитуда колебаний, мм: 10 Максимальный вес перемешивания (с платформой), кг: 7,5 Диапазон скорости, об/мин: 100 – 350 Контроллер: цифровой | 64 267,00 |
| Шейкер лабораторный для качания Ulab US-1350R | Угол наклона платформы, градусы: 9 Максимальная нагрузка (с учетом веса платформы), кг: 10 Скорость, об/мин: 10-70 Дисплей : ЖК | 64 267,00 |
| Шейкер лабораторный 3D вращение Ulab US-1350D | Угол наклона платформы, градусы: 9 Максимальная нагрузка (с учетом веса платформы), кг: 5 Скорость, об/мин: 10-70 Дисплей : ЖК | 64 267,00 |
| Шейкер лабораторный возвратно-поступательный Ulab US-2350L | Скоро в продаже. Обновленный корпус | по запросу |
| Шейкер лабораторный орбитальный Ulab US-2350O | Скоро в продаже. Обновленный корпус | по запросу |
| Шейкер лабораторный для качания Ulab US-2350R | Скоро в продаже. Обновленный корпус | по запросу |
| Смеситель вортекс Ulab US-2500A | Скорость, об/мин: 0-2500 Направление вращения платформы: Орбитальное Диаметр орбиты, мм: 4 Контроллер: Аналоговый | 12 464,00 |
| Смеситель для микропланшет Ulab US-3500A | Направление движения платформы: орбитальное Диаметр орбиты, мм: 4,5 Максимальная нагрузка (с платформы), кг: 0,5 Скорость, об/мин: 0-1500 (одна планшета), 0-1000 (две планшеты) Дисплей скорости: нет | 26 096,00 |
| Шейкер-инкубаторы, Оборудование ULAB |  |  |
| US-3020 Шейкер-инкубатор 50л ULAB® | Направление движения платформы: Орбитальное Амплитуда, мм: 20 Диапазон скоростей об./мин.: 30-300 | 190 441,00 |
| Шейкер-инкубатор, 70л Ulab US-3026 | Направление движения платформы: Орбитальное Амплитуда, мм: 26 Диапазон скоростей об./мин.: 30-300 | 231 305,00 |
| Аксессуары для шейкеров и инкубаторов с шейкер, Оборудование ULAB |  |  |
| S-50 Держатель для колб 50 мл |  | 1 029,00 |
| S-100 Держатель для колб 100 мл |  | 1 029,00 |
| S-250 Держатель для колб 250 мл |  | 1 930,00 |
| S-500 Держатель для колб 500 мл |  | 1 930,00 |
| S-1000 Держатель для колб 1000 мл |  | 3 859,00 |
| US-210 Платформа для крепления колб |  | 7 717,00 |
| US-250 Держатель адаптеров для вортекса US-2500A |  | 3 647,00 |
| US-251 Адаптер для вортекса US-2500A 48 ячеек для пробирок 6 мм |  | 852,00 |
| US-252 Адаптер для вортекса US-2500A 15 ячеек для пробирок 10 мм |  | 852,00 |
| US-253 Адаптер для вортекса US-2500A 12 ячеек для пробирок 12 мм |  | 852,00 |
| US-254 Адаптер для вортекса US-2500A 8 ячеек для пробирок 16 мм |  | 852,00 |
| US-255 Адаптер для вортекса US-2500A 8 ячеек для пробирок 20 мм |  | 852,00 |
| US-256 Платформа для вортекса US-2500A для пробирок <90мм |  | 380,00 |
| US-257 Платформа-держатель адаптеров для вортекса US-2500A |  | 1 244,00 |
| US-258 Платформа-держатель двух микропланшет для US-3500A |  | 569,00 |
| Дистилляторы стеклянные, Оборудование ULAB |  |  |
| Дистиллятор стеклянный Ulab UD-1018 | Производительность при Т=14 °С охлаждающей воды: 1,8 л/час | 41 144,00 |
| Бидистиллятор стеклянный Ulab UD-2016 | Производительность при Т=14 °С охлаждающей воды: 1,6 л/час | 67 514,00 |
| Тридистиллятор стеклянный Ulab UD-3015 | Производительность при Т=14 °С охлаждающей воды: 1,5 л/час | 79 666,00 |
| Аксессуары для дистилляторов стеклянных, Оборудование ULAB |  |  |
| D-1 Кварцевый нагреватель |  | 17 363,00 |
| D-2 Хомут крепления |  | 4 502,00 |
| D-3 Высокие стойки |  | 4 334,00 |
| D-4 Набор стоек с хомутами |  | 4 334,00 |
| D-5 Испарительный сосуд |  | 33 310,00 |
| D-6 Конденсатор |  | 33 696,00 |
| D-7 Сосуд с поплавковой камерой |  | 12 990,00 |
| D-8 Переход |  | 6 560,00 |
| D-9 Трубка датчика уровня воды |  | 1 566,00 |
| D-10 Поплавковая камера с магнитом |  | 8 746,00 |
| D-11 Крышка сосуда с поплавковой камерой |  | 4 502,00 |
| D-12 Датчик контроллера температуры |  | 2 058,00 |
| D-13 Заглушка к кварцевому нагревателю большая |  | 2 958,00 |
| D-14 Крепление D-7 к испарительному сосуду D-5 без прокладки |  | 2 958,00 |
| D-15 Прокладочное кольцо большое для стеклянных дистилляторов |  | 1 287,00 |
| D-16 Силиконовый уплотнитель для D-14 |  | 193,00 |
| D-17 Силиконовый уплотнитель D-1 |  | 193,00 |
| D-18 Прокладочное кольцо малое |  | 335,00 |
| Дистилляторы металлические, Оборудование ULAB |  |  |
| UD-1035 Дистиллятор с префильтром 3,5 л/ч | Производительность, л/час: до 3,5 | 145 621,00 |
| Дистиллятор 5л/ч, Ulab UD-1050 | Производительность, л/час: 5 | 21 398,00 |
| Дистиллятор 10л/ч, Ulab UD-1100 | Производительность, л/час: 10 | 23 982,00 |
| Дистиллятор 20л/ч, Ulab UD-1200 | Производительность, л/час: 20 | 31 922,00 |
| Аксессуары для дистилляторов металлических, Оборудование ULAB |  |  |
| ТЭН 10 ТЭН для дистилляторов 10 л |  | 2 105,00 |
| ТЭН 5-20 ТЭН для дистилляторов 5,20 л |  | 2 105,00 |
| UD-P351 Сменный фильтр для UD-1035, PP |  | 4 118,00 |
| UD-T01 Трубка для подключения дистиллятора к воде Ø 10мм ,м |  | по запросу |
| UD-T02 Трубка для слива дистиллята Ø 18мм, м |  | по запросу |
| Испарители ротационные, Оборудование ULAB |  |  |
| Испаритель ротационный Ulab UL-1100 | Холодильник: вертикальный, S- охлаждения 1700 см2 Скорость, об/мин: 20-280 Контроллер : цифровойс LCD дисплеем (скорость, температура, таймер) Баня: объем 5 л, нержав.сталь Нагрев, °С: комн.+5…+180 | 221 190,00 |
| Испаритель ротационный Ulab UL-2200 | Скорость, об/мин: 20-200 Шаг установки скорости, об/мин: 1 Контроллер: цифровой Высота подъема, мм: 110 / 110 Объем ванны, л: 5 | 155 988,00 |
| Испаритель ротационный Ulab UL-2000E | Скорость, об/мин: 0-150 Установка скорости: ручная плавная Контроллер : цифровой Температура нагрева, °С: от комн.+5 до 99 Объем ванны, л: 4 Подъем испарительной системы: электрический Высота подъема, мм: 150 | 113 423,00 |
| Испаритель ротационный Ulab UL-3020 | Холодильник: вертикальный двухсекционный, площадь охлаждения 1,2 м2 Объем испарительной колбы, л: 20 Объем приемной колбы, л: 10 со сливным краном Скорость, об/мин: 10-150 Контроллер : цифровой Нагрев, °С: комн.+5…+180 Подъем лифта: электрический Высота подъема, мм: 180 | 671 081,00 |
| Аксессуары для ротационных испарителей, Оборудование ULAB |  |  |
| UL-11-EF-50 Колба испарительная к UL-1100/2200 |  | 771,00 |
| UL-11-EF-100 Колба испарительная к UL-1100/2200 |  | 960,00 |
| UL-11-EF-250 Колба испарительная к UL-1100/2200 |  | 1 149,00 |
| UL-11-EF-500 Колба испарительная к UL-1100/2200 |  | 1 729,00 |
| UL-11-EF-1000 Колба испарительная к UL-1100/2200 |  | 3 457,00 |
| UL-11-EF-2000 Колба испарительная к UL-1100/2200 |  | 5 754,00 |
| UL-11-RF-100 Колба приемная к UL-1100/2200 |  | 1 337,00 |
| UL-11-RF-250 Колба приемная к UL-1100/2200 |  | 1 541,00 |
| UL-11-RF-500 Колба приемная к UL-1100/2200 |  | 1 919,00 |
| UL-11-RF-1000 Колба приемная к UL-1100/2200 |  | 2 878,00 |
| UL-11-RF-2000 Колба приемная к UL-1100/2200 |  | 5 754,00 |
| UL-20-EF-50 Колба испарительная к UL-2000E |  | 2 972,00 |
| UL-20-EF-100 Колба испарительная к UL-2000E |  | 2 972,00 |
| UL-20-EF-250 Колба испарительная к UL-2000E |  | 2 972,00 |
| UL-20-EF-500 Колба испарительная к UL-2000E |  | 4 052,00 |
| UL-20-EF-1000 Колба испарительная к UL-2000E |  | 5 402,00 |
| UL-20-EF-2000 Колба испарительная к UL-2000E |  | 6 482,00 |
| UL-20-RF-50 Колба приемная к UL-2000E |  | 2 972,00 |
| UL-20-RF-100 Колба приемная к UL-2000E |  | 2 972,00 |
| UL-20-RF-250 Колба приемная к UL-2000E |  | 2 972,00 |
| UL-20-RF-500 Колба приемная к UL-2000E |  | 2 972,00 |
| UL-20-RF-1000 Колба приемная к UL-2000E |  | 4 052,00 |
| UL-20-RF-2000 Колба приемная к UL-2000E |  | 5 402,00 |
| UL-20-FR Холодильник к UL-2000E |  | 19 716,00 |
| UL-20-A4 Переход четырехгорлый к UL-2000E |  | 11 614,00 |
| UL-20-C Крышка пластиковая для бани к UL-2000E |  | 9 453,00 |
| UL-11-GV Комплект посуды к UL-1100/2200 |  | 61 356,00 |
| UL-11-FB Противопенная ловушка к UL-1100/2200 |  | 2 878,00 |
| UL-11-VP Пароотводная трубка шлиф NS 29/32 к UL-1100 |  | 8 157,00 |
| UL-11-C-14/23 Переходник к UL-1100/2200 |  | 1 337,00 |
| UL-11-C-19/26 Переходник к UL-1100/2200 |  | 1 337,00 |
| UL-11-C-24/29 Переходник к UL-1100/2200 |  | 1 337,00 |
| UL-11-VS Фторопластовое уплотнительное кольцо к UL-1100/2200 |  | 3 430,00 |
| UL-11-VSS Уплотнительное кольцо из FFKM к UL-1100/2200 |  | 13 334,00 |
| UL-T01 Трубка для подключения к проточной воде к UL-1100/2200/2000E |  | 677,00 |
| Сушильные шкафы, Оборудование ULAB |  |  |
| Шкаф сушильный 30л, Ulab UT-4620 | Объем камеры л: 30 Нагрев, °С: от комнатной +10 до 300 Скорость вентиляции: регулируемая Контроллер: цифровой с LCD дисплеем | 53 958,00 |
| Шкаф сушильный 30л с записывающим устройством Ulab UT-4620F | Объем камеры л: 30 Нагрев, °С: от комнатной +10 до 300 Скорость вентиляции: регулируемая Контроллер: цифровой с LCD дисплеем | 129 086,00 |
| Шкаф сушильный 64л, Ulab UT-4610 | Объем камеры л: 64 Нагрев, °С: от комнатной +10 до 300 Скорость вентиляции: регулируемая Контроллер: цифровой с LCD дисплеем | 71 781,00 |
| Шкаф сушильный 64л с записывающим устройством Ulab UT-4610F | Объем камеры л: 64 Нагрев, °С: от комнатной +10 до 300 Скорость вентиляции: регулируемая Контроллер: цифровой с LCD дисплеем | 149 881,00 |
| Шкаф сушильный 49л высокотемпературный Ulab UT-4610H | Объем камеры, л: 49 Нагрев, °С: от ком. +10 до + 500 Длительное термостатирование ,°С: до + 480 Скорость конвекции: принудительная не регулируемая Контроллер: программируемый Дисплей: ЖК | 378 631,00 |
| Шкаф сушильный 85л, Ulab UT-4686 | Объем камеры л: 85 Нагрев, °С: от комнатной +10 до 300 Скорость вентиляции: регулируемая Контроллер: цифровой с LCD дисплеем | 80 234,00 |
| Шкаф сушильный 85л с записывающим устройством Ulab UT-4686F | Объем камеры л: 85 Нагрев, °С: от комнатной +10 до 300 Скорость вентиляции: регулируемая Контроллер: цифровой с LCD дисплеем | 155 281,00 |
| Шкаф сушильный 85л высокотемпературный Ulab UT-4686H | Объем камеры, л: 85 Нагрев, °С: от ком. +10 до + 500 Длительное термостатирование ,°С: до + 480 Скорость конвекции: принудительная не регулируемая Контроллер: программируемый Дисплей: ЖК | 395 628,00 |
| Шкаф сушильный 123л, Ulab UT-4603 | Объем камеры л: 123 Нагрев, °С: от комнатной +10 до 300 Скорость вентиляции: регулируемая Контроллер: цифровой с LCD дисплеем | 87 121,00 |
| Шкаф сушильный 123л, с записывающим устройством Ulab UT-4603F | Объем камеры л: 123 Нагрев, °С: от комнатной +10 до 300 Скорость вентиляции: регулируемая Контроллер: цифровой с LCD дисплеем | 158 252,00 |
| Шкаф сушильный 136л высокотемпературный Ulab UT-4603H | Объем камеры л: 136 Нагрев, °С: от комнатной +10 до 500 Скорость вентиляции: нерегулируемая Контроллер: программируемый с ЖК дисплеем | 484 745,00 |
| Шкаф сушильный 225л, Ulab UT-4623 | Объем камеры л: 225 Нагрев, °С: от комнатной +10 до 300 Конвекция: принудительная Контроллер: цифровой с LCD дисплеем | 107 563,00 |
| Шкаф сушильный 225л, с записывающим устройством Ulab UT-4623F | Объем камеры л: 225 Нагрев, °С: от комнатной +10 до 300 Конвекция: принудительная Контроллер: цифровой с LCD дисплеем | 182 128,00 |
| Шкаф сушильный 225л, высокотемпературный Ulab UT-4623H | Объем камеры л: 225 Нагрев, °С: от комнатной +10 до 500 Скорость вентиляции: нерегулируемая Контроллер: программируемый с ЖК дисплеем | 573 862,00 |
| Шкаф сушильный 627л, Ulab UT-4663 | Объем камеры л: 627 Нагрев, °С: от комнатной +10 до 300 Конвекция: принудительная Контроллер: цифровой с LCD дисплеем | 230 087,00 |
| Шкаф сушильный 627л, программируемый Ulab UT-4663F | Объем камеры л: 627 Нагрев, °С: от комнатной +10 до 300 Конвекция: принудительная Контроллер: цифровой с LCD дисплеем | 293 817,00 |
| Шкаф сушильный 1000л, Ulab UT-4601 | Объем камеры л: 1000 Нагрев, °С: 50-250 Вентиляция: принудительная Контроллер: цифровой | 393 251,00 |
| Шкаф сушильный 1700л, Ulab UT-4617 | Внешние размеры шкафа 1736*1764*1500 Размеры в упаковке 1922*1954*1695 вес нетто/брутто 650/750 кг | по запросу |
| Шкаф сушильный вакуумный 25л, Ulab UT-4630V | Объем камеры л: 25 Нагрев, °С: от комнатной + 10 до +200 Вентиляция: вакуумирование Контроллер: цифровой с LЕD дисплеем | 66 851,00 |
| Шкаф сушильный вакуумный 52л, Ulab UT-4660V | Объем камеры л: 52 Нагрев, °С: от комнатной + 10 до +200 Вентиляция: вакуумирование Контроллер: цифровой с LЕD дисплеем | 82 985,00 |
| Шкаф сушильный вакуумный Ulab UT-4660V-Smart | Объем камеры л: 52 Нагрев, °С: до 250 Теплопередача: ТЭНы встроены в полки. Независимый нагрев каждой полки Вентиляция: Вакуумирование | 171 053,00 |
| Шкаф сушильный вакуумный с насосом и фильтром 91л, Ulab UT-4686V | Нагрев, °С: от комнатной температуры + 10 до +200 Вентиляция: вакуумирование Предел вакуума: 133Ра Контроллер: цифровой с LED дисплеем | 483 283,00 |
| Аксессуары для Сушильных шкафов, Оборудование ULAB |  |  |
| Полка 4620 с креплением |  | 1 415,00 |
| Полка 4610 с креплением |  | 2 123,00 |
| Полка 4686 с креплением |  | 2 380,00 |
| Полка 4603 с креплением |  | 2 380,00 |
| Полка 4623 с креплением (перфорированная) |  | 4 161,00 |
| Полка 4663 с креплением |  | 5 209,00 |
| Полка для UT-6250 |  | 4 575,00 |
| Поддон для сыпучих материалов для шкафа UT-4620 |  | 3 050,00 |
| Поддон для шкафа UT-4610 без крепления |  | 3 050,00 |
| Поддон для шкафа UT-4686 без крепления |  | 3 050,00 |
| Поддон для шкафа UT-4603 без крепления |  | 3 050,00 |
| Подставка для сушильного шкафа ULAB | Размер столешницы: 700*700 мм Высота стола: 800 мм Основа: металлический профиль. Цвет: серый 7035 | по запросу |
| Подставка для сушильного шкафа ULAB | Размер столешницы: 700х700 мм Высота стола: 760-800 мм Материал столешницы: Ламинат . Цвет: белый | по запросу |
| Масло для вакуумных насосов ULAB, 1 л |  | по запросу |
| Проточные охладители, Оборудование ULAB |  |  |
| UT-5005 Циркуляционный охладитель, ULAB | Производительность циркуляционного насоса, л/мин: 12 Дисплей: LED | 169 331,00 |
| UT-5030 Циркуляционный охладитель, ULAB | Производительность циркуляционного насоса, л/мин: 20 Дисплей: LED | 398 725,00 |
| Насосы вакуумные, Оборудование ULAB |  |  |
| Насос вакуумный водоструйный (JK-180A) Ulab UV-1010 | Максимальная степень вакуума, МПа: -0,098 Скорость перекачивания одного канала, л/мин: 10 Количество каналов: 2 шт. Объем ванны, л: 15 | 37 889,00 |
| Насос вакуумный водоструйный Ulab UV-1020 | Максимальная степень вакуума, мбар: 20 Скорость перекачивания одного канала, л/мин: 10 Количество каналов: 5 шт. | 53 823,00 |
| Насос вакуумный масляный (TS-2L) Ulab UV-2002 | Макс. рабочая скорость, л/сек: 2 Максимальный уровень вакуума Па: 2х10-1 | 34 000,00 |
| Насос вакуумный масляный (TS-4L) Ulab UV-2004 | Макс. рабочая скорость, л/сек: 4 Максимальный уровень вакуума с открытым газовым балластом, Па: 2*10-1 Па | 38 657,00 |
| Насос вакуумный масляный (TS-2L) с ловушкой масляного тумана Ulab UV-2002К | Макс. рабочая скорость, л/сек: 2 Максимальный уровень вакуума Па: 2х10-1 | 63 487,00 |
| Насос вакуумный масляный (TS-4L) с ловушкой масляного тумана Ulab UV-2004К | Макс. рабочая скорость, л/сек: 4 Максимальный уровень вакуума с открытым газовым балластом, Па: 2*10-1 Па | 73 014,00 |
| Насос вакуумный мембранный, химически стойкий Ulab UV-3013 | Макс. рабочая скорость канала, л/мин: 25 Максимальный уровень вакуума, мбар: 13 | 142 845,00 |
| Контроллер вакуума автоматический Ulab UV-5001 | Диапазон поддержания вакуума, мбар: 1-1000 Режимы работы: Контроль одного давления /Программируемый 5 программ по 5 шагов (давление и время) Управление: Дисплей сенсорный, 5 дюймов | 124 631,00 |
| Трубки вакуумные, Оборудование ULAB |  |  |
| UV-T01 Трубка вакуумная силиконовая 7*3 насос-испаритель ULAB, м |  | 900,00 |
| UV-T02 Трубка вакуумная силиконовая 9*5 насос-шкаф ULAB, м |  | 2 050,00 |
| Муфельные печи, Оборудование ULAB |  |  |
| Муфельная печь трубчатая Ulab UF-1250Т | Температурный режим, °С: 300-1200 Точность установки, °С: 1 | 358 535,00 |
| Муфельная печь, Ulab UF-1202D | Температурный режим, °С: 300-1200 Объём камеры: 2 л | 130 113,00 |
| Муфельная печь, Ulab UF-1207D | Температурный режим, °С: 300-1200 Объём камеры: 7 л | 173 432,00 |
| Муфельная печь, Ulab UF-1216D | Температурный режим, °С: 300-1200 Объём камеры: 16 л | 286 138,00 |
| Инкубаторы, Оборудование ULAB |  |  |
| Инкубатор 43 л, Ulab UT-2045 | Объем камеры, л: 43 Мощность, Вт: 250 Температурный диапазон, °С: комн.+5 до +65 | 46 370,00 |
| Инкубатор 63 л, Ulab UT-2063 | Объем камеры, л: 63 Мощность, Вт: 250 Температурный диапазон, °С: комн.+5 до +65 | 62 600,00 |
| Инкубатор 124 л, Ulab UT-2125 | Объем камеры, л: 124 Мощность, Вт: 500 Температурный диапазон, °С: комн.+5 до +65 | 70 539,00 |
| Инкубатор 208 л, Ulab UT-2230 | Объем камеры, л: 208 Мощность, Вт: 600 Температурный диапазон, °С: комн.+5 до +65 | 86 417,00 |
| Термостаты с охлаждением (инкубаторы), Оборудование ULAB |  |  |
| Термостат с охлаждением (инкубатор) 74 л, Ulab UT-3070 | Объем камеры, л: 74 Мощность, Вт: 700 Температурный диапазон, °С: без увлажнения 0…65 | 93 817,00 |
| Термостат с охлаждением (инкубатор) 150 л, Ulab UT-3150 | Объем камеры, л: 150 Мощность, Вт: 1000 Температурный диапазон,:°С: 0…65; | 108 994,00 |
| Термостат с охлаждением (инкубатор) 250 л Ulab UT-3250 | Объем камеры, л: 50 Мощность, Вт: 180 Температурный диапазон, °С: комн. +5…+55 | 122 171,00 |
| Инкубаторы с водяной рубашкой, Оборудование ULAB |  |  |
| Инкубатор с водяной рубашкой 40 л Ulab UT-3340W | Объем камеры, л: 40 Мощность,Вт: 450 Температурный диапазон, °С: Комн. +5 … 65 | 71 241,00 |
| Инкубатор с водяной рубашкой 111 л Ulab UT-3311W | Объем камеры, л: 110 Мощность,Вт: 650 Температурный диапазон, °С: Комн. +5 … 65 | 85 272,00 |
| Инкубатор с водяной рубашкой 252л Ulab UT-3325W | Объем камеры, л: 252 Мощность,Вт: 850 Температурный диапазон, °С: Комн. +5 … 65 | 134 955,00 |
| Инкубаторы СО2, Оборудование ULAB |  |  |
| Инкубатор СО2 50л, Ulab UT-8050 | Объем камеры, л: 50 Мощность, Вт: 180 Температурный диапазон, °С: комн. +5…+55 | 430 276,00 |
| СО2 Инкубатор 150л Ulab UT-8150 | Объем камеры, л: 150 Мощность, Вт: 330 Температурный диапазон, °С: комн. +5…+55 | 493 764,00 |
| Камеры тепла и влажности, Оборудование ULAB |  |  |
| Камера тепла и влажности 70л, Ulab UT-6070 | Объем камеры, л: 70 Мощность, Вт: 700 Температурный диапазон, °С: без увлажнения 0…65; с увлажнением 10…65 | 130 490,00 |
| Камера тепла и влажности 150Л Ulab UT-6150 | Объем камеры, л: 150 Мощность, Вт: 1000 Температурный диапазон, °С: без увлажнения 0…65; с увлажнением 10…65 | 155 524,00 |
| Камера тепла и влажности 250л, Ulab UT-6250 | Объем камеры, л: 250 Мощность, Вт: 1400 Температурный диапазон, °С: без увлажнения 0…65; с увлажнением 10…65 | 178 100,00 |
| Климатические камеры, Оборудование ULAB |  |  |
| Климатическая камера 250л Ulab UT-7250 | Объем камеры, л: 250 Мощность нагрева, Вт: 1000 Мощность общая, кВт: 2,42 Температурный диапазон, °С: без подсветки 0…65; с подсветкой 10…65 | 412 640,00 |
| Климатическая камера 300л Ulab UT-7300 | Объем камеры, л: 300 Мощность, Вт:1100 Температурный диапазон, °С: без подсветки 0…65; с подсветкой 10…65 | 440 862,00 |
| Климатическая камера 400л, Ulab UT-7400 | Объем камеры, л: 400 Мощность нагрева, кВт: 1,2 Мощность общая, кВт: 2,9 Температурный диапазон, °С: без подсветки 0…65; с подсветкой 10…65 | 482 314,00 |