	[image: image1.emf]


РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ

     Общество с ограниченной ответственностью «СИБТЭК»

Почтовый адрес: 625049, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Амурская, д.39, кв.21 генеральный директор: тел: 89829083587; зам. директора по сбыту: 89220428586;сайт https://техно-лаб.рф/; e-mail:17ao@mail.ru
                   ИНН/КПП  7203538559 / 720301001 



	Прайс-лист  от  09.01.2023г.

	Ситовое полотно из  латунной, бронзовой, нержавеющей сетки.

	(ГОСТ 3826-82, ГОСТ 6613-86, ТУ 14-4-16-917, ТУ 14-4-507-99, ТУ 14-4-1569-89)

	Цены указаны с НДС
Калибровка включена в стоимость изделия!

	Возможность дополнения/исключения сит из комплекта, заказ отдельных сит из комплекта.

	Наименование
	Розница
цена, руб. 

	Сито д.120 (обечайка – оцинк.сталь; сетка – латунь /бронза; перф  – оцинк.сталь)
	922

	Сито д.120 (обеч. – оцинк.ст.; сетка – нерж.) 0,026; 0,03 мм
	1165

	Сито д.120 (обечайка – нерж.сталь; сетка – нержа /бронза; перф  – оцинк.сталь) 
	1034

	Сито д.120 (обеч. – нерж.ст.; сетка – нерж.) 0,026; 0,03 мм
	1325

	Сито д.200 (обечайка -оцинк.сталь; сетка бронза/латунь/нерж/перфорация – оцин.сталь)
	1161

	Сито д.200 (обечайка -оцинк.ст./нерж.ст;  щелевидная перф. – оцин.ст)
	1265/1373

	Сито д.200 (обечайка-нерж.сталь; сетка - нерж./ латунь/бронза
	1277

	Сито д.200 (обечайка- оцинк. нерж.сталь; сетка - нерж.
0,026 мм; 0,03 мм
	1904

	Сито д.200 (обечайка-нерж.сталь; перфорация – оцинк.ст
	1405

	Сито д.200 (обечайка-нерж.сталь; квадр.перф. (ПКВ)– нерж.сталь)
	3711

	Сито д.300 (обечайка -оцинк.сталь; сетка - бронза/латунь /нерж/ перфорация – оцинк.сталь)
	1469

	Сито д.300 (обечайка -оцинк.сталь; сетка нерж. 0,026; 0,03 мм
	2055

	Сито д.300 (обечайка-нерж.сталь; сетка - нерж./латунь/бронза/ перфорация – оцинк.сталь)
	1588

	Сито д.300 (обечайка-нерж.сталь; сетка - нерж. 0,026; 0,03 
	2223

	Сито д.300 (обечайка-нерж.сталь; квадр. перф. ( ПКВ) – нерж.сталь)
	4218

	Сито КСВ д.120 (обечайка-оцинк.сталь; латунная сетка) + поддон/крышка
	1640

	Сито КСВ д.120 (обечайка-нерж.сталь; нерж сетка) + поддон/крышка
	2207

	Сито КСВ д.120 (обечайка-оцинк.сталь; нерж сетка) + поддон/крышка
	1832

	Сито СГ д.200 (обечайка-оцинк.сталь; латунная сетка)
	1161

	Сито СГ д.300 (обечайка-оцинк.сталь; латунная сетка)
	1465

	Сито СЦ д.300 (обечайка-оцинк.сталь; латунь сетка)
	1465

	Сито СЦ д.300 (обечайка-нерж.сталь; нерж сетка)
	1588

	Поддон / крышка д.120 (оцинк.сталь)
	515

	Поддон / крышка д.200 (оцинк.сталь)
	607

	Поддон / крышка д.300 (оцинк.сталь)
	667

	Поддон / крышка д.120 (нерж.сталь)
	551

	Поддон / крышка д.200 (нерж.сталь)
	691

	Поддон / крышка д.300 (нерж.сталь)
	826

	Ванна с гидрозатвором ВГЗ - для хранения образцов  
Размеры 400х380х120
	4174

	Ванна с гидрозатвором ВГЗ - для хранения образцов  
Размеры 400х460х200
	6588

	Ванна с гидрозатвором ВГЗ - для хранения образцов  
Размеры 400х460х300
	7514

	Воронка ЛОВ  - для определения насыпного веса песка по ГОСТ 9758-86
	3240

	Противень оцин. ст./нерж.ст
	1205 /1333

	Сосуды мерные МП 1л оцинк.сталь / нерж.ст  ГОСТ 8269.0, 8735, 9758
	667 / 954

	Сосуды мерные МП 2л оцинк.сталь / нерж.ст  ГОСТ 8269.0, 8735, 9758
	735 / 1010

	Сосуды мерные МП 3л оцинк.сталь / нерж.ст  ГОСТ 8269.0, 8735, 9758
	842/1126

	Сосуды мерные МП 4л оцинк.сталь / нерж.ст  ГОСТ 8269.0, 8735, 9758
	954/ 1265

	Сосуды мерные МП 5л оцинк.сталь / нерж.ст  ГОСТ 8269.0, 8735, 9758
	982 / 1345

	Сосуды мерные МП 5л с ручками оцинк.сталь / нерж.ст  ГОСТ 8269.0, 8735, 9758
	1082 / 1477

	Сосуды мерные МП 10л  оцинк.сталь / нерж.ст  ГОСТ 8269.0, 8735, 9758
	1553/ 1688

	Сосуды мерные МП 10л  с ручками оцинк.сталь / нерж.ст  ГОСТ 8269.0, 8735, 9758
	1688 /1824

	Сосуды мерные МП 20л с ручками, оцинк.сталь / нерж.ст  ГОСТ 8269.0, 8735, 9758
	2789/ 3663

	Сосуды мерные МП 50л с ручками, оцинк.сталь / нерж.ст  ГОСТ 8269.0, 8735, 9758
	3607 /4174

	Сосуды мерные МП (ком-т 1,2,5,10л),  оцинк.сталь / нерж.ст  ГОСТ 8269.0, 8735, 9758
	2534 / 4226

	Сосуды мерные МП (ком-т 5,10,20,50л),  оцинк.сталь / нерж.ст  ГОСТ 8269.0, 8735, 9758
	7829 / 10151

	Сосуд цилиндрический с метками на 5,10 л. оцинк.сталь ГОСТ 8269.0, 8735, 9758
	2446

	Сосуд КП-306 для отмучивания песка по ГОСТ8735-88
	1564

	Сосуд КП-305 для отмучивания щебня по ГОСТ 8269.0-97
	1824

	Лист опорный  700х700мм 
	1038

	Сосуд с трубкой по ГОСТ 12730.1
	3101

	Воронка для опр. плотности грунтов замещением объема (метод лунки). оцинк. сталь
	2765

	Сосуд стальной цилиндр СЦ-113 (плотность раствор. смеси по ГОСТ 5802-86)
	1688

	Коробка КХОЗ 3,5 л (220х160х127)
	866

	Комплект сит  для мокрого просеивания песка (№ 0,05; 0,315 мм; поддон; крышка) 2 сита

	Исполнение 1: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь
	3349

	Исполнение 2: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь, бронза
	3804

	Исполнение 3: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь, бронза
	4637

	Исполнение 4: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь, бронза
	4856

	Комплект сит для песка КСИ (№ 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5 мм; поддон; крышка)  6 сит

	Исполнение 1: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст.
	7964

	Исполнение 2: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь
	9321

	Исполнение 3: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст.
	9469

	Исполнение 4: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь
	11236

	 Комплект сит для песка и щебня КСИ (№ 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20; 40 мм; поддон; крышка) 9 сит

	Исполнение 1: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст.


	13203

	Исполнение 2: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь
	15830

	Комплект сит КП-109 для песка и щебня (№ 0,16; 0,315; 0,5; 1,0; 1,25; 2,5; 3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15 ; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70 мм; поддон; крышка) 19 сит

	Исполнение 1: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст
	28190

	Исполнение 2: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь
	31970

	Комплект сит КП-109/1 для песка и щебня (№ 0,16; 0,315; 0,5; 0,63; 1; 1,25; 2,5; 3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 30; 40; 50; 60; 70 мм; 

	поддон; крышка)  22 сита

	Исполнение 1: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст.
	32890

	Исполнение 2: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь
	37150

	Комплект сит КП-131 для грунтов (№ 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10 мм; поддон; крышка) 7 сит

	Исполнение 1: Обечайка d=120мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст.
	7390

	Исполнение 2: Обечайка d=120мм, h=38 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь.
	8400

	Исполнение 3: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст.
	9140

	Исполнение 4: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь
	8 460

	Исполнение 5: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст.
	11595

	Исполнение 6: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь


	12830

	Комплект сит ЛО-251 для цемента, мин. порошка (№ 0,071; 0,08; 0,14; 0,315; 0,63; 0,9; 1,25 мм; поддон; крышка) 7 сит

	Исполнение 1: Обечайка d=120мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь
	7290

	Исполнение 2: Обечайка d=120мм, h=38 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь
	8400

	Исполнение 3: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь
	9140

	Исполнение 4: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь
	11250

	Комплект сит ЛО-251/1 для а/бетона (№ 0,05; 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10;15; 20; 40 мм; поддон; крышка) 11 сит

	Исполнение 1: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст.
	13900

	Исполнение 2: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь
	16260

	Исполнение 3: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст.
	17390


	Исполнение 4: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь
	19120

	Комплект сит СП для почвы (№ 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10 мм; поддон; крышка) 8сит

	Исполнение 1: Обечайка d=120мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст.
	8240

	Исполнение 2: Обечайка d=120мм, h=38 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь
	9445

	Исполнение 3: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст.
	10470

	Исполнение 4: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь
	12030

	Комплект сит СП для почвы (№ 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 5; 7,5; 10 мм; поддон; крышка) 9сит

	Исполнение 1: Обечайка d=120мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст.
	9290

	Исполнение 2: Обечайка d=120мм, h=38 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь
	10474

	Исполнение 3: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст.
	11600

	Исполнение 4: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь
	13440

	Комплект сит для почвы (к полевой лаборатории Литвинова) 
(№ 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2; поддон; крышка) 5 сит

	Исполнение: Обечайка d=100мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь
	5400

	Исполнение: Обечайка d=100мм, h=38 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.ст.
	6420

	Комплект сит для почвы (к полевой лаборатории Литвинова) 

(№0,25; 0,5; 1,0; 2; поддон; крышка) 4 сита

	Исполнение: Обечайка d=100мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь
	4700

	Исполнение: Обечайка d=100мм, h=38 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.
	5180


Приложение №1.

Таблица №1 – нормируемые типоразмеры обечайки сит.

	Обечайка
	Диаметр просеивающей поверхности
	Высота обечайки, Н

	Форма
	Номинальные размеры D
	минимальная
	максимальная
	

	  Круглая
	120

200

300
	110

185

275
	120

200

300
	38

50

75


Материал обечайки:     ─ сталь оцинкованная;    ─ сталь нержавеющая.
Таблица №2 – параметры ситового обозначения и размеры.

	Ситовое полотно из  латунной, бронзовой, нержавеющей сетки.  
(ГОСТ 3826-82, ГОСТ 6613-86, ТУ 14-4-16-917, ТУ 14-4-507-99, ТУ 14-4-1569-89)

	Ячейки, мм
	0,04
	0,045
	0,05
	0,056
	0,063
	0,064
	0,071
	 0,08
	0,09
	0,094

	Варианты материала
	Б, Н
	Б
	Б
	Б, Н
	Б, Н
	Н
	Л,Н
	Н,Л
	Л,Н
	Н

	Ячейки, мм
	0,1
	0,125
	0,14
	0,16
	
	0,2
	0,25
	0,315
	0,355
	0,4

	Варианты материала
	Л,Н
	Л, Н
	Л,Н
	Л,Н
	
	Л,Н
	Л,Н
	Л,Н
	Л
	Н

	Ячейки, мм
	0,45
	0,5
	0,56
	0,63
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,25
	1,4

	Варианты материала
	Л,Н
	Л,Н
	Л
	Л,Н
	Л,Н
	Л,Н
	Л,Н
	Л,Н
	Л,Н
	Н

	Ячейки, мм
	1,6
	1,8
	2,0
	2,2
	2,5
	2,8
	3,2
	3,8
	4,0
	5,0

	Варианты материала
	Л,Н
	Н
	Л, Н
	Н
	Н
	Н
	Н
	Н
	Н
	Н


	СН ─ сетка из нержав. стали;

СЛ ─латунная сетка
	СБ ─ бронзовая сетка;

СМ – медная сетка


Таблица №3 – параметры пробивного обозначения и размеры.
	Наименование размера
	Значение

	Перфорированное полотно с круглыми отверстиями (оцинкованная сталь)

	Диаметр отверстия
	1,0; 1,1; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 12,5; 13,0; 14,0; 15,0; 17,5; 
20,0; 22,5; 25,0; 30,0; 40,0; 50,0; 55,0; 60,0; 70,0; 80,0; 87,5; 90,0; 100,0; 110,0; 120,0.


� EMBED CorelDRAW.Graphic.12 ���








[image: image2.wmf]_1734698229.unknown

