**Применение геотекстиля в зависимости от плотности**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды работ | Плотность |
| **100** | **150** | **200** | **250** | **300** | **350** | **400** | **450** | **500** | **550** | **600** |
| Для укладки дорог |   |   |   |   | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |
| Обустройство садовых дорожек | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |   |   |   |   |   |
| В основании дорожного полотна |   |   |   |   | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |   |
| Для строительства автомагистрали |   |   |   |   |   |   | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |   |
| Автостоянки |   |   |   | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |   |   |   |
| Автостоянки с тяж. техникой |   |   |   |   |   | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |
| Аэропорт |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ∨ | ∨ |
| Железные дороги |   |   |   |   |   |   |   |   | ∨ | ∨ | ∨ |
| Спортивные площадки (искусственный газон) |   | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |   |   |   |   |   |
| Спортивные площадки (с натуральной травой) |   | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |   |   |   |   |   |
| Под фундамент зданий |   |   |   |   |   | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |
| Фундамент зданий (3 — и более этажей) |   |   |   |   |   |   | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| Армирование склонов (укрепление) |   |   | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |   |   |   |
| Для дренажных системы |   |   | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |   |   |   |   |
| Отмостки и гидроизоляция фундамента |   | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |   |   |   |   |
| Инверсионная кровля (защита геомембраны, дренаж) |   |   | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |   |   |   |   |
| Сельское хозяйство | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Для укрытия растений (роз) |   |   |   |   | ∨ | ∨ |   |   |   |   |   |
| Укрытие семян |   |   |   |   | ∨ | ∨ |   |   |   |   |   |
| Гидротехнические работы |   |   |   |   | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |   |   |
| Для пруда, водоема |   |   |   | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |   |   |
| Берега реки и каналы |   |   |   | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |   |
| Водохранилище |   |   |   |   | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |   |
| Утилизация отходов |   |   |   |   |   | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |   |
| Для дренажа |   | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |   |   |   |   |   |