Порядок получения технических условий для подключения к  сетям коммунальной инфраструктуры и технологического присоединения к объектам коммунальной инфраструктуры  ( водоснабжение,  теплоснабжение)

| Этапы | Действия Заявителя (правообладатель земельного участка) | Документы | Сроки | Нормативные акты | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определения и предоставления технических условий (первоначально) |
| 1 | (Если отсутствуют технические условия) Направить запрос о предоставлении технических условий и информации о плате за подключение объекта капитального строительства и (или) реконструкции к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с приложением необходимых документов | - запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка (заказчика) о предоставлении технических условий на подключение объекта; - наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес; -нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос; -правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка); -информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства; -информацию о разрешенном использовании земельного участка; -информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку; - необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения; -планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства ; - планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации). | 14 дней - срок выдачи В течении 14 рабочих дней с даты получения запроса ЭО определяет и предоставляет технические условия (максимальная нагрузка) и сроки подключения, информацию о плате за подключение объекта либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче технических условий при отсутствии возможности подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. Выдача технических условий для подключения и информации о плате за подключение осуществляется без взимания платы. Срок действия технических условий (если иное не установлено законодательством) – (с 30.12.2012г. ГрадК) общий - 3 года; на комплексное ИЖС - не менее 5 лет Ограничения!!! Срок подачи заявки на технологическое присоединение общий — 1 год после получения техусловий с максимальной нагрузкой ИЖС — 3 года Если заявка на технологическое присоединение не подана в течение указанных сроков, Обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, прекращаются. | Глава 5 ст.46.3 Градостроительного кодекса РФ п. 8 «Правил определения и предоставления технических условий»Постановления Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 |  |
| Технические условия (выданные до заявления о технологическом присоединении) содержат следующие данные: 1)максимальная нагрузка в возможных точках подключения; 2)срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;3)срок действия технических условий (по истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены). Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения содержит: данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в установленном законодательством Российской Федерации порядке; дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого тарифа истекает ранее окончания срока действия технических условий); дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен). |
| Технологическое присоединение к централизованным системам коммунальной инфраструктуры |
| 2 | Направить заявление о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения объекта капитального строительства и (или) реконструкции с приложением необходимых документов | заявление о технологическом присоединении (о заключении договора о подключении), содержащее полное и сокращенное наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства)), его местонахождение, почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефоны, факс, адрес электронной почты; заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; Для физ.лиц- свидетельство ИНН правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция) объекта капитального строительства; правовые основания владения и (или) пользования земельным участком; ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта; номер и дата выдачи технических условий ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями; информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта; иные документы, которые в зависимости от вида сетей инженерно-технического обеспечения должны быть представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации Прим.: Заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, имеет право не указывать сведения, содержащиеся в пункте 6 и 8 Если пакет документов предоставлялся ранее (для получения техусловий (первоначально) и не требуется внесения изменений — пакет документов не предоставляется вторично. В целях подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод кроме сведений, предусмотренных в пунктах 1-10 представляет: баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении; сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации; сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания; сведения о субабонентах. В целях подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения кроме сведений, предусмотренных в пунктах 1-10 представляет: информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение); информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура); сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства (непрерывный, одно-, двухсменный и др.); данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества; требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами; информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой | Срок подачи заявки на технологическое присоединение общий — 1 год после получения техусловий с максимальной нагрузкой ИЖС — 3 года. При получении заявления выдается расписка о получении. Общий срок Рассмотрение заявления - 30 дней со дня предоставления документов заказчиком, завершается направлением подписанного со стороны ЭО договора. В течение 6-ти дней уведомляет, если недостаточно документов. По ГВС — 20 дней со дня предоставления документов заказчиком, завершается направлением подписанного со стороны ЭО договора. В течение 5-ти дней уведомляет, если недостаточно документов. | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644-ППРФ "Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" |  |
| Заключение договора на технологическое присоединение |
| 3 | Заключить договор о подключении к централизованным системам коммунальной инфраструктуры объекта капитального строительства и (или) реконструкции | Подписывается договор Исполнитель, Заказчик. | Общий срок исполнения договора (если иное не указано в договоре) — 18 месяцев со дня заключения договора о подключения при условии выполнения ЗАКАЗЧИКОМ условий договора. Срок рассмотрения Исполнителем заявки на заключение договора — 30 дней Срок подписания договора Заказчиком -30 дней , если не поступил отказ или разногласия, заявка Заказчика аннулируется . Рассмотрение Исполнителем разногласий - 10 дней Основания для отказа в заключении : 1) отсутствие у Заказчика технических условий 2)истечение срока действия технических условий либо если срок истекает в течение 30 дней с даты получения заявки. 3) нагрузка в заявке превышает максимальную, указанную в техусловиях. | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644-ППРФ "Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" |  |
| Исполнение сторонами условий договора о подключении |
| 4 | Разработать проект объекта капитального строительства и (или) реконструкции согласовать его с Исполнителем | Представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. | В течении срока действия договора и техусловий В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки, в срок, оговоренный в этом договоре, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями на подключение. | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644-ППРФ "Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" | Проектная организация имеющая соответствующие допуски СРО |
| 5 | 1. Подать заявление (в произвольной форме) на временное водоснабжение объекта капитального строительства и (или) реконструкции на период строительства (включая водоснабжение для промывки и испытания трубопроводов), 2.Получить технические условия на временное водоснабжение 3.Заключить договор с МУП "ТСК" на временное водоснабжение (водоотведение) объекта капитального строительства и (или) реконструкции | Заявление | Такой договор действует до момента ввода в эксплуатацию завершенным строительством объекта. |  |  |
| 6 | Выполнить условия подключения объекта капитального строительства и (или) реконструкции к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и обеспечить доступ МУП "ТСК" для проверки выполнения условий подключения в соответствии с договором о подключении, техническими условиями и согласованным проектом. | Договор подряда |  | п. 8 «Правил определения и предоставления технических условий»Постановления Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 |  |
| Уведомление о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудование объекта к подключению |
| 7 | Направить уведомление (в произвольной форме) о завершении строительно-монтажных работ, готовности к подключению стоящегося (реконструируемого) объекта, предъявить объект законченный строительством и представить исполнительную документацию на вновь построенные сети водоснабжения и водоотведения к данному объекту в соответствии с действующим законодательством. | Завершается выдачей акта готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования (образец) | В течение 10 дней с момента уведомления | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644-ППРФ "Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" |  |
| 8 | До начала подачи ресурсов выполнить работы по промывке и дезинфекции вновь созданных водопроводных устройств и сооружений, необходимых для подключения к централизованной системе водоснабжения, предварительно согласовав с МУП "ТСК" схему промывки сетей водоснабжения объекта, объемы воды на промывку (согласно расчета), получив счет на промывку и оплатив его. Подача питьевой воды для потребления осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- эпидемиологический надзор. | Не входит в стоимость платы за подключение Акт о промывке указанных водопроводных устройств и сооружений, составляемый и подписываемый исполнителем и заказчиком, должен содержать сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве питьевой воды, израсходованной на промывку. Разрешение ГОССАНЭПИДНАДЗОРА (справка) самостоятельно либо через МУП "ТСК" | В течение 3-х рабочих дней после оплаты за промывку и в течение 5-ти дней для получения справки СЭС Заказчик лично До представления справки СЭС | п. 8 «Правил определения и предоставления технических условий»Постановления Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 |  |
| Подписание акта о технической готовности объектов и завершении мероприятий по подключению (присоединению) объектов |
| 9 | Выполнить подключение (присоединение/врезка) сетей водоснабжения и водоотведения (выполняется заказчиком под техническим надзором МУП "ТСК") | Непосредственное технологическое присоединение объекта капитального строительства к городским водопроводным и канализационным сетям осуществляется в соответствии с п. 4 Постановления № 83, который включает следующее: - подача заказчиком заявления о подключении; - заключение договора подряда на выполнение технологического присоединения, который предусматривает выдачу исполнителем заказчику условий подключения (технических условий для присоединения); - выполнение заказчиком условий подключения; - проверка исполнителем выполнения заказчиком условий подключения; - присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта выполненных работ о присоединении; - выполнение условий подачи ресурсов; - Подключение к водопроводным и канализационным сетям, промывку системы, анализ воды, опломбирование запорной арматуры осуществляют соответствующие службы МУП "ТСК" -Подключение к водопроводным и канализационным сетям, находящимся в хозяйственном ведении других организаций осуществляет балансодержатель сетей в присутствии представителей МУП "ТСК" с обязательным составлением акта о присоединении. | Срок определяется договором | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644-ППРФ "Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" |  |
| 10 | Направить заявление на заключение публичного договора на отпуск питьевой воды и прием сточный вод |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации от29.07.2013г.№ 645-ППРФ "Об утверждении типовых договоров вобласти холодного водоснабжения иводоотведения" |  |
| Установка пломб на средствах изменений (приборах учета), кранах и задвижках на их обводах |
| 11 | Обеспечить доступ МУП "ТСК" для приёмки в эксплуатацию узла учёта и установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на обводной линии | Акт об опломбировке |  |  |  |
| Подписание акта о подключении (присоединении ) объекта , акта эксплуатационной ответственности и акта разграничения балансовой принадлежности |
|  |  | Непосредственное технологическое присоединение объекта капитального строительства к городским водопроводным и канализационным сетям осуществляется в соответствии с п. 4 Постановления № 83, который включает следующее: - подача заказчиком заявления о подключении; - заключение договора подряда на выполнение технологического присоединения, который предусматривает выдачу исполнителем заказчику условий подключения (технических условий для присоединения); - выполнение заказчиком условий подключения; - проверка исполнителем выполнения заказчиком условий подключения; - присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта выполненных работ о присоединении; - выполнение условий подачи ресурсов; - Подключение к водопроводным и канализационным сетям, промывку системы, анализ воды, опломбирование запорной арматуры осуществляют соответствующие службы МУП "ТСК" -Подключение к водопроводным и канализационным сетям, находящимся в хозяйственном ведении других организаций осуществляет балансодержатель сетей в присутствии представителей МУП "ТСК" с обязательным составлением акта о присоединении. |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644-ППРФ "Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" |  |
| Заключение договора на поставку энергоресурсов |
| 13 | Заключить договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод . |  | В течение 7 дней с момента подключения Отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод является платной услугой (ст.423, 539 ГКРФ, п.88 "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ"). Пользование системами водоснабжения и канализации при отсутствии договора на отпуск воды и прием сточных вод в соответствии с п.1 "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ" не допускается. | Постановление Правительства Российской Федерации от29.07.2013г.№ 645-ППРФ "Об утверждении типовых договоров вобласти холодного водоснабжения иводоотведения" |  |
| Подача энергоресуров |
| 14 | Получение разрешения на ввод в экспуатацию объектов капитального строительства Заключение договора об энергоснбжении |  |  |  |  |
|  |  | Внимание! Любое самовольное присоединение к действующим системам водоснабжения и канализации (включая присоединение к водоразборным колонкам, пожарным гидрантам и домовым вводам и выпускам) запрещено. Лица, осуществившие самовольное подключение, несут ответственность, в порядке, предусмотренном ст. 7.20 КоАП РФ. Самовольные устройства и сооружения подлежат отключению. Основаниями для отказа от заключения договора о подключении являются: 1) отсутствие у заказчика технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий); 2) срок действия технических условий истек или истекает в течение 30 дней с даты получения исполнителем оферты; 3) заявленная в оферте нагрузка превышает максимальную нагрузку, указанную в технических условиях, выданных заказчику, и заказчик отказывается уменьшить эту нагрузку до величины, установленной техническими условиями. Заказчик обязан: 1) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению (условия подключения); 2) представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений; 3) в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки, в срок, оговоренный в этом договоре, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями на подключение (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий); 4) обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения и установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах; 5) внести плату за подключение к сети инженерно-технического обеспечения в размере и сроки, установленные договором о подключении. Обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года (для коллективного ИЖС 3 года) с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. |