Приложение № 3

к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ

АКТ

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей

и оборудования подключаемого объекта к подаче

тепловой энергии и теплоносителя

__ИП Петров Петр Васильевич_, именуемый в дальнейшем Исполнителем

(наименование организации)

, в лице _Петрова Петра Васильевича ____________________________________________,

(наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации)

действующего на основании ____________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск» (МУП «ТСК» ГО Дегтярск) ,

(полное наименование заявителя - юридического лица; ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем Заявителем, в лице директора Листвина Сергея Николаевича,

(ф.и.о. лица – представителя заявителя)

действующего на основании Устава,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт

о нижеследующем:

1. Подключаемый объект -  Жилой одноэтажный дом_______________________________,

расположенный по адресу : 623270, Свердловская обл. г.Дегтярск, ул.Космонавтов, д58. .

(указывается адрес)

2.  В  соответствии  с  заключенным сторонами договором о подключении к

системе  теплоснабжения  N  2222/19  от  "20" февраля 2019 г. заявителем

осуществлены  следующие  мероприятия  по  подготовке  объекта к подключению

(технологическому присоединению) к системе теплоснабжения:

__Произведена врезка подводящей тепловой сети в трубопровод теплоснабжения ГО Дегтярск;

_Произведена промывка и гидравлические испытания подводящей тепловой сети____;

_Произведена промывка и гидравлические испытания тепловой сети дома  __________.

Работы выполнены по проекту N _АВВ -01-0000447, разработанному _ООО «Теплотехпроект» .

и утвержденному ___ООО«Теплотехпроект» .

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

теплоноситель : Вода________________________________________________________;

диаметр труб: подающий трубопровод  Днар.=57мм.,

обратный трубопровод _Днар.=57 мм;

тип канала _Бесканальная прокладка___________________________________________;

материалы и толщина изоляции труб:

подающей:  скорлупа ППУ толщиной 45мм. (согластно проекта), покрытая сверху рулонным материалом марки ТНГ________________________________________________,

обратной: скорлупа ППУ толщиной 45мм. (согластно проекта), покрытая сверху рулонным материалом марки ТНГ________________________________________________,

протяженность трассы _250 м, в том числе подземной 225м._________________________;

теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей: _____

________Без отступлений_______________________________________________________

класс энергетической эффективности подключаемого объекта _________________;

наличие резервных источников тепловой энергии ____________________________;

наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией _______________.

4.    Характеристика    оборудования    теплового   пункта   и   систем

Теплопотребления :

вид присоединения системы подключения:

___теплоснабжение жилого дома ______________________________________;

элеватор N ___отсутствует_________, диаметр ________________________;

подогреватель отопления : Радиаторы аллюмимниевые – 6шт.____, количество секций по 12 секций,

длина секций _1,2м., назначение __отопление помещений____________,

тип (марка) ______________________________________________________________;

диаметр напорного патрубка _металлопластик Ду25______________________________,

мощность электродвигателя __________, частота вращения _______________;

дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр _____________________,

место установки __________________________________________________________;

тип отопительной системы _закрытая   _______________________________________;

количество стояков __4 (четыре)_____________________________________________;

тип и поверхность нагрева отопительных приборов _______________________

__________________________________________________________________________;

схема включения системы горячего водоснабжения __отсутствует__________________

__________________________________________________________________________;

схема включения подогревателя горячего водоснабжения ___электрическое__________

___________________________________________________________________________

количество секций I ступени: штук ______________, длина __________________;

количество секций II ступени: штук ______________, длина _________________;

количество калориферов: штук __________, поверхность нагрева (общая) _____.

5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

N п/п	Наименование	Наименование	Тип	Диаметр	Количество

| N п/п | Наименование | Наименование | Тип | Диаметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометры показывающие |  |  | Ф100мм.Ф100мм.(диаметр корпуса) | 2 шт. На подаче и обратке |
| 2 | Термометр показывающий |  |  |  | 1шт. На входе в дом |
| 3 | Узел коммерческого учета тепла |  |  |  | 1 комплекс Внутри подвала на вводе в дом тепловой сети |

Место установки пломб : На приборах узла учета тепло согласно  проекта № АВВ -01-0000447-УКУТ __.

6. Проектные данные присоединяемых установок

Номер здания: 45877

Кубатура здания,480_ куб. м	.

Расчетные тепловые нагрузки, _0,098__Гкал/час

| отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | технологические нужды | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час |
| 0,098 | 0 | 0 | 0 | 0,098 |

7. Наличие документации

_7.1  Проект на подводящие тепловые сети № АВВ -01-0000447/ТС

_7.2  Проект на теплоснабжение жилого дома по адресу Свердловская обл. г.Дегтярск, ул.Космонавтов, д58. № АВВ -01-0000447/ОТ .

_ 7.3 Проект на узел коммерческого учета тепла № АВВ -01-0000447-УКУТ

8. Прочие сведения ___________________________________________________________.

9.  Настоящий  акт  составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для

каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи

Исполнитель		                                                                       Заявитель

Дата подписания "__" _____________ 20__ г.