| 7. Свидетельство о приемке: Светильник Серии «Светильник светодиодный низковольтный НВП» соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации. № сборщика _____________ Дата выпуска _________20 г. ОТК : __________________ подпись место для штампа 8. Гарантийные обязательства: 8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 5 лет со дня продажи покупателю при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения. 8.2.При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем, который указывается в настоящем паспорте. 8.3. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции. 8.4. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю. 8.5. К гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя. Продавец: Дата продажи _____________20 г. место для штампа Изготовитель: ООО «ОМЕС» Россия, 620058 г. Екатеринбург Ул. 8 марта 267 оф. 30 Телефон отдела продаж: +7 (343) 352-53-42 Сайт: www.omes-led.ru e-mail: info@omes-led.ru | Светильник светодиодный низковольтный НВП ПАСПОРТ Произведено в России |
| --- | --- |

| 1. Общие сведения: 1.1 Настоящий паспорт, совмещен с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения технической эксплуатации светодиодных светильников серии «НВП» (далее по тексту – «Светильник»). 1.2 Светодиодные низковольтные светильники НВП на 12, 24, 36 вольт предназначены для обустройства системы дежурного или общего освещения различных объектов. Применяются в разных областях народного хозяйства. В бытовых вагончиках, в жилых прицепах, в шахтах. 1.3 Светильник соответствует требованиям безопасности, требованиям по электромагнитной совместимости и не угрожает жизнедеятельности человека. 1.4 Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия, свето-рассеиватель из светотехнического полистирола. Светильники крепятся на любые поверхности . Наименования Мощность, Вт Световой поток, Лм Размеры, мм НВП-30 30 2800 300х140х58 НВП-35 35 3500 360х140х58 НВП-40 40 4200 440х140х58 НВП-50 50 4900 500х140х58 НВП-55 55 5600 580х140х58 НВП-60 60 6300 650х140х58 НВП-70 70 7000 720х140х58 НВП-80 80 7700 780х140х58 НВП-85 85 8400 850х140х58 НВП-90 90 9100 920х140х58 НВП-100 100 9800 1000х140х58 НВП-105 105 10500 1060х140х58 НВП-110 110 11200 1140х140х58 НВП-120 120 11900 1220х140х58 | 3. Указание мер безопасности: 3.1. Запрещается монтировать / демонтировать светильник при подключенном напряжении. 3.2. Запрещается эксплуатирование светильника без защитного заземления. 3.3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено. 3.4. Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети. 3.5. Запрещается разбирать и ремонтировать светильник. 3.6. Монтаж светильника должен производить электрик, имеющий разрешение на данный тип работ. 4.Руководство по установке для светильника : 4.1. Подключите питающие провода к клеммной колодке, соблюдая условие: «L» - фаза, N - ноль, - заземление. 4.2. Закрепите корпус светильника к стене или потолку по подходящему способу крепления. 5. Правила транспортировки и хранения: 5.3. Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. 5.4. Изделия в упаковке допускают хранение на стеллажах стопками не более 10 шт. в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них влаги, нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов. 6. Обслуживание светильников: При загрязнении протереть мягкой, влажной салфеткой (светильник должен быть выключен). Дополнительного обслуживания не требуется. |
| --- | --- |