Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7

171413 с.Киверичи, ул. Немеровское шоссе, д.1. Тел. 848244 2-41-13, e-mail: sablina.dousem7@yandex.ru

ПРОГРАММА

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №7

Программа разработана в целях реализации требований статьи 25 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, предусматривающей обязательное обучение мерам пожарной безопасности работников учреждения в соответствии

с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.

| Согласовано: Дознаватель ОНД и ПР по Бежецкому, Сонковскому, Лесному, Максатихинскому, Рамешковскому районам Тверской области ________________ Б.С.Пржанов «___» _________________ 2017 г. М.П. |  | Утверждаю: Заведующий МДОУ детский сад №7 ________________ Н.И.Саблина «___» __________________ 2017 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.      Цели и задачи курса

1.1. Настоящая Программа пожарно-технического минимума (далее — Программа) разработана в целях реализации требований статьи 25 Федерального закона “О пожарной безопасности”, предусматривающей обязательное обучение мерам пожарной безопасности работников учреждения администрацией учреждения в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.

1.2. Программа устанавливает общий порядок организации и проведения обучения по пожарно-техническому минимуму в учреждении.

1.3. Заведующий  и заместители заведующего проходят обучение с отрывом от производства в учебных центрах, комбинатах или институтах повышения квалификации, имеющих разрешение (лицензию) территориального органа управления Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России на обучение мерам пожарной безопасности.

Лица, ответственные за пожарную безопасность подразделений учреждения, могут проходить обучение непосредственно в учреждении.

1.4. Ответственность за организацию и сроки обучения по пожарно-техническому минимуму возлагается на заведующего.

1.5. Настоящая Программа предназначена для обучения по пожарно-техническому минимуму педагогического персонала МДОУ детский сад №7.

1.6. С учетом подготовленности обучаемых по курсу пожарно-технического минимума допускается изменять количество часов, отводимых на конкретные темы, или выносить часть тем на самостоятельное изучение. В учебном плане следует предусматривать учебные часы на проверку знаний обучаемых комиссии в расчете 0,5 часа на каждого обучаемого.

1.7. Основной задачей обучения по курсу пожарно-технического минимума педагогического персонала МДОУ детский сад №7, является формирование у них необходимых знаний и навыков для проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей, сохранности материальных ценностей и условий для успешного тушения пожаров в учреждении.

1.9. В результате обучения педагогического персонала, должны знать:

основные законодательные и иные нормативные технические документы по пожарной безопасности;

основные задачи, решаемые пожарной профилактикой в учреждении;

основные права и обязанности учреждения, как одного из элементов системы обеспечения пожарной безопасности;

организационные основы обеспечения пожарной безопасности в учреждении: анализ пожарной безопасности учреждения, разработка приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте, обучение работающих принятым в учреждении мерам пожарной безопасности;

мероприятия, направленные на предотвращение пожара в учреждении;

порядок обеспечения противопожарной защиты учреждения;

порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, пострадавших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров в учреждении.

2. Тематический план учебных занятий

| N темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
|  | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
|  | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных учреждений | 2 |
|  | Обучение детей дошкольного возраста основам пожаробезопасного поведения | 6 |
|  | Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях | 2 |
|  | Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны | 1 |
|  | Практическое занятие | 3 |
|  | Зачет | 1 |
| Итого |  | 16 |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных учреждений.

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в административных помещениях. Обязанности руководителя учреждения по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения работников мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждении пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах и дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Их анализ, причины.

Тема 3.

Обучение детей дошкольного возраста основам пожаробезопасного поведения.

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация  уголка пожарной безопасности. Практические занятия по поведению учащихся при возникновении пожара.

Тема 4.

Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях

Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов (короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения); хранении и обращении с огнеопасными жидкостями и химическими реактивами. Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения); понятие о взрыве; требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ; противопожарный режим при приеме - выдаче, хранении и использовании огнеопасных жидкостей и химических реактивов.

Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзей; расположение учебной мебели в группах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков, подвальных помещений. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, кухонных очагов и водонагревателей.

Назначение дежурных и сторожей в детских учреждениях. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Их инструктаж. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок.

Тема 5.

Первичные средства пожаротушения, системы противопожарной защиты и действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны.

Назначение ручных огнетушителей. Устройство, принцип действия углекислотных, порошковых огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения пожара. Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь). Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров.

Действия обслуживающего персонала, при возникновении пожара, вызов пожарной команды, тушение пожара имеющимися средствами, эвакуация людей и имущества, встреча и сопровождение пожарной команды к месту пожара.

Нормы обеспечения дошкольных учреждений средствами пожаротушения.

Практическое занятие.

Тренировка проведения эвакуации при возникновении пожара. Проверка действий педагогического персонала при возникновении пожара. Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Заведующий  							Н.И.Саблина

| Согласовано: Дознаватель ОНД и ПР по Бежецкому, Сонковскому, Лесному, Максатихинскому, Рамешковскому районам Тверской области ________________ Б.С.Пржанов «___» _________________ 2017 г. М.П. |  | Утверждаю: Заведующий МДОУ детский сад №7 ________________ Н.И.Саблина «___» __________________ 2017 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО КРУГЛОСУТОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО В УЧРЕЖДЕНИИ (СТОРОЖ (ВАХТЕР))

1.      Цели и задачи курса

1.1. Настоящая Программа пожарно-технического минимума (далее — Программа) разработана в целях реализации требований статьи 25 Федерального закона “О пожарной безопасности”, предусматривающей обязательное обучение мерам пожарной безопасности работников учреждения администрацией учреждения в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.

1.2. Программа устанавливает общий порядок организации и проведения обучения по пожарно-техническому минимуму в учреждении.

1.3. Директор и заместители директора школы проходят обучение с отрывом от производства в учебных центрах, комбинатах или институтах повышения квалификации, имеющих разрешение (лицензию) территориального органа управления Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России на обучение мерам пожарной безопасности.

Лица, ответственные за пожарную безопасность подразделений учреждения, могут проходить обучение непосредственно в учреждении.

1.4. Ответственность за организацию и сроки обучения по пожарно-техническому минимуму возлагается на руководителя учреждения.

1.5. Настоящая Программа предназначена для обучения по пожарно-техническому минимуму персонала осуществляющего круглосуточное дежурство в учреждении.

1.6. С учетом подготовленности обучаемых по курсу пожарно-технического минимума допускается изменять количество часов, отводимых на конкретные темы, или выносить часть тем на самостоятельное изучение. В учебном плане следует предусматривать учебные часы на проверку знаний обучаемых комиссии в расчете 0,5 часа на каждого обучаемого.

1.8. Основной задачей обучения по курсу пожарно-технического минимума персонала осуществляющего круглосуточное дежурство в учреждении, является формирование у них необходимых знаний и навыков для проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей, сохранности материальных ценностей и условий для успешного тушения пожаров в учреждении.

1.9. В результате обучения персонала осуществляющего круглосуточное дежурство в учреждении, должны знать:

основные законодательные и иные нормативные технические документы по пожарной безопасности;

основные задачи, решаемые пожарной профилактикой в учреждении;

основные права и обязанности учреждения, как одного из элементов системы обеспечения пожарной безопасности;

организационные основы обеспечения пожарной безопасности в учреждении: анализ пожарной безопасности учреждения, разработка приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте, обучение работающих принятым в учреждении мерам пожарной безопасности;

мероприятия, направленные на предотвращение пожара в учреждении;

порядок обеспечения противопожарной защиты учреждения;

2. Тематический план учебных занятий

| N темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
|  | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям | 2 |
|  | Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь | 1 |
|  | Действия при пожаре | 1 |
|  | Практическое занятие | 2 |
|  | Зачет | 1 |
| Итого |  | 7 |

Тема 1.

Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" Инструкции по пожарной безопасности. Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

Тема 2.

Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь.

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения. Назначения, правила применения, местонахождение в учреждении. Автоматические установки пожарной сигнализации. Схема размещения в учреждении. Действия при срабатывании АПС. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, месторасположение.

Тема 3.

Действия при пожаре.

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных подразделений.

Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Заведующий  							Н.И.Саблина

| Согласовано: Дознаватель ОНД и ПР по Бежецкому, Сонковскому, Лесному, Максатихинскому, Рамешковскому районам Тверской области ________________ Б.С.Пржанов «___» _________________ 2017 г. М.П. |  | Утверждаю: Заведующий МДОУ детский сад №7 ________________ Н.И.Саблина «___» __________________ 2017 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА

1.Цели и задачи курса

1.1. Настоящая Программа пожарно-технического минимума (далее — Программа) разработана в целях реализации требований статьи 25 Федерального закона “О пожарной безопасности”, предусматривающей обязательное обучение мерам пожарной безопасности работников учреждения администрацией учреждения в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.

1.2. Программа устанавливает общий порядок организации и проведения обучения по пожарно-техническому минимуму в учреждении.

1.3. Директор и заместители директора школы проходят обучение с отрывом от производства в учебных центрах, комбинатах или институтах повышения квалификации, имеющих разрешение (лицензию) территориального органа управления Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России на обучение мерам пожарной безопасности.

Лица, ответственные за пожарную безопасность подразделений учреждения, могут проходить обучение непосредственно в учреждении.

1.4. Ответственность за организацию и сроки обучения по пожарно-техническому минимуму возлагается на руководителя учреждения.

1.5. Настоящая Программа предназначена для обучения по пожарно-техническому минимуму персонала пищеблока.

1.6. С учетом подготовленности обучаемых по курсу пожарно-технического минимума допускается изменять количество часов, отводимых на конкретные темы, или выносить часть тем на самостоятельное изучение. В учебном плане следует предусматривать учебные часы на проверку знаний обучаемых комиссии в расчете 0,5 часа на каждого обучаемого.

1.8. Основной задачей обучения по курсу пожарно-технического минимума персонала пищеблока, является формирование у них необходимых знаний и навыков для проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей, сохранности материальных ценностей и условий для успешного тушения пожаров в учреждении.

1.9. В результате обучения персонала пищеблока, должны знать:

основные законодательные и иные нормативные технические документы по пожарной безопасности;

основные задачи, решаемые пожарной профилактикой в учреждении;

основные права и обязанности учреждения, как одного из элементов системы обеспечения пожарной безопасности;

организационные основы обеспечения пожарной безопасности в учреждении: анализ пожарной безопасности учреждения, разработка приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте, обучение работающих принятым в учреждении мерам пожарной безопасности;

мероприятия, направленные на предотвращение пожара в учреждении;

порядок обеспечения противопожарной защиты учреждения;

2. Тематический план учебных занятий

| N темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
|  | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
|  | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей, помещениях пищеблока | 1 |
|  | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей, помещениях пищеблока | 2 |
|  | Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны | 3 |
|  | Практическое занятие | 2 |
|  | Зачет | 1 |
| Итого |  | 10 |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей, помещениях пищеблока.

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в административных помещениях. Их анализ, причины. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима.

Тема 3.

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей, помещениях пищеблока

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации. Повышенная опасность продуктов горения. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, технологического оборудования пищеблока.

Тема 4.

Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны.

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Действия сотрудников учреждения при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Практическое занятие.

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Заведующий  							Н.И.Саблина

| Согласовано: Дознаватель ОНД и ПР по Бежецкому, Сонковскому, Лесному, Максатихинскому, Рамешковскому районам Тверской области ________________ Б.С.Пржанов «___» _________________ 2017 г. М.П. |  | Утверждаю: Заведующий МДОУ детский сад №7 ________________ Н.И.Саблина «___» __________________ 2017 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩИГО ПЕРСОНАЛА

1. Цели и задачи курса

1.1. Настоящая Программа пожарно-технического минимума (далее — Программа) разработана в целях реализации требований статьи 25 Федерального закона “О пожарной безопасности”, предусматривающей обязательное обучение мерам пожарной безопасности работников учреждения администрацией учреждения в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.

1.2. Программа устанавливает общий порядок организации и проведения обучения по пожарно-техническому минимуму в учреждении.

1.3. Директор и заместители директора школы проходят обучение с отрывом от производства в учебных центрах, комбинатах или институтах повышения квалификации, имеющих разрешение (лицензию) территориального органа управления Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России на обучение мерам пожарной безопасности.

Лица, ответственные за пожарную безопасность подразделений учреждения, могут проходить обучение непосредственно в учреждении.

1.4. Ответственность за организацию и сроки обучения по пожарно-техническому минимуму возлагается на руководителя учреждения.

1.5. Настоящая Программа предназначена для обучения по пожарно-техническому минимуму обслуживающего персонала.

1.6. С учетом подготовленности обучаемых по курсу пожарно-технического минимума допускается изменять количество часов, отводимых на конкретные темы, или выносить часть тем на самостоятельное изучение. В учебном плане следует предусматривать учебные часы на проверку знаний обучаемых комиссии в расчете 0,5 часа на каждого обучаемого.

1.8. Основной задачей обучения по курсу пожарно-технического минимума обслуживающего персонала, является формирование у них необходимых знаний и навыков для проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей, сохранности материальных ценностей и условий для успешного тушения пожаров в учреждении.

1.9. В результате обучения обслуживающего персонала, должны знать:

основные законодательные и иные нормативные технические документы по пожарной безопасности;

основные задачи, решаемые пожарной профилактикой в учреждении;

основные права и обязанности учреждения, как одного из элементов системы обеспечения пожарной безопасности;

организационные основы обеспечения пожарной безопасности в учреждении: анализ пожарной безопасности учреждения, разработка приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте, обучение работающих принятым в учреждении мерам пожарной безопасности;

мероприятия, направленные на предотвращение пожара в учреждении;

порядок обеспечения противопожарной защиты учреждения;

2. Тематический план учебных занятий

| N темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
|  | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
|  | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей, складских помещениях | 1 |
|  | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей, складских помещениях | 2 |
|  | Автоматические средства обнаружения, извещения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны | 3 |
|  | Практическое занятие | 2 |
|  | Зачет | 1 |
| Итого |  | 10 |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей, складских помещениях

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в административных помещениях. Их анализ, причины. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима.

Тема 3.

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей, складских помещениях.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации. Повышенная опасность продуктов горения. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов.

Тема 4.

Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны.

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Действия сотрудников учреждения при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Практическое занятие.

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Заведующий  							Н.И.Саблина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 7

_______________________________________________________________________________

171413 Тверская область, Рамешковский район, село Киверичи, улица Немеровское шоссе, дом №1 телефон 2-41-13

«Утверждаю»

Заведующий МДОУ детский сад №7

___________________ Н.И.Саблина

«______»________________201_ г.

Вводный противопожарный инструктаж.

Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа:

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации работы МДОУ детский сад №7 по условиям пожаро- и взрывоопасности.

2. Обязанности и ответственность работников и руководителей за соблюдением требований пожарной безопасности.

3. Ознакомление с противопожарным режимом в МДОУ детский сад №7.

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима;

- с инструкциями по пожарной безопасности;

- с основными причинами пожаров, которые могут быть или были в МДОУ детский сад №7 5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:

а) информировать сотрудников о действиях при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности.

Вводный противопожарный инструктаж.

Введение.

Основные понятия введены Федеральным законом в сфере пожарной безопасности №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года:

- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

- пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

- нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

- государственный пожарный надзор – осуществляемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки;

- нормативные документы по пожарной безопасности – технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности;

- профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования послужило причиной каждого пятого пожара. От неосторожного обращения с огнем происходит почти половина пожаров от общего числа.

Характерные нарушения требований норм и правил пожарной безопасности:

- отсутствуют или находятся в неработоспособном состоянии системы АПЗ (автоматической пожарной защиты) и оповещения людей о пожаре;

- электрооборудование эксплуатируется с нарушениями ПУЭ;

- загромождены пути эвакуации;

- не установлены светоуказатели «Выход» на эвакуационных путях и светоуказатели пожранных гидрантов;

- подвалы загромождены сгораемыми материалами, используются как складские помещения;

- деревянные конструкции чердаков не обработаны огнезащитным составом;

- на окнах первого этажа установлены глухие решетки;

- помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности или не произведена перезарядка огнетушителей;

- системы внутреннего пожаротушения разукомплектованы либо неработоспособны;

- перепланировка помещений и изменение функционального назначения помещений произведена без учета требований действующих норм и правил пожарной безопасности;

- помещения технического подполья не оборудуются автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала;

- нарушается режим курения;

- не проводится обучение, инструктажи работников мерам пожарной безопасности, не отрабатываются их действия при пожаре или иной чрезвычайной ситуации;

- необеспеченность нормативно-правовыми актами по организации пожарной безопасности;

- недостаточная подготовка руководителей и сотрудников по соблюдению мер пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях.

Обеспечение пожарной безопасности в Российской Федерации установлено Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.94 года «О пожарной безопасности».

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности определено статьей 20 данного закона и представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

22 июля 2008 года принят Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который определят Техническое регулирование в области пожарной безопасности. В законе определено понятие пожарного риска - мера пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей, а также понятие допустимого пожарного риска, уровень которого допустим и обоснован исходя из условий.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» «руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности».

Обязанности работников за соблюдением требований пожарной безопасности.

Работники  МДОУ детский сад №7 обязаны:

- соблюдать на работе и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее – ЛВЖ) и горючими (далее – ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае обнаружения пожара незамедлительно сообщить об этом в подразделение пожарной охраны (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

- Каждый работник должен знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 390 от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном режиме» Заведующий детским садом назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в детском саду.

В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на объектах, где может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, Заведующий детским садом может создавать пожарно-техническую комиссию.

- Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны: «обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору».

Руководители ответственные за пожарную безопасность в помещениях обязаны:

- организовывать разработку и своевременное осуществление мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей;

- знать характеристики пожарной опасности зданий, сооружений, оборудования, хранимых и используемых веществ и материалов и организовывать их пожаробезопасное хранение;

- проводить периодические осмотры территории, здания, служебных помещений с целью контроля состояния путей эвакуации, противопожарных разрывов и преград, источников водоснабжения, принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков;

- обеспечить помещения необходимыми средствами пожаротушения и содержания их в исправном состоянии, не допускать их использования не по назначению;

- знать правила содержания и применения имеющихся первичных средств тушения пожара и обеспечивать их постоянную готовность;

- обеспечить надписи «Курить воспрещается», «Место для курения», «В случае пожара звонить по телефону 101» и т.д., «Ответственный за обеспечение пожарной безопасности»;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников и проводить беседы с воспитанниками о мерах пожарной безопасности;

- не допускать к работе лиц не прошедших противопожарного инструктажа;

- организовывать проверку территории и помещений подразделения перед уходом с работы;

- вывесить на видном месте таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, инструкции действий сотрудников во время пожара;

- в помещениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек вывешивать схемы и планы эвакуации людей в случае пожара и указателями направления движения людей.

Все сотрудники должны допускаться к работе после проведения инструктажа на рабочем месте и ознакомления с требованиями данной инструкции.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме», в нашем детском саду распорядительным документом установлен противопожарный режим:

- курение в помещениях и на территории детского сада запрещено;

- установлен порядок уборки пыли, хранения спецодежды;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- регламентированы:

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников при обнаружении пожара;

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

Для привлечения работников к работе по предупреждению и борьбе с пожаром на объектах в нашем детском саду создана пожарно-техническая комиссия.

В МДОУ детский сад №7 установлен следующий противопожарный режим:

- Запрещено курение во всех помещениях.

- Запрещено разводить костры на прилегающей к детскому саду территории. Сжигание отходов запрещено.

- По окончанию рабочего дня следует отключать все электрооборудование и приборы за исключением дежурного освещения и оборудования функционально требующего постоянного режима «Включено» (холодильники и т.д.).

- Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.

- Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

- Запрещается размещение у электрощитов электродвигателей горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов.

- Запрещается пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими элетроустановочными изделиями.

- Огневые и другие пожароопасные работы проводить только после согласования с администрацией детского сада с оформлением наряда-допуска.

- Запрещается хранение лакокрасочных материалов в помещениях детского сада.

- На случай отключения электроэнергии руководители подразделений должны обеспечить обслуживающий персонал электрофонарями.

Сроки проверки автоматических средств пожаротушения и сигнализации.

- В соответствии с требованиями Противопожарные системы и установки средства пожарной автоматики, помещений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

- Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

- Исполнитель периодически (не реже одного раза в квартал) информирует территориальные органы ГПС о техническом состоянии отказах и срабатывании установок пожарной автоматики.

- Периодичность информирования устанавливают по согласию с управлением ГПС

- Не реже одного раза в год необходимо проводить комплексную проверку работоспособности автоматических систем противопожарной сигнализации.

Действия при возникновении пожара.

Сотрудники детского сада, уполномоченные, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители или должностные лица, а также лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытию к месту пожара должны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара по телефону «101» или для мобильной связи 112:, оперативно поставить в известность руководство и дежурные службы детского сада;

- в случае угрозы жизни воспитанников немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу холодильных устройств и другого оборудования, выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений детского сада;

- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара. Эвакуацию проводить в соответствии с планами эвакуации и инструкциями по эвакуации людей из здания детского сада;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для приезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемых к тушению пожаров и проведению связанных с ними первоочередных аварийно- спасательных работ, сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих, ядовитых веществах.

По прибытию пожарного подразделения ответственное лицо (Заведующий детским садом или лицо его замещающее) обязано:

- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях детского сада, прилегающих строениях и сооружениях, количестве и пожароопасных свойствах хранимых материалов находящихся в детском саду;

- организовать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

- После ликвидации пожара Заведующий детским садом принимает решение о дальнейшей эксплуатации объекта.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно статьи 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2013) устанавливает:

1. Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,

- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,

- наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц,

- наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласовано:

Представитель трудового коллектива _____________ Т.А. Жукова

«____» _____________ 2017 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 7

_______________________________________________________________________________

171413 Тверская область, Рамешковский район, село Киверичи, улица Немеровское шоссе, дом №1 телефон 2-41-13

«Утверждаю»

Заведующий МДОУ детский сад №7

___________________ Н.И.Саблина

«______»________________201_ г.

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.

Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа

- Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

- Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте.

- Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

- Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

- Требования при тушении электроустановок и  оборудования.

- Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

- Способы сообщения о пожаре.

- Меры личной безопасности при возникновении пожара.

- Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.

1. Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Первичный противопожарный инструктаж устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех работников непосредственно на их рабочем месте в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях ДОУ несут, назначенные приказом Заведующего детским садом, ответственные за противопожарную безопасность.

1.3. В ДОУ строго соблюдается противопожарный режим, который преследует основную цель - недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов и оборудования.

1.4. Каждый работник должен неукоснительно соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.

1.5. Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

1.6. Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привлекаются к административной ответственности.

1.7. Неисправное электрооборудование, имеющее повреждения корпуса или электропроводки следует немедленно отключить и отправить в ремонт для приведения его в исправное и пожаробезопасное состояние.

1.8. На каждом этаже, на видном месте вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный Заведующим детским садом.

1.9. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2. Перед началом работы следует проверить:

Наличие и состояние первичных средств пожаротушения;

Противопожарное состояние электрооборудования согласно требованиям действующих инструкций;

Исправность телефонной связи

Состояние эвакуационных выходов и проходов.

3. Требования безопасности во время работы.

3. В рабочее время следует:

Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;

Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием;

Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц;

Запрещается: протирать полы, стены и оборудование горючими растворами;

Запрещается: самовольно подключать и ремонтировать электроприборы, а также менять предохранители в электросети;

Запрещается: пользоваться открытым огнем в помещении;

Запрещается: курить в помещении детского сада, бросать окурки и спички в служебных и рабочих помещениях;

Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор;

Не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и др.);

Не пользоваться электронагревательными приборами с открытыми спиралями;

Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение;

Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Тщательно убрать свое рабочее место.

4.2. Проверить состояние первичных средств пожаротушения.

4.4. Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными.

4.5. По окончании работы работники детского сада должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточить электросеть.

5. Средства пожаротушения и порядок их применения.

К первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов огнетушителей (пенные и углекислотные).

5.1.Пенный огнетушитель

Предназначен для тушения загораний и небольших пожаров твердых материалов и горючих жидкостей. Представляет собой стальной сварной баллон, горловина которого закрыта крышкой с запорным устройством. Заряд огнетушителя состоит из кислотной и щелочной части. Дальность подачи струи 6-8 метров. Для приведения огнетушителя в действие нужно поднести его к месту загорания, повернуть рукоятку клапана на 180 градусов до отказа, перевернуть огнетушитель вверх днищем и направить струю пены на очаг возгорания. В случае отсутствия струи пены после откидывания рукоятки и переворачивания огнетушителя немедленно прочистить спрыск (отверстие, через которое выходит струя пены).

Тушить пенными огнетушителями категорически запрещается: электропроводку и оборудование, находящееся под напряжением, и другие энергоустановки.

5.3.Порошковые огнетушители

Пригодятся при возгорании твердых веществ, электрических приборов и установок с рабочим напряжением до 1000 В. Жидкость и газ так же не потушить без такого устройства.

Противопоказаний к применению таких огнетушителей немного: их запрещено применять для тушения веществ, горящих в отсутствие кислорода.

Различают два типа порошковых огнетушителей: закачанные и со встроенным источником давления. Преимущество обоих видов – возможность дозировано расходовать порошок и контролировать интенсивность струи.

В случае с закачанным огнетушителем, порошок, содержащийся в баллоне, под действием газа подается в шланг. Попадая на очаг возгорания, он изолирует источник возгорания от кислорода и горение прекращается.

Инструкция по пользованию закачанным порошковым огнетушителем:

- Направить сопло шланга на очаг возгорания

- Сорвать пломбу

- Выдернуть чеку

- Нажать на рычаг

Особенность второго типа порошкового огнетушителя – наличие дополнительного баллона с газом, который создает давление. При открытии запорного механизма, заглушка между двумя баллонами устраняется и газ выталкивает порошок по направлению к соплу.

Инструкция по пользованию порошковым огнетушителем со встроенным источником давления:

- Сорвать пломбу

- Выдернуть чеку

- Поднять основной рычаг до отказа

- Ударить по кнопке на баллоне с газом

- Направить сопло шланга на очаг возгорания

- Нажать на основной рычаг

5.3. Углекислотные огнетушители

Они предназначены для тушения небольших начальных загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (целлулоид, пироксилин, термит и др.). Огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, маховики вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель следует поднести к очагу горения, направить раструб-снегообразователь на очаг пожара и отвернуть до отказа вентиль вращения маховика против часовой стрелки. Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в горизонтальном положении в связи с тем, что такое положение баллона затрудняет выход из него углекислоты через сифонную трубку.

Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке.

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре

Отравление угарным газом

- Первые признаки отравления угарным газом (СО) – это ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение координации мелких точных движений и аналитического мышления (дальше может быть потеря ощущения времени, рвота, потеря сознания).

- Пострадавшего следует скорее вынести на свежий воздух в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам).

- В легких случаях отравления следует дать пострадавшему кофе, крепкий чай; давать нюхать на ватке нашатырный спирт.

- Освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс). Обеспечить покой.

- Если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить спиной вверх, чтобы открыть дыхательные пути и исключить западание языка в глотку.

- Сделать согревание с помощью грелки, горчичников к ногам; причем при применении грелок необходимо соблюдать осторожность, т.к. у пострадавших от СО нарушен порог болевой чувствительности и повышается склонность к ожогам.

- Обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача.

- Главное в тяжелых случаях отравления – обеспечить человеку возможно более раннее и длительное вдыхание кислорода.

Ожоги

- Вдыхание горячего воздуха, пара, дыма может вызвать ожог дыхательных путей, отек гортани, нарушение дыхания. Это приводит к гипоксии - кислородному голоданию тканей организма; в критических случаях - к параличу дыхательных путей и гибели.

- Различают три степени термических ожогов: легкую, среднюю и тяжелую. Для ожогов легкой степени характерны стойкое покраснение обожженной кожи, сильная боль. При ожогах более тяжелых степеней возникают пузыри; на фоне покраснений и пузырей могут появляться участки белой («свиной») кожи.

- Первая помощь при ограниченном ожоге: немедленно подставить обожженный участок кожи под холодную воду на 10-15 мин. или приложить стерильный пакет со льдом; наложить стерильную повязку; дать обезболивающее средство; при необходимости обратиться к врачу.

- Первая помощь при обширных ожогах: наложить не тугую стерильную повязку; дать обезболивающее средство; дать выпить стакан щелочно-солевой смеси (1 чайная ложка поваренной соли и ½ чайной ложки пищевой соды, растворенные в 2 стаканах воды); доставить пострадавшего в больницу.

- Обширные ожоги осложняются ожоговым шоком, во время которого пострадавший мечется от боли, стремится убежать, плохо ориентируется. Возбуждение сменяется депрессией, заторможенностью.

При термических ожогах не допускается:

- удалять с поврежденной кожи остатки одежды и грязь;

- обрабатывать место ожога спиртом, йодом, жиром или маслом;

- накладывать тугие повязки

Согласовано:

Представитель трудового коллектива _____________ Т.А. Жукова

«____» _____________ 2017 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 7

_______________________________________________________________________________

171413 Тверская область, Рамешковский район, село Киверичи, улица Немеровское шоссе, дом №1 телефон 2-41-13

«Утверждаю»

Заведующий МДОУ детский сад №7

___________________ Н.И.Саблина

«______»________________201_ г.

Повторный противопожарный

Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками детского сада, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, и не реже одного раза в полугодие, индивидуально по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

В ходе повторного инструктажа проверяются знания правил и инструкций по пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или переработанных правил пожарной безопасности, норм пожарной безопасности, иных нормативных правовых документов в области пожарной безопасности;

- при нарушении работниками детского сада требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников детского сада;

- при перерывах в работе: - более чем 60 календарных дней;

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в ДОУ;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками ДОУ требований пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится непосредственно руководителем (старшим воспитателем, инженером по охране труда) индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой противопожарный инструктаж

Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по специальности;

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- при производстве работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение и другие документы;

- при проведении экскурсий, массовых мероприятий с воспитанниками детского сада.

Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ и фиксируется в журнале инструктажей, а в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

Протокол N 1/18

заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7

(полное наименование организации)

В соответствии с приказом заведующего МДОУ детский сад №7 «О проведении мероприятий по обучению сотрудников МДОУ детский сад №7 мерам пожарной безопасности» от "28 " марта 2018 г. N 8-ОД

квалификационная комиссия в составе:

председатель Саблина Наталья Игоревна, заведующий

(фамилия, имя, отчество, должность)

члены:

1. Конечная Вера Сергеевна, старший воспитатель

(фамилия, имя, отчество, должность)

2. Жукова Татьяна Анатольевна, воспитатель

"16" апреля 2018 г.   провела    проверку   знаний   по   пожарной

безопасности в объеме  пожарно-технического минимума и  установила

следующие результаты:

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Организация (цех, участок) | Причина обучения | Отметка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кулагина Наталья Васильевна | воспитатель | Младшая группа | Очередная | Сдала |  |
| 2 | Меркулова Людмила Александровна | воспитатель | сменный | очередная | сдала |  |
| 3 | Блёскина Ирина Витальевна | Помощник воспитателя | Младшая группа | очередная | сдала |  |
| 4 | Кряжова Надежда Викторовна | Помощник воспитателя | Старшая группа | очередная | сдала |  |
| 5 | Костина Светлана Васильевна | Повар | Пищеблок | очередная | сдала |  |
| 6 7 | Степанова Галина Петровна Александров Антон Анатольевич | Сторож Подсобный рабочий | - - | очередная очередная | сдала сдал |  |
| 8 | Орлова Лариса Сергеевна | Рабочий по стирке | Прачка | очередная | сдала |  |

председатель Саблина Наталья Игоревна, заведующий

(фамилия, имя, отчество, должность)

члены:

1. Конечная Вера Сергеевна, старший воспитатель

(фамилия, имя, отчество, должность)

2. Жукова Татьяна Анатольевна, воспитатель

М.П.                                                                                                         "16" апреля 2018 г.