ТАБЛИЦЫ РАСЧЁТОВ.

Таблица 1. Приготовление растворов:

| % | 0,015 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт. | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 14 | 20 | 36 | 40 | 80 | 96 | 100 | 140 | 160 |

где, - %: концентрация раствора по активному хлору (по АХ);

- шт: количество таблеток, необходимое для приготовления 10л раствора

Таблица 2. Режимы обработки при инфекциях бактериальной этиологии (кроме туберкулёза)

| Объект обеззараживания | Концентрация по АХ, % | Экспозиция, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия мед. назначения | 0,12 | 60 | Погружение |
| Поверхности в помещениях, приборы, жёсткая мебель, сантранспорт* | 0,015 0,03 | 60 30 | Протирание, орошение |
| Предметы ухода за больными | 0,06 0,12 | 90 60 | Погружение, протирание |
| Посуда без пищевых остатков | 0,015 | 15 | Погружение |
| Посуда с пищевыми остатками | 0.12 | 60 | Погружение |
| Предметы для мойки посуды | 0,12 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 0.12 | 60 | Погружение |
| Бельё, не загрязнённое выделениями | 0.015 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0.12 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0.03 | 60 | Погружение, протирание |
| Сантехника* | 0.015 0,03 | 60 30 | Протирание/орошение 2 раза |
| Уборочный инвентарь и материал* | 0.12 | 120 | Погружение, замачивание |

* допускается добавление моющего средства.

Таблица 3. Режимы обработки при туберкулёзе

| Объект обеззараживания | Концентрация по АХ, % | Экспозиция, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия мед. назначения | 0.21 | 60 | Погружение |
| Поверхности в помещениях, приборы, жёсткая мебель, сантранспорт* | 0.06 0.12 | 60 30 | Протирание, орошение |
| Предметы ухода за больными | 0.21 0,3 | 60 45 | Погружение, протирание |
| Посуда без пищевых остатков | 0.06 | 30 | Погружение |
| Посуда с пищевыми остатками | 0.3 | 120 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 0,21 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 0.3 | 120 | Погружение |
| Белье, не загрязнённое выделениями | 0.06 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязнённое выделениями | 0.21 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0.06 0,12 | 30 15 | Погружение, протирание |
| Сантехника* | 0.12 0,21 | 90 60 | Протирание/орошение 2 раза |
| Уборочный инвентарь и материал* | 0.21 | 120 | Замачивание |

* допускается добавление моющего средства.

Таблица 4. Режимы обработки при кандидозах и дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация по АХ, % | Экспозиция, мин |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кандидозы | дерматофитии |  |
| Изделия мед. назначения | 0,21 | 30 | 60 | Погружение |
| Поверхности в помещениях, приборы, жёсткая мебель, сантранспорт* | 0,06 0,12 | 60 30 | 60 30 | Протирание, орошение |
| Предметы ухода за больными | 0,21 | 30 | 60 | Погружение, протирание |
| Посуда без пищевых остатков | 0,06 | 30 | - | Погружение |
| Посуда с пищевыми остатками | 0,21 | 120 | - | Погружение |
| Белье, не загрязнённое выделен. | 0.06 | 60 | 120 | Замачивание |
| Белье, загрязнённое выделениями | 0,21 | 60 | 120 | Замачивание |
| Обувь | 0,21 | 60 | 120 | Погружение |
| Игрушки | 0,12 | 30 | 60 | Погружение, протирание |
| Сантехника* | 0,12 | 60 | 120 | Протирание или орошение 2 раза |
| Резиновые коврики | 0,12 | - | 120 | Протирание, орошение |
| Уборочный инвентарь | 0,21 | 60 | 120 | Замачивание |

* допускается добавление моющего средства.

Таблица 5. Режимы обработки при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия и др.)

| Объект обеззараживания | Концентрация по АХ,% | Экспозиция, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия мед. назначения | 0,12 | 120 | Погружение, замачивание |
| Поверхности в помещениях, жёсткая мебель, приборы, аппараты | 0,03 | 60 | Протирание или орошение |
| Поверхности в помещениях, жёсткая мебель и др., загрязнённые белковыми выделениями | 0,06 | 60 | Орошение |
| Посуда без пищевых остатков | 0,03 | 120 | Погружение |
| Посуда с пищевыми остатками | 0,12 | 120 | Погружение |
| Бельё, загрязнённое выделениями | 0,21 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода, игрушки | 0,12 | 120 | Погружение или орошение |
| Медицинские отходы | 0,21 | 120 | Замачивание |
| Сантехника* | 0,06 | 120 | Орошение |
| Жидкие выделения и фекалии | - | 120 | Засыпка или растворение* |
| Уборочный инвентарь | 0,21 | 120 | Замачивание |

* жидкие выделения и фекалии засыпать в соотношении 10:1 (объём/вес).

Таблица 6. Режимы обработки при сибирской язве

| Объект обеззараживания | Концентрация по АХ, % | Экспозиция, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия мед. назначения | 3,0 | 120 | Погружение |
| Поверхности в помещениях, жёсткая мебель, приборы и др. | 1,2 | 60 | Протирание, орошение |
| Поверхности в помещениях, жёсткая мебель, приборы и др., загрязнённые белковыми выделениями | 1,5 | 120 | Орошение |
| Посуда без пищевых остатков | 1,5 | 120 | Погружение |
| Посуда с пищевыми остатками | 3,0 | 120 | Погружение |
| Бельё, загрязнённое выделениями | 3,0 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными, игрушки | 3,0 | 120 | Погружение |
| Сантехника, резиновые коврики | 3,0 | 120 | Орошение |
| Медицинские отходы | 3,0 | 120 | Замачивание |
| Жидкие выделения и фекалии | 3,0 | 120 | Засыпка* |
| Уборочный материал | 3,0 | 120 | Замачивание |

* жидкие выделения и фекалии засыпать в соотношении 1:1 (объём/вес).

Таблица 7. Режимы обработки при вирусных инфекциях (гепатите В, ВИЧ-инфекции, полиомиелите)

| Объекты обеззараживания | Концентрация по АХ, % | Экспозиция, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жёсткая мебель и др., транспорт* | 0,015 0,03 | 60 30 | Протирание, орошение |
| Сантехника* | 0,03 0,06 | 120 60 | Протирание/орошение 2 раза |
| Посуда без пищевых остатков | 0,015 | 15 | Погружение |
| Посуда с пищевыми остатками | 0,12 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 0,12 | 120 | Погружение |
| Предметы для мойки посуды | 0,21 | 120 | Погружение |
| Белье не загрязнённое выделениями | 0,015 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязнённое выделениями | 0,21 0,3 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь, материал* | 0,21 0,3 | 120 60 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 0,06 0,12 | 90 60 | Протирание/погружение |
| Игрушки | 0,06 | 15 | Орошение/протирание// погружение |
| Изделия мед. назначения | 0,06 0,12 | 90 60 | Погружение |
| Мед.отходы, ИМН однократного применения перед утилизацией | 0,21 0,3 | 120 60 | Погружение, замачивание |
| Жидкие выделения, фекалии** | 1:10 | 90 | Засыпка порошком |

* допускается добавление моющего средства

** засыпка в отношении 1 объём средства к 10 объёмам выделений (обеспечивается также уничтожение бактерий (включая туберкулёз) и грибков).

Таблица 8. Режимы обработки при генеральных уборках в лечебно-профилактических учреждениях

| Профиль учреждения | Концентрация по АХ, % | Экспозиция, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерско-гинекологические отделения, кабинеты и лаборатории | 0,015 0,03 | 60 30 | Протирание |
| Противотуберкулезные ЛПУ | 0,06 0,12 | 60 30 | Протирание |
| Инфекционные ЛПУ | - | - | - |
| Кожно-венерологические ЛПУ | 0,06 0,12 | 60 30 | Протирание |