Утверждаю

Директор Государственного казенного

общеобразовательного учреждения

Пензенской области

«Пензенская школа-интернат

для обучающихся по адаптированным

образовательным программам»

________________ С.Б. Берсенева

«30» ноября 2015 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ № 1

г.Пенза									«30» ноября 2015 г.

1. Общие сведения об объекте.

  - Наименование (вид) объекта:

Учебный корпус государственного казенного общеобразовательного учреждения Пензенской области «Пензенская школа – интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам»

  - Адрес объекта: 440060, г.Пенза, ул.Мусоргского, 17.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 2426,6 кв. м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10896 кв. м

1.4. Год постройки здания: 1961, последнего капитального ремонта: 2013.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего____, капитального: 2015.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное казенное общеобразовательное учреждение Пензенской области «Пензенская школа – интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам» (ГКОУ «Пензенская школа-интернат»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 440060, г.Пенза, ул.Мусоргского,17.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация:

1) основных общеобразовательных программ;

2) дополнительных образовательных программ.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 200 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На городском автобусе (№ 70, № 30), маршрутном такси (№16, №18, №30)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м.

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ____________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (____________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| N№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

______________________________

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

______________________________

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к учебному корпусу государственного казенного общеобразовательного учреждения Пензенской области «Пензенская школа – интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам» доступна для всех МГН; вход (выход) из здания – доступен для всех МГН; пандус для инвалидов категории К, О, Г, У – имеется; имеется также санитарно-гигиеническое помещение, доступное для всех МГН.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | 1) Необходимо оборудовать все зоны объекта необходимыми системами информации. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Не нуждается |

______________________________

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: -

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

______________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_______________________________________________________________

4.4.1. согласование на Комиссии ___________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование  Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.  согласование  работ  с  надзорными органами (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5.  согласование с общественными организациями инвалидов ______________

__________________________________________________________________________;

4.4.6. другое ____________________________________________________________.

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), прилагается

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.7.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на Карте доступности

субъекта Российской Федерации _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на __________ л.

2. Входа (входов) в здание на __________ л.

3. Путей движения в здании на __________ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на __________ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на __________ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на __________ л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения  к  объекту)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы      _________________________________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                            (Подпись)

Члены рабочей группы _________________________________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                            (Подпись)

_________________________________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                            (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов _________________________________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                         (Подпись)

_________________________________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                            (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте  _______________________________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                            (Подпись)

______________________________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                            (Подпись)

Управленческое решение согласовано "__" _______________________ 20__ г.

(протокол № _____)

Комиссией (название) _____________________________________________________.

### Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "30" ноября 2015 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГКОУ «Пензенская школа-интернат»,  г.Пенза, ул.Мусоргского, 17

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | № 1а |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | № 2а |  | - | - | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | № 3а |  | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | № 4а |  | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | № 5а | - | Не приспособлена | Все МГН | Необходимо оборудовать автостоянку для МГН |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | - | - | - | - |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) на территорию | ДП-В | № 1а |  | - |
| Путь (пути) движения на территории | ДП-В | № 2а |  | - |
| Лестница (наружная) | ДП-В | № 3а |  | - |
| Пандус (наружный) | ДП-В | № 4а |  | - |
| Автостоянка и парковка | ДУ | № 5а | - | Необходимо оборудовать автостоянку для МГН |
| ОБЩИЕ требования к зоне | ДП-В |  |  | - |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _Доступно инвалидам-колясочникам и всем МГН, необходимо оборудовать автостоянку для всех МГН.

### Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "30" ноября 2015 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 2. Входа (входов) в здание

ГКОУ «Пензенская школа-интернат»,  г.Пенза, ул.Мусоргского, 17

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть | № 3а |  |  | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть | № 4а |  | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | № 6а |  | - | - | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | № 7 |  | - | - | - | - |
| 2.5 | Тамбур | Есть | № 21 |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | Фото |  |
| Лестница (наружная) | ДЧ-И (Г,У) | № 3 |  | - |
| Пандус (наружный) | ДП-В | № 4 |  | - |
| Входная площадка (перед дверью) | ДП-В | № 6 |  | - |
| Дверь входная | ДП-В | № 7 |  | - |
| Тамбур | ДП-В | № 21 |  | - |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _Доступно для инвалидов-колясочников и всех МГН_________________________________

### Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "30" ноября 2015 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

ГКОУ «Пензенская школа-интернат»,  г.Пенза, ул.Мусоргского, 17

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | Фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть | № 20 |  | - | - | - | - |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть | № 36а |  | Не приспо-соблена | Для МГН | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | Есть | б/н |  | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть | № 21, 35, 36а, 37 |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | ДП-И (К,О,Г,У) | № 20 |  | - |
| Лестница (внутри здания) | ВНД | № 36а |  | - |
| Пандус (внутри здания) | ВНД | - | - | - |
| Лифт пассажирский (или подъемник) | ВНД | - | - | - |
| Дверь | ДП-И (К, О, У) | - |  | - |
| Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | ДП-И (К, О, У) | № 21, 35, 36а, 37 |  | - |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _Доступно полностью избирательно для инвалидов-колясочников, ОДА, с нарушениями умственного развития.

### Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "30" ноября 2015 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

###### Вариант I - зона обслуживания инвалидов

ГКОУ «Пензенская школа-интернат»,  г.Пенза, ул.Мусоргского, 17

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | Фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть | Кабинеты 1 этажа | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Есть | 1 этаж | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | Фото |  |
| Кабинетная форма обслуживания | ДП-И (К, О, У) | Кабинеты 1 этажа |  | - |
| Зальная форма обслуживания | - | - | - | - |
| Прилавочная форма обслуживания | - | - | - | - |
| Форма обслуживания с перемещением по маршруту | ДП-И (К, О, У) | 1 этаж |  | - |
| Кабина индивидуального обслуживания | - | - | - | - |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Кабинетная форма с перемещением по маршруту доступна полностью избирательно для инвалидов: передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями ОДА, с нарушениями умственного развития.

### Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "30" ноября 2015 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

ГКОУ «Пензенская школа-интернат»,  г.Пенза, ул.Мусоргского, 17

Наименование объекта, адрес

###### Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | Фото | Содержание | Значимо для инвалида (ка- тегория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | Нет | - | - | - | - | - | - |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | Фото |  |
| Место приложения труда | - | - | - | - |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _Место приложения труда недоступно для инвалидов-колясочников и всех МГН________________

### Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "30" ноября 2015 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

ГКОУ «Пензенская школа-интернат»,  г.Пенза, ул.Мусоргского, 17

Наименование объекта, адрес

###### Вариант III - жилые помещения

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | Фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | Есть | 3 этаж | - | Не доступно | Для МГН | Необходимо сделать доступным |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | Фото |  |
| Жилые помещения | ВНД | 3 этаж | - | Необходимо сделать доступным для МГН |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _Жилые помещения недоступны для инвалидов-колясочников и всех МГН_____________________________

### Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "30" ноября 2015 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 5. Санитарно-гигиенических помещений

ГКОУ «Пензенская школа-интернат»,  г.Пенза, ул.Мусоргского, 17

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | Фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть | № 2 |  | - | - | - | - |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | Есть | 2 этаж | - | Недоступно | Для МГН | Необходимо оборудовать душевую для МГН |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Есть | № 12 |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | Фото |  |
| Туалетная комната | ДП-И (К, О, Г, У) | № 2 |  | - |
| Душевая/ванная комната | ВНД | 2 этаж | - | Необходимо оборудовать душевую инвалидов-колясочников и для МГН |
| Бытовая комната (гардеробная) | ДП-И (К, О, Г, У) | № 12 |  | - |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Туалетная и гардеробная комнаты доступны полностью избирательно (К,О,Г,У), необходимо оборудовать душевую комнату для инвалидов-колясочников и всех МГН.

### Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "30" ноября 2015 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 6. Системы информации на объекте

ГКОУ «Пензенская школа-интернат»,  г.Пенза, ул.Мусоргского, 17

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Есть | б/н |  | - | - | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | Нет | - | - | Отсутствуют акустические средства | Для МГН | Необходимо оборудовать здание акустическими средствами |  |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет | - | - | Отсутствуют тактильные средства | Для МГН | Необходимо оборудовать здание тактильными средствами |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Визуальные средства | ДП-И (К, О, Г, У) | Б/н |  | - |
| Акустические средства | ВНД | - | - | Необходимо оборудовать здание акустическими средствами |
| Тактильные средства | ВНД | - | - | Необходимо оборудовать здание тактильные средствами |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __ Необходимо оборудовать здание акустическими и тактильными средствами _____________________