| Пейджер персонала | - Пейджер предназначен для приёма сигналов с кнопок вызова по радиоканалу и отображения номера нажатой кнопки вызова. - дальность приема сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 100. - рабочая частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). - форм-фактор: наручные часы. - минимум трехзначная нумерация кнопок вызова. - максимальное количество подключаемых кнопок не менее 100 штук. - количество хранимых последних вызов в памяти не менее 10. - звуковой вызов, вибровызов в наличии. |
| --- | --- |