| Пейджер медсестры | Пейджер предназначен для приёма сигналов с кнопок вызова по радиоканалу и отображения номера нажатой кнопки вызова. дальность приема сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 100. рабочая частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). форм-фактор: наручные часы. Минимум трехзначная нумерация кнопок вызова. максимальное количество подключаемых кнопок не менее 100 штук. количество хранимых последних вызов в памяти не менее 10. встроенный аккумулятор влагоустойчивый вибровызов в наличии. |
| --- | --- |