| Приемник | Дальность приема сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 100. Рабочая частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). Индикация вызова морганием светодиода и звуковым сигналом на протяжении не менее 10 секунд; Возможность прервать индикацию. Габаритные размеры не менее 60х30х10мм не более 90х70х30мм Питание: 220В Примерный макет: |
| --- | --- |