| Дисплей-приемник | - Дисплей-приемник предназначен для приёма сигналов с кнопок вызова по радиоканалу и отображения номера нажатой кнопки вызова. - дальность приема сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 100. - рабочая частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). - ширина не менее 200 мм. - высота не менее 120 мм. - толщина не более 35 мм. - максимальное количество подключаемых кнопок не менее 90 штук. - одновременно отображает три последних вызова. - двухзначная нумерация кнопок вызова. - звуковой сигнал при вызове и регулировка громкости. - питание от сети 220В. |
| --- | --- |