| Кнопка вызова медсестры | - Дальность передачи сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 100. - Рабочая частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). - Вес с элементом питания, грамм - не более 100гр. - Ударопрочный, влаго- и пылезащищенный корпус - Температурный диапазон от минус 35 до плюс 50 градусов Цельсия. - Световая индикация посылки вызова. - Возможность крепления к стене с помощью саморезов. - Габаритные размеры не менее 60х60х10мм не более 90х70х30мм - Питание: от батареи 23A - Примерный макет: |
| --- | --- |