|  | Беспроводная кнопка вызова медсестры с отменой вызова | - кнопка вызова предназначена для отправки сигнала вызова по радиоканалу на приёмное устройство посредством нажатия на клавишу. Используется пациентом для вызова медперсонала. - кнопка вызова должна быть беспроводной. Рабочая радио частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). - механизм клавиши — сенсорный. - на активной поверхности кнопки должна быть надпись на русском языке: «Вызов». - функция отмены вызова — наличие. - кнопка имеет защиту от влаги - кнопка оснащена световой индикацией посылки вызова. - возможность крепления с помощью шурупов или двухстороннего скотча. |
| --- | --- | --- |