| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Беспроводная кнопка вызова медсестры | кнопка вызова предназначена для отправки сигнала вызова по радиоканалу на приёмное устройство посредством нажатия на клавишу. Используется пациентом для вызова медперсонала. кнопка вызова должна быть беспроводной. Рабочая радио частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). длина и ширина кнопки не более 65 мм. высота кнопки не более 35 мм. на активной поверхности кнопки должна быть надпись на русском языке: «Вызов». кнопка оснащена световой индикацией посылки вызова. возможность крепления с помощью шурупов или двухстороннего скотча. |