| Ретранслятор сигнала | Ретранслятор сигнала предназначен для увеличения дальности действия работы системы вызова персонала. рабочая частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). питание от сети 220В. |
| --- | --- |