|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2089 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 13 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2090 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 17 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2091 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 21 | Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |   | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2092 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 22 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |   | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2093 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 26 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2094 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 37 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2095 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 44 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |   | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2096 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 54 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2097 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 58 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2098 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 70 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2099 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 73 | Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004 | 03.04.2023 |   | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2100 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 74 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |   | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2101 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 80 | Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |   | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2102 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 92 | Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной (фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе, заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |   | Газопровод недоступен для обслуживания | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2103 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 96 | Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |   | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2104 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 99 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2105 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 110 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |   | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2106 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 110 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |   | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2107 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 111 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2108 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 123 | Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004 | 03.04.2023 |   | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2109 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 126 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |   | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2110 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 128 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2111 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 139 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |   | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2112 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 141 | Газопровод недоступен для обслуживания (за фальшстеной (фальшпотолком), замурован в стену, проложен в коробе, заставлен мебелью и т.д.): ПП-758 от 02.011.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |   | Газопровод недоступен для обслуживания | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2113 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 141 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |   | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2114 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 146 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2115 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 151 | Газовый прибор разукомплектован: Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.10 | 03.04.2023 |   | Газовый прибор разукомплектован | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2116 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 155 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |   | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2117 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 157 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |   | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2118 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 157 | На опуске перед прибором установлено два газовых крана (лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |   | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2119 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 157 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2120 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 162 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2121 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 170 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 02.06.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2122 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 172 | Отсутствует ручка газового крана на опуске перед прибором: ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.3 | 03.04.2023 |   | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2123 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 174 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |   | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2124 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 188 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2125 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 196 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2126 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 198 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2127 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 199 | Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |   | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2128 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 200 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2129 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 202 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |   | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2130 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 203 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2131 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 205 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2132 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 210 | Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |   | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2133 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 214 | На опуске перед прибором установлено два газовых крана (лишние резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |   | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2134 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 214 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2135 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 216 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |   | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2136 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 217 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2137 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 226 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2138 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 227 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2139 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 230 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2140 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 237 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2141 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 245 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |   | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2142 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 245 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2143 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 245 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |   | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2144 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 249 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |   | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2145 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 252 | Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |   | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2146 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 254 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |   | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2147 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 264 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2148 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 264 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |   | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2149 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 266 | Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004 | 03.04.2023 |   | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2150 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 267 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2151 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 275 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |   | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2152 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 285 | Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004 | 03.04.2023 |   | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2153 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 286 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2154 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 288 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2155 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 289 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 03.04.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2156 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 303 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |   | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2157 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 314 | Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004 | 03.04.2023 |   | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2158 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 317 | Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для обслуживания (замурован, за фальшстеной, вплотную к стене и т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9 | 03.04.2023 |   | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2159 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 324 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |   | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2160 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 328 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |   | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2161 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 352 | Отсутствует ручка газового крана на опуске перед прибором: ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.3 | 03.04.2023 |   | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2162 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 358 | Отсутствует ручка газового крана на опуске перед прибором: ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.3 | 03.04.2023 |   | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2163 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 377 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |   | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2164 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 380 | Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004 | 03.04.2023 |   | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2165 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 385 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |   | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2166 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 389 | Гибкая подводка проложена в зоне нагрева: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7 | 03.04.2023 |   | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2167 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 421 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 03.04.2023 |   | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2168 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 435 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |   | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2169 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 480 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 02.06.2023 |   | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2170 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 482 | Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004 | 03.04.2023 |   | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2171 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 484 | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.2 | 03.04.2023 |   | Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2172 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 488 | Гибкая подводка не соответствует нормативным требованиям: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.21, ГОСТ Р 52209-2004 | 03.04.2023 |   | Гибкая подводка установлена с нарушениями, недоступна для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2173 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "УРАН" | Красного Маяка улица дом 4 корпус 2  | 1970/1970 | ЦГВ |  кв.№ 490 | Газовый кран на опуске перед прибором находится в зоне нагрева: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.7 | 03.04.2023 |   | Газовый кран на опуске перед прибором установлен с нарушениями, недоступен для обслуживания и т.д. | 27.09.2023 | 18.10.2023 |   |   |
| 2174 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "Автозил" | Чертановская улица дом 48 корпус 1  | 1971/1971 | ЦГВ |  кв.№ 11 | Газопровод проложен с нарушениями (лишние резьбовые соединения после запорного крана): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.19 | 16.08.2023 |   | Лишние резьбовые соединения после крана на опуске перед газовым прибором | 26.09.2023 | 17.10.2023 |   |   |
| 2175 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "Автозил" | Чертановская улица дом 48 корпус 1  | 1971/1971 | ЦГВ |  кв.№ 15 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 16.08.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 26.09.2023 | 17.10.2023 |   |   |
| 2176 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "Автозил" | Чертановская улица дом 48 корпус 1  | 1971/1971 | ЦГВ |  кв.№ 19 | Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой: ПП-508 от 25.10.2011 п. 9.16, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.4 | 16.08.2023 |   | Выполнена перепланировка газифицированного помещения | 26.09.2023 | 17.10.2023 |   |   |
| 2177 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "Автозил" | Чертановская улица дом 48 корпус 1  | 1971/1971 | ЦГВ |  кв.№ 19 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 16.08.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 26.09.2023 | 17.10.2023 |   |   |
| 2178 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "Автозил" | Чертановская улица дом 48 корпус 1  | 1971/1971 | ЦГВ |  кв.№ 20 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 16.08.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 26.09.2023 | 17.10.2023 |   |   |
| 2179 |  ЮАО | Район Чертаново Центральное | ЖСК "Автозил" | Чертановская улица дом 48 корпус 1  | 1971/1971 | ЦГВ |  кв.№ 21 | Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал: ПП-758 от 02.011.2004 п 3.4, Приказ № 1614/пр от 05.12.2017 п.6.34.3 | 16.08.2023 |   | Принудительная вентиляция (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал | 26.09.2023 | 17.10.2023 |   |   |