| п/п | Балансовая принадлежность | Продолжительность отключений, час | Объем недопоставленной энергии, кВА*ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Сетевая компания» | 112 | 53950 |
| 2 | Сторонние организации | 69 | 84744 |
| Итого |  | 181 | 138694 |

Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2019 год.