График плановых работ

ООО «Сетевая компания» на май 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименованиеобъекта отключения | Наименование мероприятия | Планируемая дата /времяотключения | Результат проведенныхмероприятий |
| **с.Иглино** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 | Кап. ремонт пер. Горького (монтаж СИП 4\*50 L-250 м по существующим опорам ВЛЗ-10 кВ) | 15-17.03.202110ºº-17ºº |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 10 | ТП-144 ул. Пархоменко | Замена тр-ра 160 кВА на 250 кВА (ИП -2020 4 кв) | 31.05.202110ºº-17ºº |  |
|  | **с. Тавтиманово, с. Кудеевский** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 ул. Чапаева,с.Кудеевский | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (L-0,31к м) (ИП-2021) | 01-09.03.202110ºº-17ºº |  |
| 3 | ВЛ-10 кВ к ТП-196 от Ф-3 ПС Тавтиманово | Подрезка деревьев (нужна вышка) | 08.03.202110ºº-17ºº |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | Выправка опоры ул. Первомайская с. Кудеевский | 24.03.202110ºº-17ºº |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | Выправка опоры ул. Чапаевас. Кудеевский | 29.03.202110ºº-17ºº |  |
| 6 |  |  |  |  |

Главный инженер Ф.К. Асадуллин