## ремонтные работы
П/П | Дата аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства | Наименование электроустановки | Дата включения в работу объекта электросетевого хозяйства | Продолжительность прекращения передачи э/э (час) | Недоотпуск в час | Недоотпуск, кВА | причина прекращения электроснабжения | Наименование организации
3 | 14/01/2020 11-00 | ТП-197;174;147 | 14/01/2020 16-00 | 5 | 90 | 450 | , | сторон. Орг.
4 | 17/01/2020 01-35 | ТП-213 Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 17/01/2020 02-23 | 0.8 | 153 | 122.4 | В | ООО "СК"
5 | 17/01/2020 12-36 | ТП-188 | 17/01/2020 12-58 | 0.37 | 225 | 83.25 | В | сторон. Орг.
7 | 22/01/2020 10-17 | ТП-214 | 17/01/2020 11-33 | 1.25 | 383 | 478.75 | П | ООО "СК"
8 | 23/01/2020 14-15 | ТП-153 | 23/01/2020 15-25 | 1.167 | 95 | 110.865 | П | ООО "СК"
10 | 25/01/2020 11-45 | ТП-210 | 25/01/2020 14-40 | 2.917 | 150 | 437.55 | В | ООО "СК"
11 | 30/01/2020 20-45 | ТП-220 | 30/01/2020 21-25 | 0.67 | 280 | 187.6 | В | ООО "СК"
13 | 05/02/2020 11-45 | Ф-8 Лобово ПС СтароКубово (ТП-209, 139,145) | 05/02/2020 17-15 | 5.5 | 350 | 1925 | В | сторон. Орг.
15 | 10/02/2020 11-10 | Ф-4 ПС Иглино | 10/02/2020 18-20 | 7.167 | 664 | 4758.888 | П | сторон. Орг.
16 | 13/02/2020 10-16 | Ф-8 ПС СтКубово (214,163,164,205,218,176) | 13/02/2020 11-35 | 1.316 | 2246 | 2955.736 | П | ООО "СК"
17 | 15/02/2020 04-50 | ТП-218 | 15/02/2020 05-30 | 0.667 | 247 | 164.749 | В | ООО "СК"
18 | 17/02/2020 11-50 | ВЛ-04 кВ от ТП-196, Ф-5 ПС Тавтиманово | 17/02/2020 12-10 | 0.3 | 250 | 75 | П | ООО "СК"
20 | 18/02/2020 20-30 | ТП-156 | 18/02/2020 22-50 | 2.3 | 250 | 575 | В | ООО "СК"
21 | 19/02/2020 09-57 | ТП-175, ТП-222 | 19/02/2020 11-20 | 1.3 | 350 | 455 | П | ООО "СК"
22 | 23/02/2020 09-45 | ТП-162 | 23/02/2020 10-35 | 0.8 | 400 | 320 | В | ООО "СК"
23 | 23/02/2020 09-45 | ТП-172 | 23/02/2020 16-00 | 6 | 160 | 960 | В | ООО "СК"
24 | 23/02/2020 23-15 | ТП-202 | 23/02/2020 23-40 | 0.5 | 250 | 125 | В | ООО "СК"
25 | 24/02/2020 01-15 | ТП-202 | 24/02/2020 01-50 | 0.5 | 250 | 125 | В | ООО "СК"
26 | 25/02/2020 14-05 | ТП-202 | 24/02/2020 15-00 | 1 | 250 | 250 | П | ООО "СК"
28 | 04/03/2020 10-50 | Ф-344 ПС Иглино (ТП-01669,144) | 04/03/2020 17-00 | 6.17 | 260 | 1604.2 | В | сторон. Орг.
29 | 08/03/2020 18-40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-148 ул.Олимпийская,Ольховая | 08/03/2020 20-40 | 2 | 60 | 120 | В | сторон. Орг.
34 | 26/03/2020 14-50 | ВЛ-0,4 ТП-204 с.Кудеевский | 26/03/2020 15-40 | 0.83 | 220 | 182.6 | П | ООО "СК"

## аварийные отключения
П/П | Дата аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства | Наименование электроустановки | Дата включения в работу объекта электросетевого хозяйства | Продолжительность прекращения передачи э/э (час) | Недоотпуск в час | Недоотпуск, кВА | причина прекращения электроснабжения | Наименование организации
1 квартал 2020
1 | 03/01/2020 08-00 | ТП-01618 Ф-6 ПС Иглино | 03/01/2020 09-45 | 1.75 | 80 | 140 | А | ООО "СК"
2 | 03/01/2020 08-00 | ТП-154 Ф-6 ПС Иглино | 03/01/2020 09-00 | 1 | 150 | 150 | А | ООО "СК"
6 | 22/01/2020 12-11 | Ф-8 ПСИглино ТП-218, 205, 199,183,202 | 22/01/2020 12-29 | 0.3 | 1069 | 320.7 | А | сторон. Орг.
9 | 23/01/2020 00-40 | ВЛ-04 кВ отТП-204, ул.Победы | 23/01/2020 02-05 | 1.417 | 120 | 170.04 | А | ООО "СК"
12 | 03/02/2020 17-00 | ТП-195 Ф-193 ПС НовоБерезовка | 03/02/2020 18-59 | 1.98 | 80 | 158.4 | А | сторон. Орг.
14 | 08/02/2020 20-25 | Ф-8 Лобово ПС СтароКубово (ТП-209, 139,145) | 08/02/2020 21-05 | 0.5 | 350 | 175 | А | сторон. Орг.
19 | 18/02/2020 06-45 | ТП-166, ТП-188, ТП-178, ТП-147, ТП-197, ТП-174, ТП-143, ТП-185, ТП-194, ТП-184, ТП-192 | 18/02/2020 15-00 | 1 | 2180 | 2180 | А | сторон. Орг.
27 | 26/02/2020 21-40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-161, ул.Чкалова | 27/02/2020 12-15 | 14.583 | 15 | 218.745 | А | ООО "СК"
30 | 15/03/2020 09-05 | Ф-5, 6,7 ПС Иглино (ТП-01618,154,01652,157,197,147,174,185,143,194,184,192,01659,144 | 15/03/2020 10-05 | 1 | 1290 | 1290 | А | сторон. Орг.
31 | 18/03/2020 14-00 | Ф-5 ПС Иглино ( ТП-174,147,166,188,178,197) | 18/03/2020 14-40 | 0.66 | 574 | 378.84 | А | сторон. Орг.
32 | 19/03/2020 05-30 | Ф-4 ПС Иглино (ТП-180,177,022,179) | 19/03/2020 06-37 | 1.12 | 327 | 366.24 | А | сторон. Орг.
33 | 19/03/2020 05-31 | Ф-4 ПС Иглино (ТП-ТП-193,165,182,168) | 19/03/2020 07-40 | 2.15 | 664 | 1427.6 | А | сторон. Орг.
|  |  |  | 27.46 |  | 6975.565