## Приложение № 1
Приложение № 1 к Методическим указаниям № 490/22 по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) за 2021 год
|  |  | Наименование организации: | ООО "Сетевая компания"
№ п/п | Обозначение |  | Наименование | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
2.1.1.4.1.1 | С2 |  | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
2.1.2.3.1.1 |  |  | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
2.3.1.4.1.1 |  |  | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2021 | 0.4 | 3707 |  | 1938.095
|  |  |  | 2021 | 10 | 570 |  | 393.25
2.3.1.4.2.1 |  |  | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 2021 | 0.4 | 180 |  | 100.649
2.3.1.4.2.2 |  |  | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные
2.3.1.4.3.1 |  |  | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
2.3.1.4.4.1 |  |  | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные
2.3.2.3.1.1 |  |  | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
2.3.2.3.2.1 |  |  | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
3.1.1.1.1.1 | С3 |  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
3.1.1.1.2.1 |  |  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
3.1.1.1.2.2 |  |  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.1.1.3.1 |  |  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
3.1.1.1.3.2 |  |  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.1.1.4.1 |  |  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
3.1.1.1.4.2 |  |  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.1.1.4.4 |  |  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
3.1.1.1.7.1 |  |  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
3.1.1.1.7.2 |  |  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.1.1.7.3 |  |  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
3.1.1.1.8.2 |  |  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.2.1.1.1 |  |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.1.1.2 |  |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.2.1.2.1 |  |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.1.2.2 |  |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.2.1.3.1 |  |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
|  |  |  | 2021 | 10 | 50 |  | 121.512
3.1.2.1.3.2 |  |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.2.1.3.4 |  |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
3.1.2.1.4.1 |  |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.1.4.2 |  |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.2.1.4.4 |  |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
3.1.2.2.2.1 |  |  | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.2.3.1 |  |  | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.2.4.1 |  |  | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
3.6.1.1.3.1 |  |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
3.6.1.1.3.2 |  |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
3.6.1.1.4.1 |  |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
3.6.1.1.4.2 |  |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
3.6.1.1.7.1 |  |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
3.6.1.1.7.2 |  |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
3.6.1.1.7.3 |  |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине
3.6.2.1.1.1 |  |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.1.2.1 |  |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.1.3.1 |  |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.1.3.2 |  |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
3.6.2.1.4.1 |  |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.1.4.2 |  |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
4.1.4. | С4 |  | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно
4.2.4. |  |  | линейные разъединители номинальным током от 500 до 1000 А включительно
4.4.4.2 |  |  | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно
4.5.4.2 |  |  | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно
4.6.2.2 |  |  | переключательные пункты номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно
4.6.4.2 |  |  | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно
5.1.1.1 | С5 |  | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа
5.1.1.2 |  |  | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.1.2.1 |  |  | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа
5.1.2.2 |  |  | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.1.3.1 |  |  | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа
5.1.3.2 |  |  | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 2021 | 0.4 |  | 470 | 1263.397
5.1.3.3 |  |  | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа
5.1.4.2 |  |  | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 2021 | 0.4 |  | 376 | 710.973
5.1.5.2 |  |  | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.1.5.3 |  |  | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
5.1.6.2 |  |  | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.1.6.3 |  |  | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа
5.2.3.2 |  |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.2.4.2 |  |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.2.4.3 |  |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
5.2.5.2 |  |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.2.5.3 |  |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
5.2.6.2 |  |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.2.6.3 |  |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа
5.2.7.3 |  |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно блочного типа
5.2.8.3 |  |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа
8.1.1. | С8 |  | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 2021 | 0.4 | 218 |  | 2626.168
8.1.2. |  |  | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные полукосвенного включения
8.2.1. |  |  | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 2021 | 0.4 | 226 |  | 3956.996
8.2.2. |  |  | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 2021 | 0.4 | 4 |  | 67.289
8.2.3. |  |  | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения

## Приложение № 2
Приложение № 2 к Методическим указаниям № 490/22 по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний 490/22 по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, за 2021 год
| Наименование организации: |  | ООО "Сетевая компания"
№ п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 1031070 | 335 | 5379 | 3077.8209
2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителем | 1248540 | 335 | 5379 | 3726.9851
2.1 | Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний 490/22 по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний 490/22 по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 1248540 | 335 | 5379 | 3726.9851

## Приложение № 3
Приложение № 3 к Методическим указаниям № 490/22 по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
1. Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по подготовке и выдаче сетевой организацией технических условий Заявителю
|  | Наименование организации: | ООО "Сетевая компания"
| № п/п | Показатели | Данные за 2021 год | Данные за 2020 год | Данные за 2019 год
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 1031.069 | 991.1 | 2079.43
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 261.4564 | 282.51 | 528.85
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 3.2311 | 3.58 | 10.01
| 1.3 | Оплата труда ППП | 591.0994 | 561.64 | 1210.33
| 1.4 | Отчисления на страховые взносы | 113.2776 | 123.07 | 256.69
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 13.0655 | 17.61 | 33.81
| 1.5.1 | работы и услуги производственного характера | 7.3022 | 6.81 | 17.01
| 1.5.2 | налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0.32096 | 0 | 0
| 1.5.3 | работы и услуги непроизводственного характера, в том числе: | 5.4423 | 10.8 | 16.8
| 1.5.3.1 | услуги связи | 1.1263 | 2.05 | 6.86
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 | 0 | 0
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 3.0927 | 4.59 | 5.58
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 1.2233 | 4.16 | 4.36
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 48.939 | 2.69 | 39.74
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | 2.049 | 1.8 | 1.45
| 1.6.2 | % за пользование кредитом | 0 | 0.18 | 1.07
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | 46.89 | 0.71 | 37.22
| 1.6.4 | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
2. Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
|  | Наименование организации: | ООО "Сетевая компания"
№ п/п |  | Показатели | Данные за 2021 год | Данные за 2020 год | Данные за 2019 год
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
1. |  | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 1248.5428 | 1211.34 | 2100.43
1.1 |  | Вспомогательные материалы | 316.6033 | 345.28 | 534.16
1.2 |  | Энергия на хозяйственные нужды | 3.9127 | 4.37 | 10.12
1.3 |  | Оплата труда ППП | 715.7753 | 686.45 | 1222.49
1.4 |  | Отчисления на страховые взносы | 137.1703 | 150.42 | 259.27
1.5 |  | Прочие расходы, всего, в том числе: | 15.8212 | 21.52 | 34.16
1.5.1 |  | работы и услуги производственного характера | 8.8424 | 8.32 | 17.19
1.5.2 |  | налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0.38865 | 0 | 0
1.5.3 |  | работы и услуги непроизводственного характера, в том числе: | 6.5902 | 13.2 | 16.97
1.5.3.1 |  | услуги связи | 1.3639 | 2.51 | 6.94
1.5.3.2 |  | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 | 0 | 0
1.5.3.3 |  | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 3.745 | 5.61 | 5.63
1.5.3.4 |  | плата за аренду имущества | 1.4813 | 5.08 | 4.4
1.5.3.5 |  | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 | 0 | 0
1.6 |  | Внереализационные расходы, всего | 59.26 | 3.3 | 40.23
1.6.1 |  | расходы на услуги банков | 2.48 | 2.2 | 1.47
1.6.2 |  | % за пользование кредитом | 0 | 0.23 | 1.09
1.6.3 |  | прочие обоснованные расходы | 56.78 | 0.87 | 37.67
1.6.4 |  | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)