Сведение об отпуске электроэнергии в сеть и отпуска из сети, о нормативных и фактических потерях в сетях и мероприятия по их устранению.

П.11Б З аб. Стандартов раскрытия информации:

Информация об отпуске электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети ООО «Сетевая компания» по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям ООО «Сетевая компания» за 2017 год.

| Показатель | Ед. изм. | Уровень напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего |
| Отпуск в сеть | млн. кВтч | 50,62 |  | 25,84 | 37,63 | 114,09 |
| Отпуск из сети | млн. кВтч |  |  | 1,97 | 77,85 | 79,82 |

П.11Б 4 аб. Стандартов раскрытия информации:

Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче  электроэнергии потребителям ООО «Сетевая компания»  в разрезе уровней напряжения, используемых для ценообразования за  2017 год.

| Показатель | Ед. изм. | Уровень напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего |
| Объем переданной электроэнергии | млн. кВтч |  |  | 1,97 | 77,85 | 79,82 |

П.11Б 5 аб. Стандартов раскрытия информации:

Информация о потерях электроэнергии в сетях ООО «Сетевая компания» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования за 2017 год.

| Показатель | Ед. изм. | Уровень напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего |
| Потери | млн. кВтч |  |  | 0,85 | 33,42 | 34,266 |
|  | % |  |  | 0,74 | 29,3 | 30,04 |

П.11Б 7 аб. Стандартов раскрытия информации:

Информация о затратах ООО «Сетевая компания» на покупку потерь электроэнергии в собственных сетях за 2017год.

В 2017 году затраты на покупку потерь электроэнергии в сетях ООО «Сетевая компания» составили 77,3 млн. руб. (без НДС) с учетом стоимости нагрузочных потерь.

П.11Б 8 аб. Стандартов раскрытия информации:

Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2017г. утвержден в размере 13,61 (%)млн. кВт*ч Постановлением Государственного комитета РБ по тарифам от 28.12.2016г. № 851.

П.11Б 9 а.б. Стандартов раскрытия информации:

Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электроэнергии в сетях ООО      «Сетевая компания», а так же о сроках их исполнения и источниках финансирования за год 2017 года.

| №пп | Мероприятия | Период выполнения | Источник Финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка учета, находящегося на балансе промышленных потребителей | 2017 | Себестоимость |
| 2 | Провидение контрольных обходов по бытовым потребителям | 2017 | Себестоимость |
| 3 | Составление и включение актов о неучтённом потреблении (без учётное потребление) в полезный отпуск электроэнергии | 2017 | Себестоимость |
| 4 | Выявление бездоговорного потребления и составление актов | 2017 | Себестоимость |
| 5 | Создание АИИС КУЭ на ТП 6-10/0,4кВ | 2017 | Себестоимость |
| 6 | Выдано предписаний на устранение нарушений коммерческого учета | 2017 | Себестоимость |
| 7 | Проверено ранее выданных предписаний | 2017 | Себестоимость |
| 8 | Замена ТТ (комплексов) по результатам проверки и выданных предписаний | 2017 | Себестоимость |
| 9 | Замена ТН по результатам проверки и выданных предписаний | 2017 | Себестоимость |
| 10 | Аудит схем учета потребителей | 2017 | Себестоимость |
| 11 | Замена эл. счетчиков с истекшим сроком гос. проверки | 2017 | Себестоимость |

П.11Б 10 аб. Стандартов раскрытия информации:

Информация о закупке ООО «Сетевая компания» электрической энергии для целей компенсации потерь в сетях и ее стоимости за год 2017 года.

Электрическая энергия в целях компенсации потерь в 2017 году приобреталась на розничном рынке у гарантирующего поставщика ООО «Энергосбытовая компания Башкортостана» в пределах зарегистрированной группы точек поставки на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ), осуществляющего свою деятельность в пределах балансовой принадлежности сетей ООО «Сетевая компания»: договор с ООО «ЭСКБ» № 152400012 от 1 ноября 2014г.

Усредненная цена на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь в за год 2017  года составила 2,28568 руб. кВтч.

П.11Б 11 аб. Стандартов раскрытия информации:

Информация о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения за год  2017 года.

В связи с отсутствием заключенных Договоров купли-продажи электрической энергии с квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, расположенных на территории Республики Башкортостан, электроэнергия за год 2017 года с вышеуказанных объектов не приобреталась.

П.11 М Стандартов раскрытия информации:

Информация об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным  советом рынка, с указанием наименования такого производителя.

В связи с отсутствием заключенных Договоров купли-продажи электрической энергии с квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, расположенных на территории Республики Башкортостан, электроэнергия за год 2017 года с вышеуказанных объектов не приобреталась.