Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

Информация об отпуске электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети ООО «Сетевая компания» по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям ООО «Сетевая компания» за 2020год.

| Показатель | Ед. изм. | Уровень напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего |
| Отпуск в сеть | млн. кВтч | 0,91 |  | 58,87 |  | 59,78 |
| Отпуск из сети | млн. кВтч |  |  | 5,33 | 43,94 | 49,27 |

Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче  электроэнергии потребителям ООО «Сетевая компания»  в разрезе уровней напряжения, используемых для ценообразования за 2020 год.

| Показатель | Ед. изм. | Уровень напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего |
| Объем переданной электроэнергии | млн. кВтч |  |  | 5,33 | 43,94 | 49,27 |

Информация о потерях электроэнергии в сетях ООО «Сетевая компания» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования за 2020год.

| Показатель | Ед. изм. | Уровень напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего |
| Потери | млн. кВтч |  |  | 1,137 | 9,371 | 10,508 |
|  | % |  |  | 1,9 | 15,68 | 17,58 |

Информация о затратах ООО «Сетевая компания» на покупку потерь электроэнергии в собственных сетях за 2020 год.

В 2020 году затраты на покупку потерь электроэнергии в сетях ООО «Сетевая компания» составили 29,90 млн. руб. (без НДС) с учетом стоимости нагрузочных потерь.

Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электроэнергии в сетях ООО «Сетевая компания», а так же о сроках их исполнения и источниках финансирования за 2020 год.

| №пп | Мероприятия | Период выполнения | Источник Финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка учета, находящегося на балансе промышленных потребителей | 2020 | Себестоимость |
| 2 | Провидение контрольных обходов по бытовым потребителям | 2020 | Себестоимость |
| 3 | Составление и включение актов о неучтённом потреблении (без учётное потребление) в полезный отпуск электроэнергии | 2020 | Себестоимость |
| 4 | Выявление бездоговорного потребления и составление актов | 2020 | Себестоимость |
| 5 | Создание АИИС КУЭ на ТП 6-10/0,4кВ | 2020 | Инвест. программа |
| 6 | Выдано предписаний на устранение нарушений коммерческого учета | 2020 | Себестоимость |
| 7 | Проверено ранее выданных предписаний | 2020 | Себестоимость |
| 8 | Замена ТТ (комплексов) по результатам проверки и выданных предписаний | 2020 | Себестоимость |
| 9 | Замена ТН по результатам проверки и выданных предписаний | 2020 | Себестоимость |
| 10 | Аудит схем учета потребителей | 2020 | Себестоимость |
| 11 | Замена эл. счетчиков с истекшим сроком гос. проверки | 2020 | Ремонтная программа |

Информация о закупке ООО «Сетевая компания» электрической энергии для целей компенсации потерь в сетях и ее стоимости за 2020 год.

Электрическая энергия в целях компенсации потерь в 2020 году приобреталась на розничном рынке у гарантирующего поставщика ООО «Энергосбытовая компания Башкортостана» в пределах зарегистрированной группы точек поставки на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ), осуществляющего свою деятельность в пределах балансовой принадлежности сетей ООО «Сетевая компания»: договор с ООО «ЭСКБ» № 152400012 от 1 ноября 2014г.

Усредненная цена на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь в за 2020  год составила 2,565 руб. кВтч.

Информация о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения за 2020год.

В связи с тем, что тариф на оплату потерь не предполагает деления по уровням  напряжения, ООО «Сетевая компания» за 2020 год осуществило покупку потерь электроэнергии в объеме 10,508 млн.кВтч по единой для всех уровней напряжения цене, составляющей в среднем  2,565 руб./кВтч.

Информация об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным  советом рынка, с указанием наименования такого производителя.

В связи с отсутствием заключенных Договоров купли-продажи электрической энергии с квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, расположенных на территории Республики Башкортостан, электроэнергия за 2020 года с вышеуказанных объектов не приобреталась.