## свободная мощность 2022
№ ТП | Фидер | Наименование | Местоположение | Мощность кВа | Iном тр-ра,А
[6 empty] | мощн.тр-ра | существ. | свободная мощн.
37 | Ф-396 | РП Ягодная | Иглино | 160 | 231 | 9 | 2.736 | 3.6847
38 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 77 | 23.408 | 31.5247
137 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 247 | 75.088 | 101.1247
138 | Ф-50 | РУ-10 ЛПДС | Улу-Теляк | 63 | 91 | 33 | 10.032 | 13.5106
139 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 160 | 231 | 120 | 36.48 | 49.1294
140 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 153 | 46.512 | 62.64
141 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 160 | 231 | 63 | 19.152 | 25.7929
142 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 318 | 96.672 | 130.1929
143 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 244 | 74.176 | 99.8965
144 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино | 160 | 231 | 301 | 91.504 | 123.2329
145 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 160 | 231 | 154 | 46.816 | 63.0494
146 | Ф-405 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 218 | 66.272 | 89.2518
147 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 29 | 8.816 | 11.8729
148 | Ф-406 | РП Вятка | Иглино | 160 | 231 | 138 | 41.952 | 56.4988
149 | Ф-394 | РП Ягодный | Иглино | 160 | 231 | 152 | 46.208 | 62.2306
150 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 245 | 74.48 | 100.3059
151 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 452 | 137.408 | 185.0541
152 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 267 | 81.168 | 109.3129
153 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 201 | 61.104 | 82.2918
154 | Ф-6 | ПС Иглино | Н.Иглино | 250 | 362 | 163 | 49.552 | 66.7341
155 | Ф-290 | ПС Ауструм | Урман | 2х160 | 2х231 | 27 | 8.208 | 11.0541
156 | Ф-290 | ПС Ауструм | Урман | 2х250 | 362 | 47 | 14.288 | 19.2424
157 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 63 | 91 | 89 | 27.056 | 36.4376
158 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 63 | 91 | 90 | 27.36 | 36.8471
159 | Ф-7 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 160 | 231 | 63 | 19.152 | 25.7929
160 | Ф-7 | РУ-10 БКЗ | Кудеевка | 160 | 231 | 132 | 40.128 | 54.0424
161 | Ф-5 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 250 | 362 | 164 | 49.856 | 67.1435
162 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 431 | 131.024 | 176.4565
163 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 407 | 123.728 | 166.6306
164 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 364 | 110.656 | 149.0259
165 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 185 | 56.24 | 75.7412
166 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 400 | 579 | 112 | 34.048 | 45.8541
167 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 230 | 69.92 | 94.1647
168 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 201 | 61.104 | 82.2918
170 | Ф-5 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 160 | 231 | 4 | 1.216 | 1.6376
172 | Ф-387 | РП Карамалы | Нагаевский парк | 400 | 579 | 323 | 98.192 | 132.24
173 | Ф-387 | РП Карамалы | Нагаевский парк | 400 | 579 | 380 | 115.52 | 155.5765
174 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 213 | 64.752 | 87.2047
175 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 408 | 124.032 | 167.04
176 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 418 | 127.072 | 171.1341
177 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 10 | 3.04 | 4.0941
178 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 119 | 36.176 | 48.72
179 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | Т1 160 | 231 | 96 | 29.184 | 39.3035
|  |  |  | Т2 |  |  | 0 | 0
180 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 252 | 76.608 | 103.1718
182 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 400 | 579 | 390 | 118.56 | 159.6706
183 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 232 | 70.528 | 94.9835
184 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 191 | 58.064 | 78.1976
185 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 235 | 71.44 | 96.2118
186 | Ф-406 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 364 | 110.656 | 149.0259
187 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 23 | 6.992 | 9.4165
188 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 400 | 579 | 243 | 73.872 | 99.4871
190 | Ф-394 | РП Ягодный | Иглино | 100 | 144 | 80 | 24.32 | 32.7529
191 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 58 | 17.632 | 23.7459
192 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 81 | 24.624 | 33.1624
193 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 152 | 46.208 | 62.2306
194 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 328 | 99.712 | 134.2871
195 | Ф-193 | ПС Н.Березовка | Алаторка | 250 | 362 | 236 | 71.744 | 96.6212
196 | Ф-5 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 250 | 362 | 84 | 25.536 | 34.3906
197 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 112 | 34.048 | 45.8541
198 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 162 | 49.248 | 66.3247
199 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 257 | 78.128 | 105.2188
200 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 170 | 51.68 | 69.6
201 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 172 | 52.288 | 70.4188
202 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 281 | 85.424 | 115.0447
203 | Ф-6 | ПС Кудеевка | Кудеевка | 400 | 579 | 84 | 25.536 | 34.3906
204 | Ф-6 | ПС Кудеевка | Кудеевка | 400 | 579 | 175 | 53.2 | 71.6471
205 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 302 | 91.808 | 123.6424
206 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 282 | 85.728 | 115.4541
207 | Ф-400 | РП Карамалы | Акбердино | 250 | 362 | 268 | 81.472 | 109.7224
209 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 250 | 362 | 175 | 53.2 | 71.6471
210 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 282 | 85.728 | 115.4541
213 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 250 | 362 | 303 | 92.112 | 124.0518
214 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 453 | 137.712 | 185.4635
216 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 235 | 71.44 | 96.2118
217 | Ф-8 / Ф-5 | ПС Старокубово / ПС Иглино | Н.Иглино | Т2 100 | 144 | 20 | 6.08 | 8.1882
|  |  |  | Т1 100 | 144 |  | 0 | 0
218 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 315 | 95.76 | 128.9647
219 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 415 | 126.16 | 169.9059
220 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 464 | 141.056 | 189.9671
222 | Ф-8 | ПС Старокубово | Иглино | 250 | 362 | 223 | 67.792 | 91.2988
221 | Ф-8/Ф-5 | ПС Старокубово | Иглино | Т1 400 | 579 | 69 | 20.976 | 28.2494
|  |  |  | Т2 400 | 579 | 40 | 12.16 | 16.3765
223 | Ф-8 | ПС Старокубово | Иглино | 400 | 579 | 475 | 144.4 | 194.4706
224 | Ф-8 | ПС Старокубово | Иглино | 400 | 579 | 77 | 23.408 | 31.5247
225 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 118 | 35.872 | 48.3106
226 | Ф-387 | РП Карамалы | Нагаевский парк | 250 | 362 | 173 | 52.592 | 70.8282
1600 | Ф-7213 | ПС Максимовка | Максимовка | 400 | 579 | 79 | 24.016 | 32.3435
1610 | Ф-9 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 22 | 6.688 | 9.0071
6390 | Ф-72-14 | ПС Максимовка | Максимовка | 400 | 579 | 196 | 59.584 | 80.2447
6410 | Ф-72-14 | ПС Максимовка | Максимовка | 400 | 579 | 198 | 60.192 | 81.0635
6492 | Ф-10Д1 Ф-34Д1 | ТЭЦ-2 | Инорс | Т1 630 | 913 | 42 | 12.768 | 17.1953
|  |  |  | Т2 630 | 913 | 46 | 13.984 | 18.8329
9372 | Ф-400 | РП Карамалы | Акбердино | 250 | 362 | 96 | 29.184 | 39.3035
9387 | Ф-400 | РП Карамалы | Акбердино | 400 | 579 | 228 | 69.312 | 93.3459
9770 | Ф-87-8 |  | Дорогино | 160 | 231 | 67 | 20.368 | 27.4306
01333 | Ф-405 | РП Вятка | Иглино | 630 | 913 | 800 | 243.2 | 327.5294
1482 (01802) | Ф-9 | РП Карамалы | Акбердино (Дев.гора) | 160 | 231 | 165 | 50.16 | 67.5529
01482 | Ф-9 | РП Карамалы | Акбердино (Дев.гора) | 250 | 362 | 182 | 55.328 | 74.5129
01618 | Ф-6 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 89 | 27.056 | 36.4376
01633 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 123 | 37.392 | 50.3576
01634 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 109 | 33.136 | 44.6259
01635 | Ф-405 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 213 | 64.752 | 87.2047
01652 | Ф-6 | ПС Иглино | Н.Иглино | 100 | 144 | 205 | 62.32 | 83.9294
01659 | Ф-7 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 160 | 231 | 77 | 23.408 | 31.5247
01669 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино | 160 | 231 | 63 | 19.152 | 25.7929
022 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | Т2 400 | 579 | 156 | 47.424 | 63.8682
|  |  |  | Т1 400 | 579 |  | 0 | 0
0461 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 225 | 68.4 | 92.1176
0846 | Ф-398 | РП Ягодная | Иглино | 250 | 362 | 253 | 76.912 | 103.5812
СНТ Здоровье | [6 empty] | 0 | 0
0336 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 250 | 362 | 39 | 11.856 | 15.9671
0543 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 250 | 362 | 334 | 101.536 | 136.7435
01494 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 160 | 231 | 230 | 69.92 | 94.1647
01654 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 100 | 144 | 9 | 2.736 | 3.6847
Б/н | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 100 | 144 | 0 | 0 | 0
СНО Дружба-2 | [6 empty] | 0 | 0
0992 | Ф-344 | ПС Старокубово | СНТ Дружба-2 | 160 | 231 | 143 | 43.472 | 58.5459
0662 | Ф-344 | ПС Старокубово | СНТ Дружба-2 | 250 | 362 | 271 | 82.384 | 110.9506
7925.3929