ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2016-2017 год (на период с 09.01.2016 по 09.01.2017).

| Наименование заказчика | Общество с ограниченной ответственностью « Сетевая компания» |
| --- | --- |
| Адрес местонахождения заказчика | 452411 РБ, Иглинский р-н, с. Иглино, ул. Строителей 1. |
| Телефон заказчика | 7-34795-2-53-32 |
| Электронная почта заказчика | es_iqlino@mail.ru |
| ИНН | 0224011640 |
| КПП | 022401001 |
| ОКАТО | 80228816000 |

| Порядковый номер | Код по ОКВЭД | Код по ОКДП | Условия договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки | Закупка в электронной форме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код по ОКЕИ | наименование |  | Код по ОКАТО | наименование |  | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Срок исполнения договора (месяц, год) |  | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 40.10.2 | 4010419 | Опоры ж/б СВ 95-2с | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 250 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 2 | 40.10.2 | 4010419 | Опоры ж/б СНВ 7-13 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 10 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 3 | 40.10.2 | 4010419 | ## Опоры ж/б СВ110-3,5 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 10 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 4 | 40.10.2 | 4010419 | ## Опоры ж/б 105-5 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 50 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 5 | 40.10.2 | 4010419 | ## Блок бетонный ФБС 24-4-6т | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 20 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 6 | 40.10.2 | 4010419 | ## Комплектная трансформаторная подстанция КТПк | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 6 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 7 | 40.10.2 | 4010419 | ## РЛНД | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 10 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 8 | 40.10.2 | 4010419 | ## Изолятор ШФ10 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 9 | 40.10.2 | 4010419 | ## Колпачок К-7 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 100 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 10 | 40.10.2 | 4010419 | ## Изолятор ПС 70 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 90 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 11 | 40.10.2 | 4010419 | Скоба СК-7 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 120 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 12 | 40.10.2 | 4010419 | Серьга СР, СРС 7-16 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 100 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 13 | 40.10.2 | 4010419 | Ушко У1-7-16 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 100 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 14 | 40.10.2 | 4010419 | Звено промежуточное ПРТ-7/16-2 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 100 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 15 | 40.10.2 | 4010419 | Зажим натяжной НКК-1-1Б, НКК-60/4-10, Н3-2-7 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 100 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 16 | 40.10.2 | 4010419 | Зажим плашечный ПА-3-2 (3 болта) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 202 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 17 | 40.10.2 | 4010419 | Зажим плашечный ПА-1-1 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 18 | 40.10.2 | 4010419 | Зажим плашечный ПА-2-2 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 19 | 40.10.2 | 4010419 | Зажим плашечный ПС-1-1 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 2000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 20 | 40.10.2 | 4010419 | Зажим аппаратный А2А-95-2 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 108 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 21 | 40.10.2 | 4010419 | ## Провод АС- 35/6,2 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 168 | метр | 5000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 22 | 40.10.2 | 4010419 | ## Провод АС- 50/8 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 168 | метр | 2000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 23 | 40.10.2 | 4010419 | ## Провод СИП 2 ## 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 006 | метр | 1000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 24 | 40.10.2 | 4010419 | Провод СИП2 3х35+1х54,6 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 006 | метр | 5000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 25 | 40.10.2 | 4010419 | ## Провод СИП4 ## 2х16-0,6/1 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 006 | метр | 5000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 26 | 40.10.2 | 4010419 | ## Провод СИП 4 4х16-0,6/1 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 006 | метр | 10000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 27 | 40.10.2 | 4010419 | ## Провод СИП3 1х50 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | метр | 5000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 28 | 40.10.2 | 4010419 | ## Провод СИП2 3х50+1х54,6 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | метр | 5000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 29 | 40.10.2 | 4010419 | ## Сетевой (прокалывающий) зажим для соединения изолированных ## магистральных проводов ## TTD 051 FJ2TA | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 500 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 30 | 40.10.2 | 4010419 | ## Сетевой (прокалывающий) зажим для соединения изолированных ## магистральных проводов ## TTD 101 FJ2TA | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 500 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 31 | 40.10.2 | 4010419 | ## Ответвительный зажим соединения магистральных проводов с изоляцией ответвления ## TTD 151 FJ2TA | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 500 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 32 | 40.10.2 | 4010419 | ## Изолированная соединительная гильза для проводов ответвления ## MJPB 16-6 CG | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 33 | 40.10.2 | 4010419 | ## Изолированная соединительная гильза для проводов ответвления ## MJPB 16-10 CG | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 34 | 40.10.2 | 4010419 | ## Изолированная соединительная гильза для проводов ответвления ## MJPB 35-10 CG | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 35 | 40.10.2 | 4010419 | ## Изолированная соединительная гильза для проводов ответвления ## MJPB 35-16 CG | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 36 | 40.10.2 | 4010419 | ## Изолированная соединительная гильза для фазных проводов ## MJPТ 16 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 37 | 40.10.2 | 4010419 | ## Изолированная соединительная гильза для фазных проводов ## MJPТ 35-16 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 38 | 40.10.2 | 4010419 | ## Изолированная соединительная гильза для фазных проводов ## MJPТ 35 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 39 | 40.10.2 | 4010419 | ## Изолированная соединительная гильза для фазных проводов ## MJPТ 54 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 40 | 40.10.2 | 4010419 | ## Зажим анкерный ## РА 54-1500 РА 54-1500С | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 350 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 41 | 40.10.2 | 4010419 | ## Анкерный зажим PC63F27 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 40 | 40.10.2 | 4010419 | ## Анкерный зажим ответвления ## GUKр 4 GUKо 2 РА 12 (А) (F) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 41 | 40.10.2 | 4010419 | ## Комплект промежуточной подвески ES54-14 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 300 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 42 | 40.10.2 | 4010419 | ## Кронштейн для крепления (PC63 анкерного зажима) РА 69F | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 2000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 43 | 40.10.2 | 4010419 | ## Кронштейн ## CS 10-3 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 400 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 44 | 40.10.2 | 4010419 | ## Крюк (КУ) GHSO 16 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 400 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 45 | 40.10.2 | 4010419 | ## Монтажная лента из нержавеющей стали IF 207 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 1 | км. | 5 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 46 | 40.10.2 | 4010419 | ## Монтажная лента из нержавеющей стали IF 107-50 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 1 | км. | 2 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 47 | 40.10.2 | 4010419 | ## Скрепа для фиксации монтажной ленты CF 20-20 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 5000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 48 | 40.10.2 | 4010419 | ## Скрепа для фиксации монтажной ленты CF 10-10 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 2000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 49 | 40.10.2 | 4010419 | ## Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 4 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 50 | 40.10.2 | 4010419 | ## Муфта ## 3 КВТп-10 (150-240) с наконечниками | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 4 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 51 | 40.10.2 | 4010419 | ## Муфта ## 3 КНТп-10 (70-120) с наконечниками | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 4 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | Да |
| 52 | 40.10.2 | 4010419 | ## Муфта концевая ## 3 КНТп-10 (150-240) с наконечниками | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 4 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 53 | 40.10.2 | 4010419 | ## Муфта ## 3 СТП 10 (150-240) с соединителями | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 4 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 54 | 40.10.2 | 4010419 | ## Кабель ВВГ 2х2,5 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 006 | метр | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 55 | 40.10.2 | 4010419 | ## Кабель ВВГ 3х2,5 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 006 | метр | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 56 | 40.10.2 | 4010419 | ## Кабель ПВ 1х6 ( желто-зеленый) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 006 | метр | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 57 | 40.10.2 | 4010419 | Гофра D- 25 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 006 | метр | 100 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016г3. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 58 | 40.10.2 | 4010419 | ## Гофрадержатель D-25 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 300 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течени3и 2016 г.3 | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 59 | 40.10.2 | 4010419 | ## Электрические счетчики ## Меркурий 201 ## (однофазные) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 10 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 60 | 40.10.2 | 4010419 | ## Электрические счетчики ## Меркурий 201 ## (трехфазные) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 10 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 61 | 40.10.2 | 4010419 | ## Электрические счетчики ## Меркурий 230 ART-03 C(R)N | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 10 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 60 | 40.10.2 | 4010419 | ## Электрические счетчики ## Меркурий 230 ## ART-03 PQRSIDN | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 20 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 61 | 40.10.2 | 4010419 | ## Электрические счетчики ## Меркурий 230 ## ART-00 PQRSIDN | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 5 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 61 | 40.10.2 | 4010419 | Щит КДЕ-1 КДЕ- 3 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 20 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 62 | 40.10.2 | 4010419 | ## Колпачки концевые ## GPE D-22 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 63 | 40.10.2 | 4010419 | ## Ремонт силовых трансформаторов ## ТМ 250/10/0,4 кВ | Соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 4 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 1 | нет |
| 64 | 40.10.2 | 4010419 | ## Трансформатор силовой ## ТМГ -400 кВа 10/0,4 кВ | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 5 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 65 | 40.10.2 | 4010419 | ## Трансформатор силовой ## ТМГ -630 кВа 10/0,4 кВ | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 5 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 66 | 40.10.2 | 4010419 | ## Трансформатор силовой ## ТМГ -250 кВа 10/0,4 кВ | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 5 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 67 | 40.10.2 | 4010419 | ## Шина нулевая ШН-102 (6х9) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 9 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 68 | 40.10.2 | 4010419 | ## Автоматы ## ВА 47-63 2р 32 А | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 10 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 69 | 40.10.2 | 4010419 | ## Автоматы ## ВА 47-63 3р 32А | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 10 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 70 | 40.10.2 | 4010419 | ## Автоматы ## ВА 47-63 1р 32А | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 10 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 71 | 40.10.2 | 4010419 | ## Наконечник ## ТА 35 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 72 | 40.10.2 | 4010419 | ## Наконечник ## ТА 50 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 73 | 40.10.2 | 4010419 | ## Рубильник ## ВР32-35В31250 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 20 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 74 | 40.10.2 | 4010419 | ## Полоса стальная 50х4х6 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 500 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 75 | 40.10.2 | 4010419 | ## Уголок стальной 75х75х5х11,7 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 1000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 76 | 40.10.2 | 4010419 | ## Круг стальной ## 16 (d /мм) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 500 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 77 | 40.10.2 | 4010419 | ## Круг стальной ## 20 (d /мм) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 500 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 78 | 40.10.2 | 4010419 | ## Уголок стальной ## 63х63х5х10,7 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 79 | 40.10.2 | 4010419 | ## Уголок стальной ## 50х50 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 200 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 80 | 40.10.2 | 4010419 | ## Труба стальная ## Ду 25х2,8х6 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 100 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 81 | 40.10.2 | 4010419 | ## Электроды МР-3 ø3мм | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 30 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 82 | 40.10.2 | 4010419 | ## Электроды ## МР-3 ø4мм | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 30 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 83 | 40.10.2 | 4010419 | ## Кабель ## Витая пара FTP Rexant 4х2х0,5 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | м | 300 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 2 | нет |
| 84 | 40.10.2 | 4010419 | ## Мини АТС PANASONIC KX- TEM 824 RU | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | шт | 1 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 2 | нет |
| 85 | 40.10.2 | 4010419 | ## Компьютерная периферия | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | руб | 100 000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 2 | нет |
| 86 | 40.10.2 | 4010419 | ## Эмаль чёрная ПФ 115 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 100 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 87 | 40.10.2 | 4010419 | ## Эмаль серая ПФ 115 | Товар должен быть новым, втребуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 50 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 88 | 40.10.2 | 4010419 | ## Болт М16 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 50 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 89 | 40.10.2 | 4010419 | ## Гайка М16 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 20 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 90 | 40.10.2 | 4010419 | ## Масло ## (различных марок) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 112 | литр | 500 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 1 | нет |
| 91 | 40.10.2 | 4010419 | ## Тосол (различных марок) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 112 | литр | 400 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 1 | нет |
| 92 | 40.10.2 | 4010419 | ## Бензин ## АИ-80, АИ-92 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 168 | тонна | 100 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 1 | нет |
| 93 | 40.10.2 | 4010419 | ## Автоматы ## ВА 57-35 3р 250А | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 50 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 94 | 40.10.2 | 4010419 | ## Автоматы ## ВА 57-35 3р 160А | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 50 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 95 | 40.10.2 | 4010419 | ## Автоматы ## ВА 47-63 3р 400А | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 30 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 3 | да |
| 96 | 40.10.2 | 4010419 | ## Запчасти для автомобилей | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | руб | 300000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016 г. | в течении 2016 г. | 2 | нет |
| 97 | 40.10.2 | 4010419 | ## Автомашина ГАЗ-27527-245 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | руб | 740 000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016г. | В течении 2016г. | 2 | нет |
| 98 | 40.10.2 | 4010419 | ## Автомашина ## УАЗ 3909954600 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | руб | 650 000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016г. | в течении 2016г. | 2 | нет |
| 99 | 40.10.2 | 4010419 | ## Автомашина ## ВАЗ 4х4 НИВА | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | руб | 550 000 | 80419000000 | ООО «СК» | неопределенно | в течении 2016г. | в течении 2016г. | 2 | нет |

1* - Закупка у единственного поставщика

2* - Запрос предложений

3* - Запрос котировок

4* - Открытый конкурс

Генеральный директор ООО «Сетевая компания»                                                                                  А.Х.Аминев

" 02" декабря 2015г.