## Листы1-6
Приложение 1
к Методическим указаниям,
утв. приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2014 г. № 215-э/1
(в ред. от 26 мая 2021 г.)
Расчет
размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно,
объектов микрогенерации не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
(без НДС)
№ | Показатели | Фактические данные за предыдущий |  |  | Расчетные (фактические) данные |  |  | Плановые показатели на следующий
п/п |  | период регулирования(2021г) |  |  | за предыдущий период регулирования(2021г) |  |  | период регулирования (2023)
|  | ставка | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на
|  | платы | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий, | строительство
|  | (руб./кВт, | количество | объекта, на | (руб./кВт, | количество | объекта, на | (руб./кВт, | количество | объекта, на
|  | руб./км, | (кВт, км, шт., | обеспечение | руб./км, | (кВт, км, шт., | обеспечение | руб./км, | (кВт, км, шт., | обеспечение
|  | руб./шт., | точек учета) | средствами | руб./шт., | точек учета) | средствами | руб./шт., | точек учета) | средствами
|  | рублей |  | коммерчес- | рублей за |  | коммерчес- | рублей за |  | коммерчес-
|  | за точку |  | кого учета | точку учета) |  | кого учета | точку учета) |  | кого учета
|  | учета) |  | электричес- |  |  | электричес- |  |  | электричес-
|  |  |  | кой энергии |  |  | кой энергии |  |  | кой энергии
|  |  |  | (тыс. руб.) |  |  | (тыс. руб.) |  |  | (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы на выполнение организационно- | 7266.8421 | 323 | 2347.19 | 11822.52 | 323 | 3818.674 | 13751.97 | 362 | 4978.2131
технических мероприятий, связанные
с осуществлением технологического
присоединения [пункт 1.1+пункт 1.2]:
1.1. | подготовка и выдача сетевой | 3286.7492 | 323 | 1061.62 | 5346.99 | 323 | 1727.0778 | 8153.16 | 362 | 2951.4439
организацией технических условий
(ТУ) Заявителю, на уровне напряжения
i и (или) диапазоне мощности j
1.2. | выдача сетевой организацией акта | 3980.0929 | 323 | 1285.57 | 6475.53 | 323 | 2091.5962 | 5598.81 | 362 | 2026.7692
об осуществлении технологического
присоединения
2. | Расходы по мероприятиям «последней | х | х | 2396.105 | х | х | 4439.9479 | х | х | 3373.2945
мили» и расходы на обеспечение сред-
ствами коммерческого учета электричес-
кой энергии, связанные с осуществлени-
ем технологического присоединения
3. | Строительство воздушных линий
3. j | Материал опоры
(деревянные (j=1),
металлические (j=2),
железобетонные (j=3))
3. j.k | Тип провода
(изолированный провод (k=1),
неизолированный провод (k=2))
3. j.k.l | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый
(l=3), алюминиевый (l=4))
3. j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
от 50 до 100 квадратных мм включитель-
но (m=2), от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3), от 200 до 500 квад-
ратных мм включительно (m=4), от 500
до 800 квадратных мм включительно
(m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6))
3. j.k.l.m.n | Количество цепей | 569462.1951 | 1.64 | 933.918 | Х | 1.64 | 1310.3668 | Х | 1.044 | 900.1858
(одноцепная (n=1),
двухцепная (n=2))
3.1 | ВЛ-,4кВ от ТП-01333 с.Иглино,ул.Бакинская прот. 0,15км (j=3),(k=1),(l=4),(m=1),(n=1) | 536786.6667 | 0.15 | 80.518 | 762111.27 | 0.15 | 114.3167 | 649377.2 | 0.657 | 426.6408
3.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-220 с.Иглино, ул.Уфимская, прот.0,17км (j=3),(k=1),(l=4),(m=1),(n=1) | 577347.0588 | 0.17 | 98.149 | 762111.27 | 0.17 | 129.5589
3.3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-216 с.Иглино, ул.Белорецкая, прот.0,11км (j=3),(k=1),(l=4),(m=1),(n=1) | 659727.2727 | 0.11 | 72.57 | 762111.27 | 0.11 | 83.8322
3.4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-161, с.Тавтиманово, ул.Чкалова, прот.0,2км (j=3),(k=1),(l=4),(m=1),(n=1) | 433120 | 0.2 | 86.624 | 762111.27 | 0.2 | 152.4223
3.5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-216 с.Иглино, ул.Благоварская, прот.0,15км | 522473.3333 | 0.15 | 78.371 | 762111.27 | 0.15 | 114.3167
3.6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-01610 с.Иглино,ул.Строителей прот.0.16км (j=3),(k=1),(l=4),(m=1),(n=1) | 546987.5 | 0.16 | 87.518 | 762111.27 | 0.16 | 121.9378
3.7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-01635 с.Иглино, ул.Северная прот.0,2км (j=3),(k=1),(l=4),(m=1),(n=1) | 430065 | 0.2 | 86.013 | 762111.27 | 0.2 | 152.4223
3.8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-222 с.Иглино, ул.Разина прот.0.26км (j=3),(k=1),(l=4),(m=1),(n=1) | 624911.5385 | 0.26 | 162.477 | 762111.27 | 0.26 | 198.1489
3.9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-165, с.Иглино, ул.Тургенева, прот.0,120км (j=3),(k=1),(l=4),(m=1),(n=1) | 457075 | 0.12 | 54.849 | 762111.27 | 0.12 | 91.4534
3.10 | ВЛ-10кВ от ТП-224, с.Иглино, ул.450-летия, прот.0,12км (j=3),(k=1),(l=4),(m=2),(n=1) | 1056908.3333 | 0.12 | 126.829 | 1266314.08 | 0.12 | 151.9577 | 1223630.54 | 0.387 | 473.545
4. | Строительство кабельных линий | 2430240 | 0.05 | 121.512 | 2218652.55 | 0.05 | 110.9326 | 2396722.54 | 0.075 | 179.7542
4. j | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),
в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах
(j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6))
4. j.k | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
4. j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
4. j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квад-
ратных мм включительно (m=1), от 50
до 100 квадратных мм включительно
(m=2), от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3), от 200 до 250 квад-
ратных мм включительно (m=4), от 250
до 300 квадратных мм включительно
(m=5), от 300 до 400 квадратных мм
включительно (m=6), от 400 до 500 квад-
ратных мм включительно (m=7), от 500
до 800 квадратных мм включительно
(m=8), свыше 800 квадратных мм (m=9))
4. j.k.l.m.n | Количество кабелей в траншее, канале, | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
туннеле или коллекторе, на галерее или
эстакаде, труб в скважине (одна (n=1),
две (n=2), три (n=3), четыре (n=4), более
четырех (n=5))
| КЛ-10кВ от ВЛ-10 РП Ягодный до ТП-022, с.Иглино, ул.Ворошилова, пот.0,05км (j=1),(k=2),(l=2),(m=3), (n=1) | 2430240 | 0.05 | 121.512 | 2218652.55 | 0.05 | 110.9326 | 2396722.54 | 0.075 | 179.7542
5. | Строительство пунктов
секционирования
5. j | Реклоузеры (j=l), линейные разъедини-
тели (j=2), выключатели нагрузки, уста-
навливаемые вне трансформаторных
подстанций и распределительных и пере-
ключательных пунктов (РП) (j=3), рас-
пределительные пункты (РП), за исклю-
чением комплектных распределительных
устройств наружной установки (КРН,
КРУН) (j=4), комплектные распредели-
тельные устройства наружной установки
(КРН, КРУН) (j=5), переключательные
пункты (j=6)
5. j.k | Номинальный ток до 100 А включитель- | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
но (k=1), от 100 до 250 А включительно
(k=2), от 250 до 500 А включительно
(k=3), от 500 А до 1 000 А включительно
(k=4), свыше 1 000 А (k=5)
5.4.k.l | Количество ячеек в распределительном | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
или переключательном пункте (до 5
ячеек включительно (l=1), от 5 до 10
ячеек включительно (l=2), от 10 до 15
ячеек включительно (l=3), свыше 15
ячеек (l=4)
6. | Строительство трансформаторных |  |  | 1340.675 |  |  | 3018.6485 |  |  | 2293.3545
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
6.j | Трансформаторные подстанции (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
6/0,4 кВ (j=1), 10/0,4 кВ (j=2), 20/0,4 кВ
(j=3), 6/10 (10/6) кВ (j=4), 10/20 (20/10)
кВ (j=5), 6/20 (20/6) (j=6)
6. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
6. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 400 кВА
(l=4), от 400 до 1000 кВА включительно
(l=5), от 1000 до 1250 кВА включительно
(l=6), от 1250 кВА до 1600 кВА включи-
тельно (l=7), от 1600 до 2000 кВА вклю-
чительно (l=8), от 2000 до 2500 кВА
включительно (l=9), от 2500 до 3150 кВА
включительно (l=10), от 3150 до 4000
кВА включительно (l=11), свыше 4000
кВА (l=12)
6. j.k.l.m | Столбового/мачтового типа (m=1), | 2062.5769 | 650 | 1340.675 | 4646.515 | 650 | 3018.6485 | Х | 750 | 2293.3545
шкафного или киоскового типа (m=2),
блочного типа (m=3)
| (j=2),(k=1),(l=2),(m=2) | [6 empty] | 6796.16 | 100 | 679.616
6.1 | ТП-226 с.Акбердино, ДНП "Нагаевский парк" 250кВа (j=2),(k=1),(l=3),(m=2) | 2518.808 | 250 | 629.702 | 4657.09 | 250 | 1164.2725 | 3283.21 | 250 | 820.8025
6.2 | ТП-224, с.Иглино, ул.450-летия, 400кВа (j=2),(k=1),(l=4),(m=2) | 1777.4325 | 400 | 710.973 | 4635.94 | 400 | 1854.376 | 1982.34 | 400 | 792.936
7. | Строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
7.j | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
7. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
7. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 400 кВА
(l=4), от 400 до 1000 кВА включительно
(l=5), от 1000 до 1250 кВА включительно
(l=6), от 1250 кВА до 1600 кВА включи-
тельно (l=7), от 1600 до 2000 кВА вклю-
чительно (l=8), от 2000 до 2500 кВА
включительно (l=9), от 2500 до 3150 кВА
включительно (l=10), свыше 3150 кВА
(l=11)
8. | Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения
35 кВ и выше (ПС)
8.j |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ПС 35 кВ (j=l),
ПС 110 кВ и выше (j=2)
8(1). | Обеспечение средствами коммерческого
учета электрической энергии (мощности)
8(1).j | однофазный (j=1)
трехфазный (j=2)
8(1).j.k | прямого включения (k=1), | [8 empty] | ст. 9*ст. 10/ 1000
полукосвенного включения (k=2),
косвенного включения (k=3)
9. | Суммарный размер платы | х | х | 139.7 | х | х | 139.7 | х | х | 154.9167
за технологическое присоединение
[п. 9.1*п. 9.2/1000]:
9.1. | Размер платы за технологическое | х | х | 550 | х | х | 550 | х | х | 550
присоединение (руб. без НДС)
9.2. | Плановое количество договоров на | х | х | 254 | х | х | 254 | х | х | 281.6667
осуществление технологического присо-
единения к электрическим сетям (плано-
вое количество членов объединений
(организаций), земельных участков,
расположенных на территории садовод-
ческих или огороднических некоммер-
ческих товариществ), указанных в п. 9
Методических указаний по определению
размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям,
утвержденных приказом ФАС России
от 29.08.2017 № 1135/17 (зарегистриро-
ван Минюстом России 19.10.2017,
регистрационный № 48609), с изменени-
ями, внесенными приказом ФАС России
от 1 апреля 2020 года № 348/20 (зареги-
стрирован Минюстом России 17 июня
2020 года, регистрационный № 58683) и
от 22 июня 2020 года № 560/20 (зареги-
стрирован Минюстом России 24 июля
2020 года, регистрационный № 59062)
(шт.)
10. | Размер расходов, связанных | х | х | 4603.595 | х | х | 8118.9219 | х | х | 8196.591
с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям,
не включаемых в состав платы
за технологическое присоединение
(п. 1+п. 2–п. 9)

## Листы7-8
Примечания:
1. Для расчета плановых показателей на следующий период регулирования используются значения стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;
Для определения фактических данных за предыдущий период регулирования используются значения объема максимальной мощности, количества технологических присоединений, количества пунктов секционирования, длины линий и количества точек учета электрической энергии (мощности) (столбец 4) и суммы (столбец 5) на основании фактических данных за предыдущий период регулирования на основании выполненных договоров и актов приемки выполненных работ на технологическое присоединение.
2. Для определения расчетных (фактических) показателей за предыдущий период регулирования используются значения стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, и объема максимальной мощности, количества технологических присоединений, количества пунктов секционирования, длины линий и количества точек учета электрической энергии (мощности) (столбец 7), определенных на основании фактических данных за предыдущий год на основании выполненных договоров на технологическое присоединение в предыдущем периоде регулирования.
3. Плановое количество договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 9.2) определяется на основании фактических средних данных по выполненным договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за три предыдущих года, но не ниже документально подтвержденного количества заявок на технологическое присоединение, поданных на следующий период регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к представляемой в регулирующий орган таблице информацию о всех фактических параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были использованы для расчета планового количества договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на следующий период регулирования. В случае если фактические средние данные за три предыдущих года отсутствуют, плановое количество договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 9.2) определяется на основании фактических средних данных по выполненным договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года — за предыдущий год.
4. При расчете плановой величины суммарного размера платы за технологическое присоединение (пункт 9) в отношении объединений (организаций) в пункте 9.2 указывается плановое количество членов объединений (организаций), земельных участков на территории садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, указанных в пункте 9 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 (зарегистрирован Минюстом России 19.10.2017 № 48609), которое определяется на основании фактических средних данных по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за три предыдущих года с указанными заявителями (при отсутствии фактических средних данных за три предыдущих года — за два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года — за предыдущий год), но не ниже количества членов объединений (организаций), определенных на основании документально подтвержденных заявок на технологическое присоединение, поступивших на следующий период регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к представляемой в регулирующий орган таблице информацию о всех фактических параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были использованы для расчета планового количества договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на следующий период регулирования.
5. Плановые значения объема максимальной мощности, длины линий и количества точек учета электрической энергии (мощности) (столбец 10) определяются на основании фактических средних данных за три предыдущих года (при отсутствии фактических средних данных за три предыдущих года — за два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года — за предыдущий год), но не ниже документально подтвержденной величины объема максимальной мощности, длины линий и количества точек учета электрической энергии (мощности), определенной на основании заявок на технологическое присоединение, поданных на следующий период регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к представляемой в регулирующий орган таблице информацию о фактических параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были использованы для расчета планового значения объема максимальной мощности, длины линий и количества точек учета электрической энергии (мощности) на следующий период регулирования.
6. В пункте 9.1 заполняется без НДС величина платы, утвержденная органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в отношении заявителей, подавших заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощности, не превышающей 15 кВт включительно, объектов микрогенерации при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
7. В случае если органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждены стандартизированные тарифные ставки с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, и (или) объемам присоединенной максимальной мощности, то указанная таблица расширяется с учетом такой дифференциации.
8. При представлении сетевой организацией в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов расчета планируемого размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, одновременно с материалами, необходимыми для расчета размера платы за технологическое присоединение, в указанной таблице подлежат заполнению столбцы с фактическими данными за предыдущий период регулирования (столбцы 3, 4, 5), расчетными (фактическими) данными за предыдущий период регулирования (столбцы 6, 7, 8) и плановыми показателями на следующий период регулирования (столбцы 9, 10, 11).