## Зимние замеры 2021-2022
Замеры нагрузок зима 2021-2022 гг
№ ТП | Фидер | Наименование | Местоположение | Мощность кВа | Iном тр-ра,А | Замеры нагрузок, А
[6 empty] | А | В | С
37 | Ф-396 | РП Ягодная | Иглино | 160 | 231 | 9 | 8 | 5
38 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 77 | 18 | 6
137 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 247 | 161 | 198
138 | Ф-50 | РУ-10 ЛПДС | Улу-Теляк | 63 | 91 | 33 | 23 | 24
139 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 160 | 231 | 120 | 43 | 48
140 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 153 | 120 | 101
141 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 160 | 231 | 63 | 60 | 53
142 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 305 | 289 | 318
143 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 162 | 244 | 197
144 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино | 160 | 231 | 175 | 279 | 301
145 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 160 | 231 | 154 | 142 | 131
146 | Ф-405 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 213 | 218 | 192
147 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 29 | 21 | 18
148 | Ф-406 | РП Вятка | Иглино | 160 | 231 | 133 | 138 | 135
149 | Ф-394 | РП Ягодный | Иглино | 160 | 231 | 152 | 138 | 124
150 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 205 | 245 | 212
151 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 425 | 452 | 329
152 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 185 | 267 | 243
153 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 180 | 201 | 193
154 | Ф-6 | ПС Иглино | Н.Иглино | 250 | 362 | 163 | 135 | 130
155 | Ф-290 | ПС Ауструм | Урман | 2х160 | 2х231 | 31 | 27 | 22
156 | Ф-290 | ПС Ауструм | Урман | 2х250 | 362 | 31 | 47 | 30
157 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 63 | 91 | 85 | 89 | 87
158 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 63 | 91 | 88 | 82 | 90
159 | Ф-7 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 160 | 231 | 56 | 39 | 63
160 | Ф-7 | РУ-10 БКЗ | Кудеевка | 160 | 231 | 132 | 131 | 112
161 | Ф-5 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 250 | 362 | 159 | 164 | 154
162 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 381 | 431 | 322
163 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 407 | 239 | 288
164 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 311 | 333 | 364
165 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 175 | 139 | 185
166 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 400 | 579 | 79 | 76 | 112
167 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 223 | 230 | 218
168 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 117 | 201 | 151
170 | Ф-5 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 160 | 231 | 4 | 2 | 2
172 | Ф-387 | РП Карамалы | Нагаевский парк | 400 | 579 | 254 | 219 | 323
173 | Ф-387 | РП Карамалы | Нагаевский парк | 400 | 579 | 294 | 304 | 380
174 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 213 | 148 | 165
175 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 303 | 351 | 408
176 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 418 | 405 | 308
177 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 2х160 | 2х231 | 8 | 7 | 10
178 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 60 | 119 | 52
179 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | Т1 160 | 231 | 96 | 63 | 95
Т2
180 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 252 | 198 | 229
182 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 400 | 579 | 390 | 220 | 319
183 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 176 | 232 | 138
184 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 191 | 130 | 81
185 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 235 | 156 | 99
186 | Ф-406 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 364 | 295 | 270
187 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 23 | 17 | 10
188 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 400 | 579 | 243 | 206 | 270
190 | Ф-394 | РП Ягодный | Иглино | 100 | 144 | 67 | 73 | 80
191 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 58 | 51 | 32
192 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 65 | 81 | 79
193 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 152 | 138 | 124
194 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 328 | 302 | 257
195 | Ф-193 | ПС Н.Березовка | Алаторка | 250 | 362 | 236 | 199 | 218
196 | Ф-5 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 250 | 362 | 71 | 84 | 79
197 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 112 | 74 | 80
198 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 59 | 82 | 162
199 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 257 | 232 | 244
200 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 157 | 170 | 159
201 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 163 | 172 | 172
202 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 179 | 271 | 281
203 | Ф-6 | ПС Кудеевка | Кудеевка | 400 | 579 | 63 | 84 | 51
204 | Ф-6 | ПС Кудеевка | Кудеевка | 400 | 579 | 175 | 157 | 175
205 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 275 | 302 | 299
206 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 230 | 282 | 205
207 | Ф-400 | РП Карамалы | Акбердино | 250 | 362 | 194 | 185 | 268
209 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 250 | 362 | 175 | 150 | 168
210 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 146 | 200 | 282
213 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 250 | 362 | 303 | 254 | 291
214 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 390 | 453 | 417
216 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 227 | 235 | 208
217 | Ф-8 / Ф-5 | ПС Старокубово / ПС Иглино | Н.Иглино | Т2 100 | 144 | 20 | 17 | 20
|  |  |  | Т1 100 | 144
218 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 203 | 231 | 315
219 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 415 | 305 | 270
220 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 464 | 407 | 353
222 | Ф-8 | ПС Старокубово | Иглино | 250 | 362 | 200 | 115 | 223
221 | Ф-8/Ф-5 | ПС Старокубово | Иглино | Т1 400 | 579 | 69 | 56 | 25
|  |  |  | Т2 400 | 579 | 40 | 24 | 18
223 | Ф-8 | ПС Старокубово | Иглино | 400 | 579 | 424 | 362 | 475
224 | Ф-8 | ПС Старокубово | Иглино | 400 | 579 | 66 | 19 | 77
225 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 115 | 118 | 105
226 | Ф-387 | РП Карамалы | Нагаевский парк | 250 | 362 | 173 | 96 | 116
1600 | Ф-7213 | ПС Максимовка | Максимовка | 400 | 579 | 79 | 41 | 74
1610 | Ф-9 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 22 | 18 | 20
6390 | Ф-72-14 | ПС Максимовка | Максимовка | 400 | 579 | 196 | 134 | 117
6410 | Ф-72-14 | ПС Максимовка | Максимовка | 400 | 579 | 198 | 102 | 115
6492 | Ф-10Д1 Ф-34Д1 | ТЭЦ-2 | Инорс | Т1 630 | 913 | 41 | 42 | 42
|  |  |  | Т2 630 | 913 | 45 | 46 | 45
9372 | Ф-400 | РП Карамалы | Акбердино | 250 | 362 | 78 | 65 | 96
9387 | Ф-400 | РП Карамалы | Акбердино | 400 | 579 | 228 | 183 | 196
9770 | Ф-87-8 |  | Дорогино | 160 | 231 | 67 | 34 | 43
01333 | Ф-405 | РП Вятка | Иглино | 630 | 913 | 591 | 800 | 588
1482 (01802) | Ф-9 | РП Карамалы | Акбердино (Дев.гора) | 160 | 231 | 160 | 165 | 127
01482 | Ф-9 | РП Карамалы | Акбердино (Дев.гора) | 250 | 362 | 104 | 156 | 182
01618 | Ф-6 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 77 | 89 | 20
01633 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 84 | 123 | 92
01634 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 98 | 109 | 68
01635 | Ф-405 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 161 | 213 | 182
01652 | Ф-6 | ПС Иглино | Н.Иглино | 250 | 362 | 205 | 188 | 163
01659 | Ф-7 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 160 | 231 | 77 | 34 | 69
01669 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино | 160 | 231 | 36 | 63 | 55
022 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | Т2 400 | 579 | 141 | 128 | 156
|  |  |  | Т1 400 | 579
0461 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 167 | 225 | 194
0846 | Ф-398 | РП Ягодная | Иглино | 250 | 362 | 194 | 250 | 253
СНТ Здоровье
0336 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 250 | 362 | 39 | 26 | 18
0543 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 250 | 362 | 277 | 277 | 334
01494 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 160 | 231 | 149 | 230 | 186
01654 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 100 | 144 | 9 | 7 | 0
Б/н | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 100 | 144 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Т1 400 | 579
0461 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 167 | 225 | 194
0846 | Ф-398 | РП Ягодная | Иглино | 250 | 362 | 194 | 250 | 253
СНТ Здоровье
0336 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 250 | 362 | 39 | 26 | 18
0543 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 250 | 362 | 277 | 277 | 334
01494 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 160 | 231 | 149 | 230 | 186
01654 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 100 | 144 | 9 | 7 | 0
Б/н | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 100 | 144 | 0 | 0 | 0