## Лист2
Приложение 1
Свободная мощность на 2020 г.
| № ТП |  | Мощность, кВА | № Фидер | Ист.Питания |  | Место расположения | Cвободная мощность .
1 | ТП | 137 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Западная | 38.7097
2 | ТП | 138 | 63 | Ф-50 | РП | ЛПДС | с.Улу-Теляк | 0
3 | ТП | 139 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, пер.Набережный | 73.5484
4 | ТП | 140 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (3-х этажки) | 81.2903
5 | ТП | 141 | 160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (3-х этажки) | 42.4516
6 | ТП | 142 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (коттеджи) | 55.4839
7 | ТП | 143 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Бабушкинаа-Янтарная | 63.5484
8 | ТП | 144 | 160 | Ф-344 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Пархоменко | 0
9 | ТП | 145 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, ул.Чкалова | 0
10 | ТП | 146 | 160 | Ф-405 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Мухина | 0
11 | ТП | 147 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, бассейн"Дельфин" | 45.1613
12 | ТП | 148 | 160 | Ф-406 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.8-е марта | 47.0968
13 | ТП | 149 | 160 | Ф-149 | РП | Ягодный | с.Иглино, улУральская-Есенина | 10.2774
14 | ТП | 150 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 25.8065
15 | ТП | 151 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 0
16 | ТП | 152 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 18.7097
17 | ТП | 153 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.М.Карима-Инициативная | 0
18 | ТП | 154 | 250 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Домостроительная | 38.7097
19 | ТП | 155 | 160 | Ф-290 | ПС | Ауструм | с. Урман, ул.Центральная (д/сад, котельная) | 81.9355
20 | ТП | 156 | 250 | Ф-290 | ПС | Ауструм | с. Урман, ул.Центральная (школа, котельная) | 141.9355
21 | ТП | 157 | 63 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, Водозабор "Родниковый" | 0
22 | ТП | 158 | 63 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, Водозабор "Родниковый" | 0
23 | ТП | 159 | 160 | Ф-7 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Заречная | 55.8065
24 | ТП | 160 | 160 | Ф-7 | ПС | Кудеевка | с.Кудеевка, ул.Чапаева | 25.8065
25 | ТП | 161 | 250 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманова, ул.Чкалова | 67.7419
26 | ТП | 162 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Губайдуллина | 0
27 | ТП | 163 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Новосельская | 9.0323
28 | ТП | 164 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Новосельская | 0
29 | ТП | 165 | 160 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Тургенева | 0
30 | ТП | 166 | 400 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Вишневая(Магнит) | 149.0323
31 | ТП | 167 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Урманская | 101.2903
32 | ТП | 168 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Аксакова | 46.4516
33 | ТП | 170 | 100 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманова, ул.Горнавя,2-й проезд | 38.7097
34 | ТП | 172 | 160 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Преображенская | 0
35 | ТП | 173 | 250 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Академическая | 0
36 | ТП | 174 | 160 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Шевченко | 77.4194
37 | ТП | 175 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Жуковского | 0
38 | ТП | 176 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Салаватская_Урманская | 0
39 | ТП | 177 | 400 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Гражданская | 206.4516
40 | ТП | 178 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино,ул.Революционная | 93.5484
41 | ТП | 179 | 160 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Ворошилова | 72.9032
42 | ТП | 180 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Строителей | 96.7742
43 | ТП | 182 | 630 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Ворошилова | 37.4194
44 | ТП | 183 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Ленина | 64.5161
45 | ТП | 184 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Якутова | 101.9355
46 | ТП | 185 | 160 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Крупская | 0
47 | ТП | 186 | 400 | Ф-406 | РП | Вятка | с.Иглино, ул. Олимпийская | 29.0323
48 | ТП | 187 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, пер.Заводской | 119.3548
49 | ТП | 188 | 400 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Высоковольтная | 79.0323
50 | ТП | 190 | 100 | Ф-394 | РП | Ягодный | с.Иглино, ул.Строителей | 32.2581
51 | ТП | 191 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Ворошилова(з-д Энергетик) | 161.2903
52 | ТП | 192 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.С.Агиша | 0
53 | ТП | 193 | 160 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Вербная | 34.8387
54 | ТП | 194 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.З.Валиди | 0.32258
55 | ТП | 195 | 160 | Ф-193 | ПС | Н.Березовка | с.Алаторка, ДРСУ | 64.5161
56 | ТП | 196 | 250 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Лесная | 78.7097
57 | ТП | 197 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Хвойная | 0
58 | ТП | 198 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, Октябрьская (СПТУ) | 79.3548
59 | ТП | 199 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Горького | 28.671
60 | ТП | 200 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Горького | 81.9355
61 | ТП | 201 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, пер Горького | 0
62 | ТП | 202 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Высоковольтная | 0
63 | ТП | 203 | 400 | Ф-6 | ПС | Кудеевка | с.Кудеевка, ул.Пушкина | 125.8065
64 | ТП | 204 | 400 | Ф-6 | ПС | Кудеевка | с.Кудеевка, ул.Мира | 100
65 | ТП | 205 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Караидельская | 0
66 | ТП | 206 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул. Лесотехникума | 77.4194
67 | ТП | 207 | 250 | Ф-400 | РП | Карамалы | с.Акбердино, ул.Мира | 1.9355
68 | ТП | 209 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино , ул.Азиатская | 0
69 | ТП | 210 | 400 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Елисеевская | 161.2903
70 | ТП | 213 | 250 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, СНТ Дружба, ул. Якутова | 40
71 | ТП | 214 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Григорьева | 0
72 | ТП | 216 | 160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,ул.Сочинская | 0
73 | ТП | 217 | 160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Лесунова | 77.4194
74 | ТП | 218 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Салаватская_Демская | 33.5484
75 | ТП | 219 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Лесотехникума-Мингажева | 93.5484
76 | ТП | 220 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Губайдуллина-Достоевского | 0
77 | ТП | 222 | 250 | Ф-9 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Пугачева | 151.6129
78 | ТП | 1610 | 100 | Ф-9 | ПС | Иглино | с.Иглино,ул.Строителей | 41.2903
79 | ТП | 6390 | 400 | Ф-72-14 |  | Максимовка | п.Максимовка(Березка-1) | 193.5484
80 | ТП | 6410 | 400 | Ф-72-14 |  | Максимовка | п.Максимовка | 180.6452
81 | ТП | 6492 | 630 | Ф-34Д1, Ф-10Д1 |  | ТЭЦ-2 | г,Уфа,ул.Транспортная | 19.3548
82 | ТП | 9372 | 250 | Ф-400 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 113.5484
83 | ТП | 9387 | 400 | Ф-400 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 109.6774
84 | ТП | 9770 | 160 | Ф-87-8 |  |  | с.Дорогино | 58.0645
85 | ТП | 01333 | 630 | Ф-405 | РП | Вятка | с.Игдино, Дружба-2 | 18.671
86 | ТП | 1482 | 160 | Ф-9 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 7.0968
87 | ТП | 01482 | 250 | Ф-9 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 43.2258
88 | ТП | 01618 | 160 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Цветаевой | 41.9355
89 | ТП | 01633 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Западная | 94.8387
90 | ТП | 01634 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Журавлиная | 99.6774
91 | ТП | 01635 | 250 | Ф-405 | РП | Вятка | с. Иглино, ул. Северная | 9.6774
92 | ТП | 01652 | 100 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Антонова | 12.9032
93 | ТП | 01659 | 160 | Ф-7 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Заречная | 58.0645
94 | ТП | 01669 | 160 | Ф-344 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, пер.Пархоменко | 7.7419
95 | ТП | 022 | 400 | Ф-4 | ПС | Иглино | с. Иглино ул.Ворошилова | 177.4194
96 | ТП | 0461 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино ул.Западная-Журавлиная | 0
Итого | [7 empty] | 4948.8