## лето 2021
Замеры июнь 2021 г.
№ ТП | Фидер | Наименование | Местоположение | Мощность кВа | Iном тр-ра,А | Замеры нагрузок, А |  |  | Дата | Время | t воздуха | Замеры нагрузок, V
[6 empty] | А | В | С |  |  |  | А | В | С
137 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 79 | 45 | 62 | 2021-06-25 | 21:40 | 28 | 240 | 242 | 242
138 | Ф-50 | РУ-10 ЛПДС | Улу-Теляк | 63 | 91 | 6 | 6 | 2 | 2021-06-26 | 15:20 | 28 | 230 | 230 | 230
139 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 160 | 231 | 22 | 50 | 31 | 2021-06-25 | 15:20 | 28 | 225 | 221 | 218
140 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 16 | 18 | 19 | 2021-06-24 | 17:15 | 25 | 224 | 223 | 221
141 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 160 | 231 | 36 | 27 | 49 | 2021-06-24 | 17:30 | 25 | 224 | 227 | 216
142 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 64 | 62 | 74 | 2021-06-24 | 14:00 | 29 | 228 | 232 | 225
143 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 150 | 210 | 170 | 2021-06-26 | 17:40 | 25 | 230 | 230 | 230
144 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино | 160 | 231 | 26 | 34 | 25 | 2021-06-26 | 17:40 | 25 | 230 | 231 | 229
145 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 160 | 231 | 71 | 79 | 47 | 2021-06-25 | 15:40 | 28 | 230 | 215 | 225
146 | Ф-405 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 88 | 158 | 93 | 2021-06-25 | 14:20 | 28 | 232 | 225 | 232
147 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 70 | 72 | 77 | 2021-06-26 | 15:40 | 28 | 235 | 235 | 236
148 | Ф-406 | РП Вятка | Иглино | 160 | 231 | 73 | 48 | 34 | 2021-06-25 | 22:25 | 15 | 231 | 235 | 240
149 | Ф-394 | РП Ягодный | Иглино | 160 | 231 | 80 | 85 | 27 | 2021-06-22 | 17:00 | 24 | 236 | 233 | 236
150 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 53 | 47 | 39 | 2021-06-24 | 16:15 | 27 | 225 | 221 | 220
151 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 126 | 107 | 133 | 2021-06-24 | 16:30 | 27 | 223 | 222 | 220
152 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 60 | 78 | 58 | 2021-06-24 | 16:45 | 27 | 222 | 220 | 221
153 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 160 | 231 | 53 | 22 | 26 | 2021-06-26 | 18:20 | 23 | 218 | 220 | 226
154 | Ф-6 | ПС Иглино | Н.Иглино | 250 | 362 | 125 | 102 | 105 | 2021-06-24 | 14:20 | 29 | 238 | 236 | 240
155 | Ф-290 | ПС Ауструм | Урман | 2х160 | 2х231 | 5 | 3 | 5 | 2021-06-24 | 16:30 | 27 | 230 | 231 | 230
156 | Ф-290 | ПС Ауструм | Урман | 2х250 | 362 | 11 | 15 | 18 | 2021-06-24 | 16:30 | 27 | 225 | 225 | 225
157 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 63 | 91 | 23 | 17 | 19 | 2021-06-22 | 17:00 | 24 | 224 | 224 | 223
158 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 63 | 91 | 25 | 27 | 24 | 2021-06-22 | 17:00 | 24 | 230 | 230 | 230
159 | Ф-7 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 160 | 231 | 8 | 10 | 17 | 24. | 18:15 | 22 | 230 | 229 | 230
160 | Ф-7 | РУ-10 БКЗ | Кудеевка | 160 | 231 | 30 | 41 | 28 |  | 18:15 | 22 | 235 | 235 | 235
161 | Ф-5 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 250 | 362 | 40 | 53 | 38 | 2021-06-24 | 17:00 | 24 | 230 | 230 | 233
162 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 25 | 66 | 51 | 2021-06-27 | 18:00 | 23 | 221 | 230 | 226
163 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 173 | 103 | 93 | 2021-06-27 | 18:15 | 22 | 222 | 221 | 223
164 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 111 | 45 | 46 | 2021-06-27 | 17:40 | 23 | 221 | 230 | 226
165 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 22 | 1 | 8 | 2021-06-23 | 10:00 | 20 | 237 | 241 | 235
166 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 400 | 579 | 88 | 131 | 101 | 2021-06-26 | 17:15 | 25 | 225 | 230 | 227
167 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 49 | 65 | 66 | 2021-06-24 | 16:00 | 28 | 222 | 222 | 222
168 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 23 | 39 | 41 | 2021-06-22 | 17:40 | 24 | 226 | 221 | 227
170 | Ф-5 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 160 | 231 | 5 | 4 | 3 | 2021-06-23 | 18:40 | 20 | 228 | 228 | 228
172 | Ф-387 | РП Карамалы | Нагаевский парк | 160 | 231 | 150 | 156 | 159 | 2021-06-22 | 17:40 | 24 | 224 | 230 | 230
173 | Ф-387 | РП Карамалы | Нагаевский парк | 250 | 362 | 280 | 279 | 283 | 2021-06-22 | 17:40 | 24 | 223 | 230 | 223
174 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 128 | 111 | 133 | 2021-06-26 | 17:25 | 25 | 226 | 230 | 222
175 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 150 | 163 | 182 | 2021-06-26 | 18:10 | 24 | 240 | 240 | 240
176 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 81 | 60 | 68 | 2021-06-27 | 18:00 | 24 | 240 | 243 | 239
177 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 2х160 | 2х231 | 20 | 33 | 22 | 2021-06-28 | 17:45 | 24
178 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 120 | 153 | 87 | 2021-06-25 | 16:20 | 29 | 235 | 233 | 228
179 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 2х160 | 2х231 | 47 | 35 | 49 | 2021-06-22 | 18:00 | 24 | 240 | 240 | 231
180 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362
182 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 630 | 913 | 181 | 136 | 216 | 2021-06-23 | 10:10 | 25 | 237 | 240 | 231
183 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 77 | 85 | 95 | 2021-06-25 | 20:30 | 15 | 240 | 234 | 240
184 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 0 | 5 | 0 | 2021-06-26 | 18:45 | 16 | 230 | 236 | 237
185 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 63 | 39 | 43 | 2021-06-26 | 17:35 | 17 | 249 | 235 | 240
186 | Ф-406 | РП Вятка | Иглино | 400 | 579 | 205 | 196 | 203 | 2021-06-25 | 21:55 | 15 | 225 | 223 | 229
187 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 39 | 26 | 30 | 2021-06-28 | 17:25 | 20 | 232 | 240 | 233
188 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 400 | 579 | 55 | 108 | 109 | 2021-06-26 | 17:00 | 18 | 243 | 235 | 239
190 | Ф-394 | РП Ягодный | Иглино | 100 | 144 | 50 | 61 | 31 | 2021-06-25 | 16:30 | 29 | 228 | 228 | 233
191 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362
192 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 19 | 16 | 33 | 2021-06-26 | 18:55 | 16 | 234 | 228 | 222
193 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 38 | 14 | 6 | 2021-06-22 | 17:20 | 14 | 215 | 233 | 220
194 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 88 | 38 | 48 | 2021-06-27 | 16:00 | 20 | 228 | 232 | 237
195 | Ф-193 | ПС Н.Березовка | Алаторка | 160 | 231 | 215 | 247 | 190 | 2021-06-23 | 10:00 | 15 | 213 | 216 | 217
196 | Ф-5 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 250 | 362 | 30 | 25 | 15 | 2021-06-24 | 11:00 | 25 | 233 | 233 | 233
197 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 10 | 23 | 4 | 2021-06-26 | 18:00 | 16 | 227 | 226 | 245
198 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 38 | 22 | 45 | 2021-06-28 | 17:15 | 20 | 222 | 224 | 220
199 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 117 | 156 | 100 | 2021-06-25 | 20:15 | 15 | 226 | 229 | 229
200 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 361 | 48 | 53 | 62 | 2021-06-25 | 21:25 | 15 | 234 | 240 | 238
201 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 361 | 67 | 125 | 93 | 2021-06-25 | 21:10 | 15 | 240 | 236 | 236
202 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 125 | 159 | 119 | 2021-06-25 | 20:50 | 15 | 237 | 235 | 241
203 | Ф-6 | ПС Кудеевка | Кудеевка | 400 | 579 | 19 | 30 | 15 | 2021-06-26 | 21:50 | 15 | 230 | 233 | 233
204 | Ф-6 | ПС Кудеевка | Кудеевка | 400 | 579 | 50 | 61 | 67 | 2021-06-27 | 22:50 | 13 | 232 | 232 | 232
205 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 82 | 39 | 49 | 2021-06-27 | 17:35 | 20 | 228 | 229 | 224
206 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 68 | 51 | 78 | 2021-06-24 | 17:00 | 23 | 232 | 233 | 232
207 | Ф-400 | РП Карамалы | Акбердино | 250 | 362 | 73 | 92 | 85 | 2021-06-25 | 20:30 | 15 | 234 | 234 | 234
209 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 250 | 362 | 53 | 78 | 81 | 2021-06-25 | 14:40 | 29 | 217 | 232 | 217
210 | Ф8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 230 | 187 | 210 | 2021-06-26 | 15:40 | 25 | 230 | 230 | 2234
213 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 250 | 362 | 68 | 74 | 94 | 2021-06-25 | 14:00 | 29 | 222 | 22 | 221
214 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 59 | 74 | 73 | 2021-06-27 | 16:30 | 28 | 225 | 223 | 223
216 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 160 | 231 | 23 | 55 | 20 | 2021-06-27 | 17:15 | 27 | 234 | 236 | 235
218 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 48 | 17 | 27 | 2021-06-27 | 18:35 | 24 | 240 | 235 | 241
219 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 66 | 65 | 56 | 2021-06-24 | 17:45 | 25 | 228 | 228 | 228
220 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 1 | 0 | 0 | 2021-06-27 | 16:45 | 24 | 230 | 232 | 229
221 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 2х400 | 579 | 40/58 | 20/43 | 15/30 | 2021-06-27 | 16:45 | 24 | 240/230 | 240/230 | 240/230
222 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 78 | 120 | 115 | 2021-06-24 | 17:45 | 24 | 233 | 233 | 233
223 |  | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 210 | 203 | 220 | 2021-06-27 | 16:45 | 24 | 238 | 238 | 238
1610 | Ф-9 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 13 | 11 | 2 | 2021-06-28 | 16:45 | 20 | 225 | 222 | 232
6390 | Ф-72-14 | ПС Максимовка | Максимовка | 400 | 579 |  |  |  | 2021-06-25 | 14:00 | 29 | 230 | 230 | 230
6410 | Ф-72-14 | ПС Максимовка | Максимовка | 400 | 579 |  |  |  | 2021-06-25 | 14:00 | 29 | 234 | 234 | 234
6492 | Ф-10Д1 Ф-34Д1 | ТЭЦ-2 | Инорс | 2х630 | 2х913 |  |  |  | 2021-06-27 | 16:30 | 28 | 225 | 223 | 223
9372 | Ф-400 | РП Карамалы | Акбердино | 250 | 362 | 80 | 90 | 81 | 2021-06-27 | 17:15 | 27 | 234 | 234 | 235
9387 | Ф-400 | РП Карамалы | Акбердино | 400 | 579 | 133 | 180 | 151 | 2021-06-27 | 18:35 | 24 | 234 | 235 | 234
9770 | Ф-87-8 |  | Дорогино | 160 | 231 | 50 | 80 | 33 | 2021-06-24 | 17:45 | 24 | 230 | 232 | 230
01333 | Ф-405 | РП Вятка | Иглино | 630 | 913 | 147 | 120 | 108 | 2021-06-25 | 16:40 | 29 | 221 | 222 | 225
1482 | Ф-9 | РП Карамалы | Акбердино | 160 | 231 | 701 | 75 | 81 | 2021-06-22 | 17:50 | 24 | 230 | 237 | 229
|  |  | (Дев.гора) | [5 empty] | 2021-06-22 | 17:50 | 24 | 222 | 222 | 228
01482 | Ф-9 | РП Карамалы | Акбердино | 250 | 362 | 63 | 81 | 58 | 2021-06-22 | 17:50 | 24 | 236 | 232 | 234
|  |  | (Дев.гора) | [5 empty] | 2021-06-22 | 17:50 | 24 | 236 | 237 | 237
01618 | Ф-6 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 33 | 94 | 38 | 2021-06-24 | 16:50 | 24 | 250 | 218 | 230
01633 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 39 | 50 | 52 | 2021-06-25 | 17:00 | 25 | 225 | 227 | 224
01634 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 23 | 33 | 60 | 2021-06-25 | 17:40 | 25 | 236 | 232 | 234
01635 | Ф-405 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 93 | 64 | 61 | 2021-06-25 | 16:00 | 25 | 222 | 222 | 228
01652 | Ф-6 | ПС Иглино | Н.Иглино | 25 | 36 | 2 | 2 | 10 | 2021-06-24 | 14:40 | 24 | 236 | 237 | 237
01659 | Ф-7 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 160 | 231 | 10 | 15 | 18 | 2021-06-25 | 16:00 | 25 | 232 | 230 | 232
01669 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино | 160 | 231 | 47 | 43 | 25 | 2021-06-26 | 17:50 | 16 | 230 | 229 | 230
022 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 2х400 | 2х579 | 64 | 96 | 81 | 2021-06-22 | 17:50 | 24 | 236 | 237 | 235
0461 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 65 | 53 | 66 | 2021-06-25 | 17:40 | 15 | 224 | 226 | 224

## зима 2021_2022
Замеры 2021-2022 г.
№ ТП | Фидер | Наименование | Местоположение | Мощность кВа | Iном тр-ра,А | Замеры нагрузок, А |  |  | Дата | t воздуха | Замеры напряжения, V
[6 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С
37 | Ф-396 | РП Ягодная | Иглино | 160 | 231 | 9 | 8 | 5 | 2022-02-01 | -1 | 226 | 226 | 226
38 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 77 | 18 | 6 | 2022-02-01 | -1 | 220 | 219 | 220
137 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 247 | 161 | 198 | 2021-11-18 | -22 | 231 | 234 | 233
138 | Ф-50 | РУ-10 ЛПДС | Улу-Теляк | 63 | 91 | 33 | 23 | 24 | 2022-01-17 | -7 | 231 | 234 | 236
139 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 160 | 231 | 120 | 43 | 48 | 2021-12-28 | -20 | 221 | 230 | 239
140 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 153 | 120 | 101 | 2021-12-06 | -18 | 227 | 226 | 226
141 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 160 | 231 | 63 | 60 | 53 | 2021-12-06 | -18 | 223 | 226 | 226
142 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 305 | 289 | 318 | 2021-12-29 | -20 | 225 | 224 | 223
143 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 162 | 244 | 197 | 2022-01-17 | -7 | 230 | 230 | 230
144 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино | 160 | 231 | 175 | 279 | 301 | 2021-12-07 | -18 | 235 | 236 | 235
145 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 160 | 231 | 154 | 142 | 131 | 2022-01-17 | -7 | 229 | 213 | 243
146 | Ф-405 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 213 | 218 | 192 | 2021-12-28 | -20 | 232 | 223 | 239
147 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 29 | 21 | 18 | 2021-12-07 | -18 | 237 | 242 | 246
148 | Ф-406 | РП Вятка | Иглино | 160 | 231 | 133 | 138 | 135 | 2021-11-18 | -22 | 236 | 236 | 237
149 | Ф-394 | РП Ягодный | Иглино | 160 | 231 | 152 | 138 | 124 | 2021-12-23 | -20 | 237 | 236 | 236
150 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 205 | 245 | 212 | 2021-12-06 | -18 | 233 | 230 | 224
151 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 425 | 452 | 329 | 2021-12-06 | -18 | 229 | 239 | 245
152 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 185 | 267 | 243 | 2021-12-06 | -18 | 234 | 226 | 218
153 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 180 | 201 | 193 | 2021-12-06 | -18 | 237 | 230 | 241
154 | Ф-6 | ПС Иглино | Н.Иглино | 250 | 362 | 163 | 135 | 130 | 2021-12-06 | -18 | 225 | 225 | 233
155 | Ф-290 | ПС Ауструм | Урман | 2х160 | 2х231 | 31 | 27 | 22 | 2021-12-10 | -10 | 227 | 233 | 228
156 | Ф-290 | ПС Ауструм | Урман | 2х250 | 362 | 31 | 47 | 30 | 2021-12-10 | -10 | 216 | 217 | 221
157 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 63 | 91 | 85 | 89 | 87 | 2022-01-19 | -9 | 237 | 233 | 240
158 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 63 | 91 | 88 | 82 | 90 | 2022-01-19 | -9 | 236 | 234 | 238
159 | Ф-7 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 160 | 231 | 56 | 39 | 63 | 2021-12-10 | -10 | 228 | 238 | 239
160 | Ф-7 | РУ-10 БКЗ | Кудеевка | 160 | 231 | 132 | 131 | 112 | 2022-01-17 | -7 | 239 | 238 | 245
161 | Ф-5 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 250 | 362 | 159 | 164 | 154 | 2021-12-10 | -10 | 237 | 231 | 255
162 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 381 | 431 | 322 | 2021-12-07 | -18 | 232 | 224 | 223
163 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 407 | 239 | 288 | 2021-12-07 | -18 | 225 | 228 | 227
164 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 311 | 333 | 364 | 2021-12-07 | -18 | 230 | 238 | 234
165 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 175 | 139 | 185 | 2021-12-23 | -20 | 222 | 228 | 206
166 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 400 | 579 | 79 | 76 | 112 | 2021-12-27 | -17 | 235 | 237 | 237
167 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 223 | 230 | 218 | 2021-12-06 | -18 | 226 | 227 | 226
168 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 117 | 201 | 151 | 2022-01-17 | -7 | 223 | 214 | 228
170 | Ф-5 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 160 | 231 | 4 | 2 | 2 | 2021-12-10 | -10 | 231 | 228 | 232
172 | Ф-387 | РП Карамалы | Нагаевский парк | 400 | 579 | 254 | 219 | 323 | 2022-01-12 | -10 | 237 | 231 | 255
173 | Ф-387 | РП Карамалы | Нагаевский парк | 400 | 579 | 294 | 304 | 380 | 2022-01-12 | -10 | 236 | 233 | 238
174 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 213 | 148 | 165 | 2021-12-07 | -18 | 204 | 224 | 212
175 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 303 | 351 | 408 | 2021-12-27 | -17 | 240 | 236 | 234
176 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 418 | 405 | 308 | 2021-12-07 | -18 | 228 | 235 | 230
177 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 2х160 | 2х231 | 8 | 7 | 10 | 2021-12-10 | -10 | 231 | 230 | 232
178 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 60 | 119 | 52 | 2022-01-17 | -7 | 245 | 236 | 231
179 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | Т1 160 | 231 | 96 | 63 | 95 | 2022-01-17 | -7 | 238 | 235 | 225
Т2
180 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 252 | 198 | 229 | 2022-01-17 | -7 | 234 | 238 | 232
182 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 400 | 579 | 390 | 220 | 319 | 2022-01-17 | -7 | 226 | 241 | 223
183 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 176 | 232 | 138 | 2021-11-18 | -22 | 240 | 237 | 239
184 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 191 | 130 | 81 | 2021-12-07 | -18 | 212 | 211 | 215
185 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 235 | 156 | 99 | 2021-12-07 | -18 | 224 | 216 | 210
186 | Ф-406 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 364 | 295 | 270 | 2021-11-18 | -22 | 236 | 233 | 238
187 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 23 | 17 | 10 | 2021-11-18 | -22 | 253 | 238 | 238
188 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 400 | 579 | 243 | 206 | 270 | 2022-01-13 | -18 | 246 | 242 | 230
190 | Ф-394 | РП Ягодный | Иглино | 100 | 144 | 67 | 73 | 80 | 2022-01-17 | -7 | 233 | 239 | 219
191 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 58 | 51 | 32 | 2022-02-01 | -1 | 218 | 219 | 217
192 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 65 | 81 | 79 | 2021-12-07 | -18 | 218 | 206 | 216
193 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 152 | 138 | 124 | 2021-12-23 | -20 | 214 | 223 | 219
194 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 328 | 302 | 257 | 2021-12-07 | -18 | 211 | 209 | 220
195 | Ф-193 | ПС Н.Березовка | Алаторка | 250 | 362 | 236 | 199 | 218 | 2022-01-13 | -18 | 230 | 232 | 231
196 | Ф-5 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 250 | 362 | 71 | 84 | 79 | 2021-12-10 | -10 | 229 | 230 | 234
197 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 112 | 74 | 80 | 2021-12-07 | -18 | 216 | 240 | 225
198 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 59 | 82 | 162 | 2021-11-18 | -22 | 227 | 229 | 214
199 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 257 | 232 | 244 | 2021-11-18 | -22 | 226 | 228 | 225
200 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 157 | 170 | 159 | 2021-11-18 | -22 | 235 | 239 | 237
201 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 163 | 172 | 172 | 2021-11-18 | -22 | 237 | 233 | 234
202 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 179 | 271 | 281 | 2022-01-13 | -18 | 245 | 220 | 231
203 | Ф-6 | ПС Кудеевка | Кудеевка | 400 | 579 | 63 | 84 | 51 | 2022-01-17 | -7 | 233 | 231 | 234
204 | Ф-6 | ПС Кудеевка | Кудеевка | 400 | 579 | 175 | 157 | 175 | 2022-01-17 | -7 | 236 | 231 | 232
205 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 275 | 302 | 299 | 2021-12-07 | -18 | 240 | 237 | 234
206 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 230 | 282 | 205 | 2021-12-06 | -18 | 233 | 236 | 243
207 | Ф-400 | РП Карамалы | Акбердино | 250 | 362 | 194 | 185 | 268 | 2021-12-09 | -14 | 241 | 235 | 226
209 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 250 | 362 | 175 | 150 | 168 | 2021-12-28 | -20 | 234 | 233 | 229
210 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 146 | 200 | 282 | 2021-12-07 | -18 | 236 | 236 | 227
213 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 250 | 362 | 303 | 254 | 291 | 2021-12-28 | -20 | 224 | 240 | 228
214 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 390 | 453 | 417 | 2021-12-08 | -8 | 221 | 224 | 225
216 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 227 | 235 | 208 | 2021-12-07 | -18 | 232 | 239 | 238
217 | Ф-8 / Ф-5 | ПС Старокубово / ПС Иглино | Н.Иглино | Т2 100 | 144 | 20 | 17 | 20 | 2022-02-01 | -1 | 224 | 224 | 220
|  |  |  | Т1 100 | 144
218 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 203 | 231 | 315 | 2021-12-07 | -18 | 251 | 242 | 240
219 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 415 | 305 | 270 | 2021-12-06 | -18 | 231 | 232 | 231
220 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 464 | 407 | 353 | 2021-12-07 | -18 | 241 | 239 | 241
222 | Ф-8 | ПС Старокубово | Иглино | 250 | 362 | 200 | 115 | 223 | 2021-12-07 | -18 | 235 | 233 | 232
221 | Ф-8/Ф-5 | ПС Старокубово | Иглино | Т1 400 | 579 | 69 | 56 | 25 | 2022-01-27 | -12 | 227 | 229 | 230
|  |  |  | Т2 400 | 579 | 40 | 24 | 18 | 2022-01-27 | -12 | 240 | 242 | 241
223 | Ф-8 | ПС Старокубово | Иглино | 400 | 579 | 424 | 362 | 475 | 2021-12-17 | -6 | 237 | 242 | 228
224 | Ф-8 | ПС Старокубово | Иглино | 400 | 579 | 66 | 19 | 77 | 2021-12-08 | -8 | 226 | 225 | 227
225 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 115 | 118 | 105 | 2022-01-13 | -18 | 229 | 229 | 227
226 | Ф-387 | РП Карамалы | Нагаевский парк | 250 | 362 | 173 | 96 | 116 | 2022-01-12 | -10
1600 | Ф-7213 | ПС Максимовка | Максимовка | 400 | 579 | 79 | 41 | 74 | 2022-01-29 | -4
1610 | Ф-9 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 22 | 18 | 20 | 2022-01-17 | -7 | 245 | 215 | 214
6390 | Ф-72-14 | ПС Максимовка | Максимовка | 400 | 579 | 196 | 134 | 117 | 2022-01-19 | -9 | 226 | 227 | 226
6410 | Ф-72-14 | ПС Максимовка | Максимовка | 400 | 579 | 198 | 102 | 115 | 2022-01-19 | -9 | 205 | 209 | 219
6492 | Ф-10Д1 Ф-34Д1 | ТЭЦ-2 | Инорс | Т1 630 | 913 | 41 | 42 | 42 | 2022-01-28 | -9
|  |  |  | Т2 630 | 913 | 45 | 46 | 45 | 2022-01-28 | -9
9372 | Ф-400 | РП Карамалы | Акбердино | 250 | 362 | 78 | 65 | 96 | 2021-12-08 | -8 | 230 | 225 | 223
9387 | Ф-400 | РП Карамалы | Акбердино | 400 | 579 | 228 | 183 | 196 | 2021-12-08 | -8 | 217 | 230 | 217
9770 | Ф-87-8 |  | Дорогино | 160 | 231 | 67 | 34 | 43 | 2022-01-19 | -9 | 225 | 225 | 225
01333 | Ф-405 | РП Вятка | Иглино | 630 | 913 | 591 | 800 | 588 | 2021-12-13 | -10
1482 (01802) | Ф-9 | РП Карамалы | Акбердино (Дев.гора) | 160 | 231 | 160 | 165 | 127 | 2021-12-08 | -8 | 233 | 233 | 235
01482 | Ф-9 | РП Карамалы | Акбердино (Дев.гора) | 250 | 362 | 104 | 156 | 182 | 2021-12-08 | -8 | 240 | 229 | 235
01618 | Ф-6 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 77 | 89 | 20 | 2021-12-06 | -18 | 250 | 238 | 226
01633 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 84 | 123 | 92 | 2021-11-18 | -22 | 229 | 239 | 234
01634 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 98 | 109 | 68 | 2021-11-18 | -22 | 243 | 231 | 236
01635 | Ф-405 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 161 | 213 | 182 | 2022-01-19 | -9 | 244 | 237 | 232
01652 | Ф-6 | ПС Иглино | Н.Иглино | 100 | 144 | 205 | 188 | 163 | 2021-12-06 | -18 | 232 | 211 | 241
01659 | Ф-7 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 160 | 231 | 77 | 34 | 69 | 2021-12-10 | -10 | 223 | 237 | 218
01669 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино | 160 | 231 | 36 | 63 | 55 | 2021-12-07 | -18 | 240 | 238 | 239
022 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | Т2 400 | 579 | 141 | 128 | 156 | 2022-02-01 | -1 | 229 | 230 | 229
|  |  |  | Т1 400 | 579
0461 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 167 | 225 | 194 | 2021-11-18 | -22 | 231 | 235 | 236
0846 | Ф-398 | РП Ягодная | Иглино | 250 | 362 | 194 | 250 | 253 | 2022-01-27 | -11 | 222 | 225 | 226
СНТ Здоровье
0336 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 250 | 362 | 39 | 26 | 18 | 2022-01-27 | -12 | 233 | 232 | 233
0543 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 250 | 362 | 277 | 277 | 334 | 2022-01-26 | -15 | 231 | 230 | 230
01494 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 160 | 231 | 149 | 230 | 186 | 2022-01-26 | -15 | 231 | 229 | 232
01654 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 100 | 144 | 9 | 7 | 0 | 2022-01-26 | -15 | 240 | 228 | 230
Б/н | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино-Старокубово | 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-27 | -12 | 234 | 234 | 233
СНО Дружба-2
0992 | Ф-344 | ПС Старокубово | СНТ Дружба-2 | 160 | 231 | 143 | 88 | 94 | 2021-12-27 | -17 | 220 | 229 | 217
0662 | Ф-344 | ПС Старокубово | СНТ Дружба-2 | 250 | 362 | 271 | 237 | 268 | 2021-12-27 | -17 | 222 | 229 | 223
СНТ Родник
0648 | Ф-344 | ПС Старокубово | СНТ Родник | 630 | 913 | 871 | 863 | 944 | 2021-12-27 | -17 | 219 | 220 | 219
0833 | Ф-344 | ПС Старокубово | СНТ Родник | 400 | 579 | 730 | 777 | 802 | 2022-01-14 | -15 | 230 | 225 | 224