## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
ООО «Сетевая компания» МР Иглинский район РБ
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ИЭСУ | ТП | Ф-8 ПС "СтароКубово" | 0.38 | 08,05 2021.01.01 | 08,30 2021.01.01 | В | 0.42 | ТП-218 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 588 |  | 01.01.2021 | 3.4.12 | 4.13 | 1
2 | ИЭСУ | ТП | Ф-8 ПС "СтароКубово" | 0.38 | 12,10 2021.01.02 | 12,25 2021.01.02 | В | 0.25 | ТП-218 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 588 |  | 02.01.2021 | 3.4.12 | 4.13 | 1
3 | ИЭСУ | ТП | Ф-403 РП "Вятка" | 0.38 | 21,00 2021.01.13 | 22,00 2021.01.13 | В | 1 | ТП-0461 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 453.6 |  | 13.01.2021 | 3.4.12 | 4.10 | 1
4 | ИЭСУ | ТП | Ф-8 ПС "СтароКубово" | 0.38 | 09,40 2021.01.14 | 10,10 2021.01.14 | В | 0.5 | ТП-223 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 327.6 |  | 14.01.2021 | 3.4.12 | 4.13 | 1
5 | ИЭСУ | ТП | Ф-8 ПС "Иглино" | 0.38 | 22,20 2021.01.18 | 23,20 2021.01.18 | В | 1 | ТП-198 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 310.8 |  | 18.01.2021 | 3.4.12 | 4.10 | 1
6 | ИЭСУ | ТП | Ф-403 РП "Вятка" | 0.38 | 19,50 2021.01.23 | 20,15 2021.01.23 | В | 0.42 | ТП-137 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 310.8 |  | 23.01.2021 | 3.4.12 | 4.13 | 1
7 | ИЭСУ | ТП | Ф-5 ПС "СтароКубово" | 0.38 | 21,25 2021.01.23 | 22,00 2021.01.23 | В | 0.58 | ТП-214 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 310.8 |  | 23.01.2021 | 3.4.12 | 4.10 | 1
8 | ОЭСУ | ТП | Ф-5 ПС "Тавтиманово" | 0.38 | 15,00 2021.01.25 | 15,30 2021.01.25 | В | 0.5 | ТП-196 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 310.8 |  | 25.01.2021 | 3.4.12 | 4.10 | 1
9 | ИЭСУ | ТП | Ф-8 Лобово ПС "Минзитарово" | 10 (10.5) | 17,45 2021.02.02 | 18,05 2021.02.02 | В | 0.33 | ТП-209 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 588 |  | 02.02.2021 | 3.4.12 | 4.13 | 1
10 | ИЭСУ | ТП | Ф-405 РП "Вятка" | 0.38 | 10,20 2021.02.05 | 11,30 2021.02.05 | П | 1.166 | ТП-01333 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1092 |  | 05.02.2021 |  |  | 1
11 | ИЭСУ | ТП | Ф-8 ПС "СтароКубово" | 0.38 | 09,40 2021.02.07 | 11,30 2021.02.07 | В | 1.83 | ТП-223 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 327.6 |  | 07.02.2021 | 3.4.12 | 4.13 | 1
12 | ИЭСУ | ТП | Ф-8 ПС "СтароКубово" | 0.38 | 09,30 2021.02.12 | 12,00 2021.02.12 | П | 2.5 | ТП-223 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 327.6 |  | 12.02.2021 |  |  | 1
13 | ОЭСУ | ТП | Ф-5 ПС "Тавтиманово" | 0.38 | 10,00 2021.02.17 | 15,00 2021.02.17 | П | 5 | ТП-196 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 336 |  | 17.02.2021 |  |  | 1
14 | ОЭСУ | ТП | Ф-5 ПС "Тавтиманово" | 0.38 | 10,00 2021.02.19 | 15,00 2021.02.19 | П | 5 | ТП-196 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 336 |  | 19.02.2021 |  |  | 1
15 | ОЭСУ | ТП | Ф-5 ПС "Тавтиманово" | 0.38 | 13,35 2021.03.02 | 14,45 2021.03.02 | П | 1.166 | ТП-196 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 420 |  | 02.03.2021 |  |  | 1
16 | ИЭСУ | ВЛ | Ф-406 РП "Вятка" | 0.38 | 19,45 2021.03.02 | 20,50 2021.03.02 | В | 1.083 | ТП-186 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1386 |  | 02.03.2021 | 3.4.12.2 | 4.3 | 1
17 | ИЭСУ | ТП | Ф-111 ПС "Гвардейская" | 0.38 | 11,55 2021.03.04 | 13,55 2021.03.04 | П | 2 | ТП-9770 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 226.8 |  | 04.03.2021 |  |  | 1
18 | ИЭСУ | ТП | Ф-6 ПС "Иглино" | 0.38 | 14,00 2021.03.08 | 15,30 2021.03.08 | В | 1.5 | ТП-01652 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 159.6 |  | 08.03.2021 | 3.4.12.2 | 4.3 | 1
19 | ИЭСУ | ТП | Ф-4 ПС "Иглино" | 0.38 | 12,25 2021.03.09 | 14,00 2021.03.09 | П | 1.583 | ТП-182 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 938.1 |  | 09.03.2021 |  |  | 1
20 | ОЭСУ | ТП | Ф-7 ПС "Тавтиманово" | 0.38 | 13,00 2021.03.09 | 14,55 2021.03.09 | П | 1.916 | ТП-159 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 190.8 |  | 09.03.2021 |  |  | 1
21 | ИЭСУ | ТП | Ф-8 ПС "СтароКубово" | 0.38 | 23,00 2021.03.10 | 02,05 2021.03.11 | В | 3.08 | ТП-142 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 291.5 |  | 11.03.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
22 | ИЭСУ | ТП | Ф-34Д1 и Ф-10Д1 | 0.38 | 12,35 2021.03.17 | 16,45 2021.03.17 | П | 4.17 | ТП-6492 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 530 |  | 17.03.2021 |  |  | 1
23 | ИЭСУ | ТП | Ф-8 Лобово ПС "Минзитарово" | 0.38 | 12,00 2021.03.25 | 14,15 2021.03.25 | П | 2.25 | ТП-213 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 265 |  | 25.03.2021 |  |  | 1
24 | ИЭСУ | ТП | Ф-4 ПС "Иглино" | 0.38 | 01,50 2021.03.30 | 02,50 2021.03.30 | В | 1 | ТП-165 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 159 |  | 29.03.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
25 | ИЭСУ | ТП | Ф-4 ПС "Иглино" ТП-022 | 0.38 | 10,00 2021.05.14 | 13,00 2021.05.14 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 201.6 |  | 14.05.2021 |  |  | 1
26 | ИЭСУ | ТП | Ф-4 ПС "Иглино" ТП-182 | 0.38 | 09,40 2021.05.24 | 11,40 2021.05.24 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 451.2 |  | 24.05.2021 |  |  | 1
27 | ИЭСУ | ТП | Ф-5 ПС "Иглино" ТП-143 | 0.38 | 09,30 2021.05.25 | 12,00 2021.05.25 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 371.2 |  | 25.05.2021 |  |  | 1
28 | ИЭСУ | ТП | Ф-8 ПС "Иглино" ТП-202 | 0.38 | 09,55 2021.05.28 | 12,30 2021.05.28 | П | 2.58 | ВЛ-1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 355.1 |  | 28.05.2021 |  |  | 1
29 | ИЭСУ | ТП | Ф-8 ПС "Иглино" ТП-202 | 0.38 | 10,30 2021.06.01 | 12,30 2021.06.01 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 355.1 |  | 01.06.2021 |  |  | 1
30 | ИЭСУ | ТП | Ф-406 РП "Вятка" ТП-148 | 0.38 | 09,00 2021.06.10 | 10,20 2021.06.10 | В | 1.33 | ВЛ-1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 255 |  | 10.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.13 | 1
31 | ИЭСУ | ВЛ | Ф-8 ПС "Иглино" ТП-225 | 10 (10.5) | 09,30 2021.07.08 | 12,00 2021.07.08 | П | 2.5 | ТП-198 ТП-201 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 832.1 |  | 08.07.2021 |  |  | 1
32 | ИЭСУ | ТП | Ф-5 ПС "Иглино" ТП-192 | 0.38 | 10,00 2021.07.14 | 13,00 2021.07.14 | П | 3 | ВЛ-2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 79.5 |  | 14.07.2021 |  |  | 1
33 | ИЭСУ | ВЛ | Ф-8 ПС "Старо-Кубово" | 10 (10.5) | 10,00 2021.07.26 | 15,00 2021.07.26 | В | 5 | ТП-162 ТП-175 ТП-210 ТП-216 ТП-220 ТП-222 ТП-223 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 2173 |  | 26.07.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
34 | ИЭСУ | ТП | Ф-406 РП "Вятка" ТП-186 | 0.38 | 09,30 2021.08.12 | 17,00 2021.08.12 | П | 7.5 | ВЛ-1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 92.4 |  | 12.08.2021 |  |  | 1
35 | ИЭСУ | ТП | Ф-5 ПС "Иглино" ТП-192 | 0.38 | 09,30 2021.08.18 | 17,00 2021.08.18 | П | 7.5 | ВЛ-1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 126 |  | 18.08.2021 |  |  | 1
36 | ИЭСУ | ТП | Ф-406 РП "Вятка" ТП-186 | 0.38 | 10,00 2021.08.20 | 13,00 2021.08.20 | П | 3 | ВЛ-2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 352.8 |  | 20.08.2021 |  |  | 1
37 | ИЭСУ | ТП | Ф-406 РП "Вятка" ТП-186 | 0.38 | 10,00 2021.08.23 | 16,15 2021.08.23 | П | 6.25 | ВЛ-2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 638.4 |  | 23.08.2021 |  |  | 1
38 | ИЭСУ | ТП | Ф-406 РП "Вятка" ТП-186 | 0.38 | 10,00 2021.08.24 | 17,15 2021.08.24 | П | 7.25 | ВЛ-2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 638.4 |  | 24.08.2021 |  |  | 1
39 | ИЭСУ | ТП | Ф-8 ПС "Старо-Кубово" ТП-175 | 0.38 | 14,00 2021.08.25 | 17,00 2021.08.25 | П | 3 | ВЛ-4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 226.8 |  | 25.08.2021 |  |  | 1
40 | ИЭСУ | ТП | Ф-8 ПС "Старо-Кубово" ТП-223 | 0.38 | 14,00 2021.08.26 | 17,00 2021.08.26 | П | 3 | ВЛ-1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 285.6 |  | 26.08.2021 |  |  | 1
41 | ИЭСУ | ВЛ | Ф-8 ПС "Старо-Кубово" | 10 (10.5) | 13,00 2021.09.02 | 17,00 2021.09.02 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 4762.8 |  | 02.09.2021 |  |  | 1
42 | ИЭСУ | ТП | Ф-5 ПС "Иглино" ТП-143 | 0.38 | 13,30 2021.09.03 | 15,00 2021.09.03 | В | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 991.2 |  | 03.09.2021 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
43 | ИЭСУ | ТП | Ф-405 РП "Вятка" ТП-01635 | 0.38 | 14,00 2021.09.06 | 17,00 2021.09.06 | П | 3 | ВЛ-1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 252 |  | 06.09.2021 |  |  | 1
44 | ИЭСУ | ТП | Ф-405 РП "Вятка" ТП-01635 | 0.38 | 09,00 2021.09.07 | 12,30 2021.09.07 | П | 3.5 | ВЛ-1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 252 |  | 07.09.2021 |  |  | 1
45 | ИЭСУ | ВЛ | Ф-4 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 10,00 2021.09.14 | 15,00 2021.09.14 | П | 5 | ТП-022 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 504 |  | 14.09.2021 |  |  | 1
46 | ОЭСУ | ТП | Ф- РП "БКЗ" ТП-160 | 0.38 | 10,00 2021.09.14 | 15,00 2021.09.14 | П | 5 | ВЛ-1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 294 |  | 14.09.2021 |  |  | 1
47 | ОЭСУ | ТП | Ф-5 ПС "Тавтиманово" ТП-161 | 0.38 | 10,00 2021.09.27 | 14,00 2021.09.27 | П | 4 | ВЛ-1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 226.8 |  | 27.09.2021 |  |  | 1
48 | ИЭСУ | ВЛ | Ф-8 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 14,00 2021.10.04 | 17,00 2021.10.04 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 428.4 |  | 04.10.2021 |  |  | 1
49 | ИЭСУ | ТП | Ф-8 ПС "Старо-Кубово" ТП-143 | 0.38 | 10,00 2021.10.05 | 13,00 2021.10.05 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 201.6 |  | 05.10.2021 |  |  | 1
50 | ИЭСУ | ТП | Ф-4 ПС "Иглино" | 0.38 | 12,00 2021.11.29 | 16,00 2021.11.29 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 520.8 |  | 29.11.2021 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь